УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Полярный круг»

_____________ В.А. Липихин

«03» апреля 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика

Заказчик:	ООО «Полярный круг»

г. Салехард

2024 года

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Раздел I. Термины и определения

Раздел II. Приглашение к участию в аукционе

Раздел III. Порядок проведения аукциона

Раздел IV. Извещение

Раздел V. Техническое задание

Раздел VI. Проект договора

Раздел VII. Форма заявки

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – юридическое лицо, являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступает руководитель - ООО «Полярный круг».

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Открытый аукцион - аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

Комиссия по осуществлению закупок – коллегиальный орган создаваемый Заказчиком/организатором закупки для осуществления деятельности в рамках закупки, в том числе для принятия решений в ходе закупки, включая допуск участников по итогам рассмотрения заявок, определение победителя (победителей) закупки, признание процедуры закупки несостоявшейся (безрезультативной), принятие решения о закупке способом у единственного поставщика в пределах ее компетенции.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС) в сети Интернет.

Документация об открытом аукционе (далее - аукционная документация) - комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, условиях и порядке ее проведения, условиях договора, заключаемого по ее результатам и рассматриваемый как неотъемлемая часть извещения о закупке.

Заявка  на участие в открытом аукционе - комплект документов, содержащий предложение претендента на участие в аукционе, поданный Заказчику в срок и по форме, установленной аукционной документацией, с намерением принять участие в аукционе и впоследствии заключить договор на поставку товаров, работ, услуг на условиях, определенных  аукционной документацией.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора (лота), выше размера которой не может быть заключен договор по итогам проведения закупки.

РАЗДЕЛ II. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

- ООО «Полярный круг» приглашает к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

- На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru публикуется аукционная документация, все разъяснения, касающиеся настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых. Документация об аукционе доступна для ознакомления на указанном сайте без взимания платы.

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

11) участник закупки не является офшорной компанией;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Требования к качественным, техническим характеристикам выполняемых работ

-Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.

-Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

-Проектная документация оформляется в соответствии с требованиями раздела III постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013.

-Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

Условия выполнения работ: Работы по замене узлов учёта газа в котельных включает в себя следующие этапы: разработку проектной документации, поставку узлов учёта газа, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию.

Количество узлов учёта газа в котельных, подлежащих замене, - три, местоположение каждого указано в п. 1.2. Технического задания.

Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 31 августа 2024 года.

В течение 3-х дней после заключения договора Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При составлении графика учесть, что работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

Форма, сроки и порядок оплаты

Оплата по договору производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

В течение 5 рабочих дней после заключения договора, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик производит оплату в размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Оплата оставшейся суммы оплаты производится после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с рассрочкой платежа до 31 декабря 2024 года пропорционально оставшейся суммы задолженности количеству месяцев, ежемесячно равными частями.

Разъяснение документации об аукционе и срок подачи запроса на разъяснение

1) Любой участник закупки вправе направить через оператора электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

2) В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Внесение изменений в извещение и документацию о закупке:

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного документацией о закупке.

Участники закупки самостоятельно отслеживают в ЕИС и на электронной торговой площадке решения Заказчика о внесении изменений в извещение и документацию о проведении аукциона.

Право Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки:

Заказчик вправе отменить аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Критерии оценки

Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену за право заключения договора

Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается Заказчиком, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

Если в аукционе участвуют СМП, размер обеспечения не может быть более 2% НМЦ.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путём внесения денежных средств (на счёт, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путём внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или предоставления независимой гарантии.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки, в соответствии с частью 12 ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с Положением о закупке оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе (по каждому лоту)  осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, которые указаны в аукционной документации и до истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона.  Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется электронной площадкой.

## Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

## Участник электронного аукциона вправе изменит/отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в электронном аукционе является измененной/отозванной, если уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе.

## Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, указанных в аукционной документации.

Заявка на участие в аукционе должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке на основании подпунктов 2 – 12 Требований к участникам закупки (раздел II документации);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;

12) предложение участника аукциона о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора:

13) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

13.1) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:

- согласие, предусмотренное пунктом 11 настоящей части, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 11 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак (при его наличии);

- согласие, предусмотренное пунктом 11 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме по каждому лоту в срок, установленный документацией об аукционе.

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

По результатам рассмотрения  заявок на участие в аукционе закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены аукционной документацией.

По результатам рассмотрения  заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации не было установлено дополнительных ограничений.

Заказчик вправе отстранить Участника закупки от участия в процедуре закупки в любой момент вплоть до момента заключения Договора, в случаях:

-Несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона в электронной форме, установленным аукционной документацией.

-Несоответствия аукционной заявки требованиям,  установленным аукционной документацией.

-Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации.

-Предоставления в составе аукционной заявки заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

Порядок проведения аукциона

Аукционный торг по каждому лоту производится в день и вовремя, указанному в документации об аукционе в электронной форме, на электронной торговой площадке.

В аукционном торге принимают участие участники закупки, допущенные к аукционному торгу по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска более одной заявки.

Протокол проведения аукциона размещается в ЕИС и на электронной площадке ее оператором в течение 30 (тридцати) минут после окончания такого аукциона

Подведение итогов аукциона:

Протокол подведения итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на электронной площадке в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах аукциона.

Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

- участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

- если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

Определение победителя аукциона

Победителем аукциона  по каждому лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора и заявка на участие, в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нём.

Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, в этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Срок, в течение которого победитель аукциона, или единственный участник аукциона в электронной форме должен подписать проект договора

Договор по каждому лоту должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП.

Порядок заключения договора по итогам аукциона:

Заказчик обязан передать с использованием ЭТП проект договора победителю без своей подписи в срок не позднее пяти  дней с даты подписания итогового протокола аукциона. Победитель конкурентной закупки обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения.

При этом договор заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения договора (при наличии такого условия в соответствии с требованиями настоящей документации). Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя аукциона, обязан представить Заказчику одновременно с договором.

Условия, порядок и последствия отстранения от участия в аукционе в электронной форме или признания уклонившегося от заключения договора

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Срок в течение, которого участник аукциона, занявший по итогам рассмотрения заявок второй порядковый номер после победителя аукциона, обязан подписать проект договора при уклонении победителя:

Проект договора, прилагаемый к аукционной документации, в случае согласия участника аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, заключить договор, составляется Заказчиком путём включения в него условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком данному участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора. Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

В случае если участник аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, не представил Заказчику в срок, установленный аукционной документации, подписанный участником договор, а также обеспечение исполнения договора, то он не считается уклонившимся от заключения договора. В данном случае аукцион признаётся несостоявшимся.

Признание аукциона не состоявшимся и порядок действий

Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:

1.	По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;

2.	По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка;

3.	По результатам рассмотрения заявок закупочной комиссией принято решение о признании всех поданных заявок несоответствующими требованиям документации о закупке;

4.	По результатам рассмотрения заявок закупочной комиссией принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям документации о закупке;

5.	В ходе проведения электронного аукциона не было сделано ни одного предложения о цене договора;

6.	В ходе проведения электронного аукциона было сделано только одно предложение о цене договора.

В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся Заказчик вправе:

1.	принять решение о проведении повторной закупки;

2.	отказаться от проведения закупки;

3.	осуществить закупку у единственного поставщика.

В случаях, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что только один участник признан соответствующим требованиям документации о закупке, Заказчик должен заключить договор с единственным участником закупки.

Возможность изменения объёма товаров, (работ, услуг) – не предусмотрено; сроков их поставки (выполнения, оказания) в ходе исполнения договора: предусмотрено проектом договора (п. 1.5.).

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора:

Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (раздел 7 проекта договора подряда).

# Раздел IV. ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме

на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика

| № п/п | Сведения о заказчике |
| --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика место нахождения почтовый адрес адрес электронной почты номер контактного телефона контактное лицо | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный круг» (ООО «Полярный круг») Юридический и почтовый адрес: 629003, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Б. Кнунянца, 70 Адрес местонахождения: 629007, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, д.34 polarnuikrug@mail.ru 8(34922) 4-96-68; 4-92-45 Серяпина Ирина Анатольевна |
|  | Сведения о закупке |
| 2. | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
| 3. | Срок, место и порядок представления документации о закупке | Документация о закупке в форме электронного документа доступна без взимания платы на официальном сайте ЕИС, начиная с даты размещения извещения и аукционной документации. Закупочная документация предоставляется без взимания платы. |
| 4. | Сведения о начальной (максимальной) цене договоров: | 2 319 260, 00 (два миллиона триста девятнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, Начальная (максимальная) цена договора включает в себя всех расходы, необходимые для надлежащего оказания услуг Исполнителем и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации |
| 5. | Валюта аукциона | Российский рубль |
| 6. | Участники | Могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ |
| 7. | Дата начала приёма заявок на участие в закупке | 09 апреля 2024 года с момента размещения настоящего извещения в ЕИС |
| 8. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Не установлено |
| 9. | Обеспечение исполнение договора | Не установлено |
| 10. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЭТП «Регион» https://etp-region.ru |
| 11. | Порядок подачи заявок | Подается на электронную площадку ЭТП «Регион» https://etp-region.ru в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для подачи заявки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной электронной площадке |
| 12 | Дата и время окончания приёма заявок на участие в закупке | 25 апреля 2024 года, 08 часов 00 минут по местному времени |
| 13. | Предоставление участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Начало срока: с момента фактического размещения извещения в единой информационной системе. Окончание срока: 23 апреля 2024 года |
| 14. | Дата рассмотрения первых частей заявок | 25 апреля 2024 года по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 34 |
| 15. | Дата, время и место проведения (аукциона) адрес электронной площадки) | 27 апреля 2024 года, 09 час 00 мин по местному времени Заказчика на электронной площадке ЭТП «Регион» https://etp-region.ru |
| 16. | Порядок проведения аукциона | В соответствии с документацией об аукционе и регламентом электронной площадки |
| 17. | Дата подведения итогов аукциона в электронной форме | 27 апреля 2024 года |
| 18. | Порядок подведения итогов | В день подведения итогов комиссия рассматривает вторые части заявок и оформляет протокол подведения итогов |
| 19. | Шаг аукциона | 5% от начальной (максимальной) цены договора, составляет 115 963,00 рубля |
|  | Сведения о договоре |
| 20. | Наименование предмета закупки | Выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика |
| 21. | Объём работ | В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию |
| 22. | Место выполнения работ | Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 17 (котельная бани), ул. Некрасова, 17 (котельная бани № 1), ул. Б. Кнунянца, 70 А (котельная). |

# РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для размещения закупки путём проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика

Заказчик – ООО «Полярный круг»

- Общие требования:

  - Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объём и порядок выполнения работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика, расположенных на территории г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.

  - Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 17 (котельная бани), ул. Некрасова, 17 (котельная бани № 1), ул. Б. Кнунянца, 70 А (котельная).

  - Работы по замене узлов учёта газа в котельных включает в себя следующие этапы: разработку проектной документации, поставку узлов учёта газа, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию.

Количество узлов учёта газа в котельных, подлежащих замене, - три, местоположение каждого указано в п. 1.2. Технического задания.

2. Цель и задачи работ:

2.1. Замена узлов учёта газа в котельных производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

2.2. Перечень работ указан в настоящем Техническом задании и будет дополнен при разработке проектной документации.

3. Цена договора:

3.1 Начальная (максимальная) цена договора _, в том числе НДС 20% - _, определена на основании метода сопоставимых рыночных цен (приложение к Аукционной документации).

4. Срок выполнения работ:

4.1. Выполнение работ: с даты заключения договора по 31 августа 2024 года.

4.2. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

4.3. В течение 3-х дней после заключения договора Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При составлении графика учесть, что работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

5. Выполнение работ по договору, сроки и порядок оплаты

5.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.

5.2. Оплата по договору производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.3 Авансовый платеж не предусмотрен.

5.4. В течение 5 рабочих дней после заключения договора, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик производит оплату в размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Оплата оставшейся суммы оплаты производится после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с рассрочкой платежа до 31 декабря 2024 года пропорционально оставшейся суммы задолженности количеству месяцев, ежемесячно равными частями.

5.5. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь:

-стоимостью узлов учёта газа, используемых материалов и оборудования с учётом их доставки к месту выполнения работ,

-расходами на разработку проектной документации,

-выполнение  строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта),

-пуско-наладочные работы,

-ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию,

а также на страхование, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды,  установленные действующим законодательством РФ;

-командировочные, расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, проживание и питание персонала Подрядчика,

а также выполнение иных сопутствующих работ, необходимых для надлежащего исполнения требований Договора.

- Требования к характеристикам узла учёта газа:

| 1. | Для котельной по ул. Б. Кнунянца, д. 70А | Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Для котельной бани № 1 по ул. Некрасова д. 17 | Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет. |
| 3. | Для котельной бани по ул. Маяковского д. 17 | Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет. |

- Основные технические данные по газоснабжению, которые должны быть учтены Подрядчиком при разработке проектной документации и выполнении работ по замене узлов учёта газа в котельных:

| 1 | Стадийность | РД |
| --- | --- | --- |
| 2 | Диаметр, координаты газопровода в точке подключения узла учёта газа, материал трубы. | Надземный газопровод высокого давления Ду __57__мм. Материал - сталь. |
| 3 | Давление газа в точке подключения узла учёта газа: | Максимальное: 0,005 МПа; фактическое (расчетное) 0,003 |
| 4 | Часовой расход газа: | Минимальный ___13,8____ м3/час. Максимальный __96__ м3/час. |
| 5 | Объём газопотребления | - ул. Б. Кнунянца, д. 70А– Котельная 460 800 м3/год, 531 763,2 т.у.т - ул. Некрасова д.17 Котельная «Баня 1», 460 800 м3/год; 531 763,2 т.у.т - ул. Маяковского д.17 Котельная «Баня» 460 800 м3/год; 531 763,2 т.у.т |

- Требования к составу проектной документации, её согласованию:

8.1. Проектная документация оформляется в соответствии с требованиями раздела III постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013.

8.2. Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

8.3. Проектная документация предоставляется Заказчику на регистрацию в 2-х экземплярах, на бумажном носителе сброшюрованную в тома, сложенную на формат А4 имеющие сквозную нумерацию листов.

В случае наличия замечаний к разработанной проектной документации, Подрядчик устраняет такие замечания за свой счёт, в кратчайшие сроки путём доработки проектной документации с учётом указанных замечаний.

8.4. При разработке проектной документации Подрядчик должен предусмотреть следующее:

1. При проектировании газопровода предусматривать установку фланцевых или приварных КШ.

2. Каждое отступление от настоящего технического задания, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.

3. Обеспечить соответствие проектной документации действующим нормативным документам РФ:

− Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года);

− Своду правил газораспределительных сетей СП 62.13330.2011 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780);

− ГОСТ Р 8.741-2019 «Объём природного газа. Общие требования к методикам измерений».

9. Требования к методам производства работ, качеству и техническим характеристикам материалов:

9.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

9.2. При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ:

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №734 от 23.09.2010 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- руководства по эксплуатации приборов учёта тепловой энергии;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

− Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года);

− Свод правил газораспределительных сетей СП 62.13330.2011 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780);

− ГОСТ Р 8.741-2019 «Объём природного газа. Общие требования к методикам измерений»;

- основные положения и другие нормативные документы, регламентирующие данный вид деятельности.

9.3. Обеспечение материалом, оборудованием и инструментами для производства работ и их доставка осуществляется за счёт Подрядчика и его силами.

9.4. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

9.5. Все характеристики (параметры) материалов должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

  - Качество поставляемых узлов учёта газа, используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ.

9.7.  Контроль за соответствием применяемых материалов и оборудования является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.

  - Проектирование и пусконаладочные работы узлов учёта газа должны проводиться в соответствии с руководствами по эксплуатации данных приборов.

  - Выполнение работ должно соответствовать требованиям проектной документации, СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным правилам и нормам противопожарной безопасности, иным нормативным и методическим актам, регулирующим данные работы.

  - Работы на Объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по сохранности имущества Заказчика, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведённых в процессе выполнения работ (ежедневно), соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

  - При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить осуществление внутреннего контроля качества работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

  - Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль.

  - При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих (скрытых) работ приёмкой комиссионно, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счёт средств Подрядчика.

  - Перед приёмкой выполненных работ, предоставляются результаты приёмо-сдаточных испытаний, проводимых за счёт средств Подрядчика, для последующего ввода в эксплуатацию.

Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

  - Доступ на объект персоналу Подрядчика разрешается только на время выполнения работ.

  - Все поставляемые для выполнения работ узлы учёта газа, материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие применимых материалов и оборудования проектным решениям и выданным техническим условиям.

  - При производстве работ необходимо ведение Общего журнала работ на объекте.

9.18.  После окончания работ Подрядчик должен обеспечить уборку мусора с места производства работ.

- Требования к безопасности выполняемых работ

10.1. До начала работ провести полный комплекс мероприятий по соблюдению правил охраны труда, взрывной и пожарной безопасности. Работы производятся только в отведённой зоне. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

10.2. В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

10.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ и безопасное ведение работ.

10.4 Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности проведения работ.

- Требования к Подрядчику:

11.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Все работы по договору должны производиться обученным и аттестованным персоналом Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Работы на Объекте Подрядчик выполняет своими силами и/или привлечёнными силами и средствами в установленный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с проектной документацией. До передачи результата работ Заказчику обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования.

11.4. Проводить за свой счёт все необходимые согласования.

11.5. Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте, его контакты (в т.ч. адрес электронной почты, контактный номер телефона).

11.6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков, должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком.

11.7. Осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ.

11.8. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ.

11.9. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Подрядчика.

11.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счёт должен вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика для подтверждения объёма и качества выполненных скрытых работ, а затем восстановить эту часть за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок (в течение одного рабочего дня при письменном информировании Заказчика до 11:00 часов текущего дня) Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт.

11.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования, а также других факторов, возможных негативно повлиять на качество работ.

11.12. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты подписания соответствующих актов.

11.13. Контролировать качество выполнения работ и вести учёт выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

  - По окончании работ на объекте предоставить Заказчику материалы фото-, видеофиксации выполняемых (в т.ч. скрытых) работ, предусмотренных договором, в которых отражается ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ в соответствии с договором.

11.15. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

12. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика:

12.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

12.2. Определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в настоящем Техническом задании и в проектной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

12.3. Обеспечивает доступ на объект персонала Подрядчика.

12.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

12.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

- Требования к сдаче и приёмке результатов работ:

13.1. Приёмка результатов выполненной работы (отдельного этапа), в т.ч. по разработке проектной документации (исполнения договора) осуществляется приёмочной комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке.

13.2. При сдаче работ должны быть предоставлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования.

13.3. Строительно-монтажные работы (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию принимаются актами о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). К указанным документам должен прилагаться пакет исполнительной и технической документации, материалы фото-, видеофиксации выполняемых (в т.ч. скрытых) работ, подтверждающий должное качество и фактически выполненные объёмы работ.

13.4 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

14. Гарантийные требования

14.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех этапов работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

14.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ.

14.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

Начальник отдела правового

и кадрового обеспечения

ООО «Полярный круг»	Ртищева А.Р.

ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ VI. ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

г. Салехард                                                                      		              «_»______ 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью «Полярный круг» (ООО «Полярный круг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее по тексту «Заказчик»), в лице генерального директора Липихина Вадима Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,

на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от __ года № __,

заключили настоящий Договор подряда (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика, расположенных на территории г. Салехард по адресу: ул. Б. Кнунянца, 70А, ул. Маяковского, 17 и ул. Некрасова, 17, включающие следующие этапы: разработку проектной документации, поставку узлов учёта газа, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию (далее - работа) и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненной работы и оплатить его.

1.2. Перечень, объём и порядок выполнения работ определяются в Техническом задании и Графике производства работ, являющихся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.3.1. Поставляемые узлы учёта газа, а также все иные для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытания, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

1.4. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по договору не позднее __ года.

Сроки выполнения отдельных этапов определяются Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок сдачи результата работ Заказчику устанавливается 31 августа 2024 года.

1.5. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон.

# 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, в том числе предоставить возможность подключения электроприборов к сетям электроснабжения.

2.1.2. Представлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.1.3. Принять у Подрядчика результат надлежащим образом выполненной работы при наличии полного комплекта исполнительной документации, предусмотренной п. 5.1. договора.

2.1.4. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором стоимость работ после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в согласованный срок и при наличии полного комплекта исполнительной документации, предусмотренной п. 5.1. договора.

2.1.5. Незамедлительно информировать Подрядчика о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. Во всякое время проверять ход, качество, объёмы и сроки выполнения работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.2.4. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ и требовать своевременного их устранения.

Ссылаться на недостатки работ, в т.ч. в части объема и стоимости этих работ.

2.2.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, указанных в п. 5.1. договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с  договором.

2.2.7. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы.

2.2.8. Осуществить оплату выполненных работ с вычетом из неё соответствующего размера неустойки.

2.2.9. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполненных работ.

2.2.10. В одностороннем порядке отказать от исполнения договора в случаях, предусмотренных разделом 7 договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. В течение 3-х календарных дней после заключения договора представить Заказчику График производства работ, который, после согласования с Заказчиком, становится неотъемлемой частью договора.

2.3.2. Провести вводный, первичный и иные необходимые инструктажи по охране труда с работниками Подрядчика.

2.3.3. Обеспечить на объекте выполнения работ соблюдение требований по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, экологических требований и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Оградить место производства работ.

2.3.4. Назначить приказом своих представителей с правом подписи актов, для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения договора.

2.3.5. Вести учет выполненных работ по договору.

2.3.6. Выполнять работу надлежащим образом с использованием материалов и оборудования надлежащего качества и в соответствии с техническим заданием.

2.3.7. Выполнять работы качественно (в соответствии с действующими нормами, правилами), в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.8. Осуществлять фото- и видеофиксацию выполняемых работ, предусмотренных договором, в которой отражается ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ в соответствии со Сметной документацией.

2.3.9. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.3.10. Незамедлительно информировать Заказчика о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора и до получения от него указаний приостановить работу, для согласования и принятия, необходимых мер, в частности:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.3.11. Передать Заказчику результат выполненной работы.

2.3.12. Передать Заказчику вместе с результатом работы исполнительную документацию, информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.

2.3.13. В случае выявления при сдаче-приемке работ недостатков и/или дефектов, а также в период гарантийной эксплуатации, устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

2.3.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках договора.

2.4.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ

2.4.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки надлежащим образом выполненных работ.

2.4.5. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных работ, на основании представленных Подрядчиком отчётных документов.

2.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

# 3. Стоимость работы и порядок расчётов

3.1. Цена договора определена в соответствии с протоколом подведения итогового открытого аукциона в электронной форме и составляет ___, НДС облагается / не облагается.

Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь:

-стоимостью узлов учёта газа, используемых материалов и оборудования с учётом их доставки к месту выполнения работ,

-расходами на разработку проектной документации,

-выполнение  строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта),

-пуско-наладочные работы,

-ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию,

- расходы на страхование, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды,  установленные действующим законодательством РФ;

-командировочные, расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, проживание и питание персонала Подрядчика,

а также выполнение иных сопутствующих работ, необходимых для надлежащего исполнения требований Договора.

3.2. Техническое задание составлено Заказчиком, является частью настоящего договора и подлежит выполнению Подрядчиком.

3.3. Цена договора по настоящему договору считается твердой, за исключением случая снижения стоимости по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором перечня, объема работ и иных условий договора.

3.4. Расчёты по настоящему Договору производятся путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате работ Подрядчика считается выполненным после поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

3.6. В течение 5 рабочих дней после заключения договора, на основании выставленного Подрядчиком счета, Заказчик производит оплату в размере 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Оплата оставшейся суммы оплаты производится после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с рассрочкой платежа до 31 декабря 2024 года пропорционально оставшейся суммы задолженности количеству месяцев, ежемесячно равными частями.

4. Производство работ

4.1. Подрядчик ведёт общий журнал работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ.

Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

4.2. Контроль от Заказчика осуществляется ответственными специалистами, закрепленными приказом Заказчика. Представители Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляют приемку по акту о приёмке выполненных работ, контроль над их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.

4.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ, при этом Заказчик не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 5. Порядок приёмки-сдачи результата работы

5.1. Приёмка выполненных работ по настоящему договору оформляется следующим комплектом документов о приёмке:

5.1.1. Уведомление о готовности выполненной работы к сдаче;

5.1.2. Акт о приёмке выполненных работ, который должен содержать:

- наименование выполненных работ;

- информацию об объёме выполненных работ;

- стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;

- иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

5.1.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

5.1.4. Исполнительные схемы, акты скрытых работ, ведомость изменений и отклонений от проекта (при необходимости);

5.1.5. Документы, подтверждающие качество материалов и оборудования: паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, журнал работ, протоколы испытаний деревянных конструкций на огнестойкость, отчеты о проведении пуско-наладочных работ систем электроснабжения, электроосвещения, видеонаблюдения; технические планы;

5.1.6. Счёт-фактура (счёт) (в случае отсутствия технической возможности сформировать данный документ в единой информационной системе);

5.1.7. Материалы фото-, видеофиксации выполняемых работ, предусмотренных договором, в которых отражается ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ в соответствии со Сметной документацией.

5.2. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ и всего комплекта документов о приёмке, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от подписания документов о приёмке с указанием причин такого отказа.

5.3. В случае получения мотивированного отказа от подписания комплекта документов о приёмке Подрядчик устраняет причины, ставшие основанием для отказа от подписания, и повторно направляет Заказчику документы о приёмке.

В данном случае, срок рассмотрения Заказчиком документов о приёмке составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при её приёмке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приёма-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе её приёмки (явные недостатки).

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.

5.7. Датой приёмки результата выполненных работ считается дата подписания комплекта документов о приёмке Заказчиком.

# 6. Гарантия качества

6.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода

6.2. Качество выполненной работы должно соответствовать проектной и технической документации.

6.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

6.4. На результат работы устанавливается гарантийный срок – 36 месяцев.

6.5. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

6.6. Подрядчик в течение гарантийного периода, начинающегося с момента приемки Заказчиком выполненных работ по Договору, несёт ответственность за полное соответствие качества выполненных работ и используемых материалов.

6.7. При обнаружении в период действия гарантийной эксплуатации дефектов, следствием которых явилось некачественное исполнение и (или) нарушение технологии производства работ, а также использование некачественных материалов Подрядчиком, Подрядчик обязан устранить их за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, подтверждающего факт наличия указанных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

6.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с участием независимых специалистов – экспертов, все расходы на привлечение которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

6.9. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

# 7. Односторонний отказ от исполнения договора

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы либо являются существенными и неустранимыми.

7.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.3.10 настоящего договора, в разумный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих её годности.

# 8. Распределение рисков между сторонами

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения настоящего договора имущества несет предоставившая их Сторона.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

# 9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им узлов учета газа, материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

9.3. Подрядчик отвечает перед всеми государственными контролирующими и надзорными органами за выполнение технических, санитарных, противопожарных требований в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

9.4. За нарушение сроков выполнения работы, установленных п. 1.4 настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

9.5. За нарушение срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5 % от суммы долга за каждый день просрочки.

9.6. Общая сумма начисленного штрафа (неустойки, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком или Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 10% от стоимости работ.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по условиям настоящего Договора.

# 10.  Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая военные действия, забастовку, эпидемию, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, запрещение импорта и экспорта товаров и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 календарных дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

# 11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров и разногласий, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (десяти) календарных дней.

11.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчётов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия Договора.

12.4. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Подрядчика его права и обязанности переходят к новому Подрядчику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором  и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

12.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

12.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путём почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору.

В целях оперативного взаимодействия все юридически значимые сообщения направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в настоящем Договоре электронные адреса с последующим представлением оригинала.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

12.8. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.9. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.11. Неотъемлемой частью Договора являются:

- Приложение № 1 Техническое задание;

- Приложение № 2 График производства работ.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ООО «Полярный круг» Юридический адрес: 629003, ЯНАО, город Салехард, улица Б. Кнунянца, 70 Почтовый адрес: 629003, ЯНАО, город Салехард, улица Б. Кнунянца, 70 ОГРН 1208900001530 ИНН/КПП 8901039142/890101001 Банковские реквизиты: Расчётный счёт 407 028 109 674 500 008 56 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк Кор./счет 30101810800000000651 БИК 047102651 Тел.: (34922) 4-96-68, 4-92-45 E-mail: PolarnuiKrug@mail.ru Генеральный директор ___________________/ В.А. Липихин (подпись) м.п. |  |

Приложение № 1

к Договору подряда от _ г. № _

Техническое задание

Приложение № 2

к Договору подряда от _ г. № _

График производства работ

Раздел VII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

согласно извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№ ________________________________________________

(номер извещения в единой информационной системе)

на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика, расположенных на территории г. Салехард по адресу:

ул. Б. Кнунянца, 70А, ул. Маяковского, 17 и ул. Некрасова, 17

1. Изучив размещенное извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме,

________________________________________________________________________________

(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;

для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;

для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата обеспечения для участия заявки на участие в аукционе; номер контактного телефона)

согласны принять участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика, расположенных на территории г. Салехард по адресу: ул. Б. Кнунянца, 70А, ул. Маяковского, 17 и ул. Некрасова, 17, включающие следующие этапы: разработку проектной документации, поставку узлов учёта газа, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию

и исполнить в полном объёме и в установленные сроки все условия договора, указанные в документации о проведении открытого аукциона.

Мы признаем, что самостоятельно несём все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме мы берём на себя обязательства подписать со своей стороны договор, в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме и условиями нашей заявки.

В случае если наша заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор, в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме и ценой, предложенной нами.

Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

### Приложение к заявке: документы в соответствии с требованиями к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе.

Настоящим заявлением гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации.

_______________________ 		______________________ 		___________________

(должность)                                                         (подпись)                                                    (ФИО)

МП (при наличии)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим декларируем своё соответствие следующим требованиям:

1) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

2) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

10) участник закупки не является офшорной компанией;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

_______________________ 		______________________ 		___________________

(должность)                                                         (подпись)                                                    (ФИО)

МП (при наличии)

АНКЕТА

Участника открытого аукциона в электронной форме

| № | Наименование | Сведения об участнике аукциона в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, год и место рождения б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, в) для организаций – фирменное наименование (наименование) полное и сокращённое |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридических лиц) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано); паспортные данные для физического лица |  |
|  | ИНН (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО (для юридических лиц), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) / место проживания для физических лиц |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, БИК банка, корсчет), в т.ч. для возврата обеспечения заявки для участия в аукционе |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника аукциона в электронной форме, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона, документа, на основании которого действует |  |
|  | Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица (ответственного) участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
|  | Сведения о НДС |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете

____________________            __________________             ___________________

## (должность)                          		(подпись)                        		(ФИО)

МП (при наличии)