РАЗДЕЛ 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по анализу трансформаторного масла

Под услугами по анализу трансформаторного масла понимается анализ проб, отобранных из трансформаторов 110 кВ и 35 кВ по показателям, указанным в табл. 1.
Табл. 1
№ п/п	Наименование показателя	Расчетное Кол-во	Предъявляемые требования
1	Пробивное напряжение, кВ	39	Протокол анализа
2	Кислотное число мг. КОН на 1г. масла	23	Протокол анализа
3	Температура вспышки в закрытом тигле	23	Протокол анализа
4	Массовое влагосодержание, мг/кг	11	Протокол анализа
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	11	Протокол анализа
6	Тангенс угла диэлектрических потерь, при 900 С, %	11	Протокол анализа
7	Класс чистоты	11	Протокол анализа
8	Хроматографический анализ растворенных в масле газов, об. %	65	Протокол анализа

1. Общие требования к процедуре
1.1. Предмет договора: оказание услуг по анализу трансформаторного масла по показателям согласно табл. 1.
1.2. Заказчик: АО «Региональная сетевая компания»
1.3. Состав выполняемых работ — анализ трансформаторного масла по показателям согласно табл. 1. Доставка отобранных проб масла осуществляется силами и за счет Заказчика.
1.4. Условия оплаты: Расчеты за услугу производятся на условии 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.5. Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату (счета).
1.6. Анализ трансформаторного масла по показателям, указанным в табл. 1, должен осуществляться на основании периодических заявок Заказчика, уточняющих количество проб, подвергаемых анализу, в соответствии с производственной необходимостью.
1.7. Срок действия договора: с даты заключения и до 31 декабря 2024 г.
1.8. Срок оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.

2. Общие требования к Поставщику
2.1. Наличие аттестата государственной аккредитации на заявляемый вид работ.
2.2. По окончании работ выдача протокола испытаний на каждую пробу масла, согласно перечня, приведенного в табл. 1.
2.3. В связи с ограниченным сроком хранения отобранной пробы масла, место проведения испытаний должно быть расположено в г. Екатеринбурге.