Утверждаю:

Главный инженер МП «Исток»

_____________Н.И. Шулимова 
«_____» _____________2024г.
                                                                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора: Поставка оборудования топливоподачи котельной №34.  
2. Начальная (максимальная) цена договора: 812 600 (восемьсот двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

3. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость товара со складскими и транспортными расходами по доставке товара до места склада Заказчика, расположенного по адресу: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 1.
4. Срок действия договора: до 31.12.2024 года.
5. Требования к отгрузке и доставке товара (за чей счет, место): Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 1. По согласованию сторон возможна доставка по иным адресам. 
6. Форма, сроки, порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара и подписания Заказчиком, документов, подтверждающих сдачу-приемку поставленного товара.
7. Страна производитель товара: приоритет товарам российского производства.
8. Наименование и объем закупаемых товаров: 

	№
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	Дробилка одновалковая ДО-1М
 Производительность 30 т/ч
	1


9.Описание товаров, их функциональные, качественные, технические характеристики, потребительские свойства: 

· Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2023 г.в.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным материалом, быть свободной от прав третьих лиц. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иным нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 
· Поставляемый Товар должен быть упакован в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока, маркирован и транспортирован в соответствии с требованиями ГОСТ для данного вида Товара.
10.
Необходимость лицензии, сертификатов, свидетельств: Качество и характеристики товара должны подтверждаться сертификатами соответствия (качества), технической документацией, паспортами от поставщика (дилера/производителя), прилагаемыми к товарным накладным на каждую партию товара.

11.
Гарантийные обязательства: Гарантийный срок – не менее 2 лет. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям технического задания. Поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т.ч. консультации по правильному применению режимов работы оборудования) по телефону, факсу, электронной почте. 
12. Сроки доставки товаров: до 30 календарных дней с момента подписания Договора.
    Руководитель производственной службы МП «Исток» 
                        М.А.Эргарт
1

