| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 20.03.2023 №173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАПОУ ЛО «Приозерских политехнический колледж» по адресу: 188760, Ленинградская область, г.Приозерск, ул. Чапаева, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАПОУ ЛО «Приозерских политехнический колледж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 1 108,1 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 194,83 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  |  | 91,34 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 555,5294 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  |  | 1 016,76 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 4 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСНм08-03-572-08 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.4 |  |  | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,854 |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,54 |
|  | 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 2,06 |  |  | 0,3 |  |  | 1,854 |  |  |  |  |  | 380,01 |  |  | 704,54 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,57 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,04 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,09 |  |  | 0,3 |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 44,91 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,09 |  |  | 0,3 |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 29,89 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,09 |  |  | 0,3 |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 121,47 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,09 |  |  | 0,3 |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 40,15 |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,47 |  |  | 0,3 |  |  | 0,423 |  |  |  |  |  | 21,72 |  |  | 9,19 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 174,93 |  | 1,15 |  | 201,17 |  |  | 0 |
|  | [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 155,63 |  | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 0 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 79,88 |  | 1,44 |  | 115,03 |  |  | 0 |
|  | 07.2.07.04-0007 |  |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т | 0,01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 137 072,45 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,15 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 14,09 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,58 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,34 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,04 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,54 |  |  | 2 110,62 |
| 2 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп V=20/100 |  |  | 100 шт | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,578 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,49 |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 17,89 |  |  |  |  |  | 3,578 |  |  |  |  |  | 308,41 |  |  | 1 103,49 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |
|  | [91.06.06-048] |  |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,016 |  | 37,32 |  | 1,35 |  | 50,38 |  |  | 0,81 |
|  | 4-100-030 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  | 327,69 |  |  | 5,24 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,54 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,73 |
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,94 |
|  | Пр/774-101.0 |  |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,19 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 253,35 |  |  | 2 650,67 |
| 3 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток V=14/100 |  |  | 100 шт | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,8176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,4 |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 5,84 |  |  |  |  |  | 0,8176 |  |  |  |  |  | 300,15 |  |  | 245,4 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,4 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,4 |
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,31 |
|  | Пр/774-101.0 |  |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,79 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 189,29 |  |  | 586,5 |
| 4 | ГЭСНр67-01-001-01 |  |  | Демонтаж: скрытой электропроводки V=4 000/100 |  |  | 100 м | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 101,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 495,24 |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 2,54 |  |  |  |  |  | 101,6 |  |  |  |  |  | 300,15 |  |  | 30 495,24 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 495,24 |
| 4.1 | 999-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 495,24 |
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  | НР Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 750,67 |
|  | Пр/774-101.0 |  |  | СП Электромонтажные работы при ремонте |  |  | % | 48% |  |  |  |  |  | 48% |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 637,72 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 822,09 |  |  | 72 883,63 |
| 5 | ГЭСНм08-02-472-11 |  |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций V=7/10 |  |  | 10 шт | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,513 |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,51 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 3,59 |  |  |  |  |  | 2,513 |  |  |  |  |  | 360,73 |  |  | 906,51 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,89 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 2,58 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 10,5 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 3,47 |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,392 |  |  |  |  |  | 21,72 |  |  | 8,51 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,31 |
|  | [08.3.05.02-0021] |  |  | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  | т | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,0007 |  | 71 131,5 |  | 0,89 |  | 63 307,04 |  |  | 44,31 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,76 |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,13 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,56 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,18 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,41 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 354,97 |  |  | 2 348,48 |
| 6 | ГЭСНм08-03-526-02 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 946,1 |
|  | 1-100-39 |  |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч | 2 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 364,87 |  |  | 10 946,1 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,12 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,7 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 83,17 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 55,35 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 224,94 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 74,35 |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,108 |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  | 21,72 |  |  | 35,19 |
|  | [91.21.16-012] |  |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  | маш.-ч | 0,175 |  |  |  |  |  | 2,625 |  | 12,74 |  | 1,25 |  | 15,93 |  |  | 41,82 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 468 |
|  | [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0,38 |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 174,93 |  | 1,15 |  | 201,17 |  |  | 1 146,67 |
|  | [01.7.02.09-0002] |  |  | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 187,38 |  | 0,97 |  | 181,76 |  |  | 10,91 |
|  | [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,07 |  |  |  |  |  | 1,05 |  | 155,63 |  | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 155,24 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,047 |  |  |  |  |  | 0,705 |  | 79,88 |  | 1,44 |  | 115,03 |  |  | 81,1 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  |  |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  | 7,37 |  |  | 2,3 |
|  | 07.2.07.04-0007 |  |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  | т | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 137 072,45 |  |  | 4 112,17 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 3 |  |  |  |  |  | 45 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  |  | 327,6 |
|  | [01.7.15.07-0014] |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 41,71 |  | 1,15 |  | 47,97 |  |  | 10,07 |
|  | [01.3.01.02-0002] |  |  | Вазелин технический |  |  | кг | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,135 |  | 150,04 |  | 1,66 |  | 249,07 |  |  | 33,62 |
|  | [14.4.03.06-0001] |  |  | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг | 0,014 |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 157,44 |  | 1,17 |  | 184,2 |  |  | 38,68 |
|  | [20.1.02.23-0082] |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 944,69 |  | 1,08 |  | 1 020,27 |  |  | 1 530,41 |
|  | [01.7.20.04-0005] |  |  | Нитки швейные армированные |  |  | кг | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 395,65 |  | 1,62 |  | 640,95 |  |  | 19,23 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 928,92 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,92 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 075,8 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 743,53 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 648,66 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,34 |  |  | 35 540,03 |
| 7 | Цена поставщика |  |  | Выключатель автоматический "Legrand" серии DX-Standart 1Р 32А |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 100 |  |  | 5 500 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 |
| 8 | Цена поставщика |  |  | Выключатель автоматический "Legrand" серии DX-Standart 1Р 10А |  |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 950 |  |  | 4 750 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 750 |
| 9 | Цена поставщика |  |  | Выключатель автоматический "IEK" ВА47-100 3Р 80А, характеристика С |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 350 |  |  | 5 400 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400 |
| 10 | Цена поставщика |  |  | Устройство защитного отключения "IEK" УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30мА |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 452,67 |  |  | 3 452,67 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,67 |
| 11 | ГЭСНм08-03-594-08 |  |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 V=20/100 |  |  | 100 шт | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 248,3 |
|  | 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 148 |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  | 380,01 |  |  | 11 248,3 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,25 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,88 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 33,27 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 22,14 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 89,98 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 29,74 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,67 |
|  | [03.1.01.01-0002] |  |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,00315 |  |  |  |  |  | 0,00063 |  | 4 338,27 |  | 1,18 |  | 5 119,16 |  |  | 3,23 |
|  | [24.3.01.01-0005] |  |  | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  | кг | 3,09 |  |  |  |  |  | 0,618 |  | 196,41 |  | 1,33 |  | 261,23 |  |  | 161,44 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 588,1 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,97 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 300,18 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 961,17 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 763,09 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 686,65 |  |  | 28 537,33 |
| 12 | Цена поставщика |  |  | Светильник светодиодный Navigator ДВО/ДПО-36 6500К IP54 белый |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 5 650 |  |  | 113 000 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 000 |
| 13 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке V=16/100 |  |  | 100 шт | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,8768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 853,23 |
|  | 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 30,48 |  |  |  |  |  | 4,8768 |  |  |  |  |  | 380,01 |  |  | 1 853,23 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 1,77 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0032 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 1,18 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 7,2 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 2,38 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,12 |
|  | [01.7.15.03-0042] |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 174,93 |  | 1,15 |  | 201,17 |  |  | 48,28 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 35 |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  |  | 40,77 |
|  | [03.1.01.01-0002] |  |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,00315 |  |  |  |  |  | 0,000504 |  | 4 338,27 |  | 1,18 |  | 5 119,16 |  |  | 2,58 |
|  | [20.2.02.01-0019] |  |  | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  | 1000 шт | 0,102 |  |  |  |  |  | 0,01632 |  | 3 658,94 |  | 1,08 |  | 3 951,66 |  |  | 64,49 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,88 |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,06 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,79 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 801,09 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,96 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 043,69 |  |  | 4 806,99 |
| 14 | Цена поставщика |  |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом |  |  | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 6 080 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 080 |
| 15 | ГЭСНм08-02-409-01 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм V=500/100 |  |  | 100 м | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 341,5 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 19,04 |  |  |  |  |  | 95,2 |  |  |  |  |  | 360,73 |  |  | 34 341,5 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 158,92 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,1 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 249,52 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 166,05 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 674,82 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 223,05 |
|  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 2,16 |  |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  | 21,72 |  |  | 234,58 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 |
|  | [01.7.11.07-0227] |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,96 |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 155,63 |  | 0,95 |  | 147,85 |  |  | 709,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,6192 |  |  |  |  |  | 3,096 |  |  |  |  |  | 7,37 |  |  | 22,82 |
|  | [14.1.02.01-0002] |  |  | Клей, марка БМК-5к |  |  | кг | 0,2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 160,07 |  | 1,39 |  | 222,5 |  |  | 222,5 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 844,52 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,83 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 730,6 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 688,68 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 712,61 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 786,53 |  |  | 88 932,64 |
| 16 | Цена поставщика |  |  | Трубки защитные гофрированные |  |  | м | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 13 000 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 |
| 17 | ГЭСНм08-02-412-02 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 V=500/100 |  |  | 100 м | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 26,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 721,67 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 5,39 |  |  |  |  |  | 26,95 |  |  |  |  |  | 360,73 |  |  | 9 721,67 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,41 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,47 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 55,45 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 36,9 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 149,96 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 49,57 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 025 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 79,88 |  | 1,44 |  | 115,03 |  |  | 11,5 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13,33 |  |  |  |  |  | 66,65 |  | 5,87 |  | 1,24 |  | 7,28 |  |  | 485,21 |
|  | [01.7.07.20-0002] |  |  | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0,0006 |  |  |  |  |  | 0,003 |  | 43 821,53 |  | 1,24 |  | 54 338,7 |  |  | 163,02 |
|  | [20.2.01.05-0003] |  |  | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  | 100 шт | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 756,85 |  | 1,24 |  | 938,49 |  |  | 234,62 |
|  | [20.2.02.01-0012] |  |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  |  |  |  |  | 0,061 |  | 1 610,33 |  | 1,33 |  | 2 141,74 |  |  | 130,65 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 038,55 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,43 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 808,14 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 513,9 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 002,15 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 149,81 |  |  | 25 749,03 |
| 18 | ГЭСНм08-02-403-03 |  |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах V=1 340/100 |  |  | 100 м | 13,4 |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 221,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 757,4 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 16,5 |  |  |  |  |  | 221,1 |  |  |  |  |  | 360,73 |  |  | 79 757,4 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,49 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,73 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 148,6 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 98,89 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 401,89 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,268 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 132,84 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 624,22 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,3 |  |  |  |  |  | 4,02 |  | 79,88 |  | 1,44 |  | 115,03 |  |  | 462,42 |
|  | [03.1.01.01-0002] |  |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,134 |  | 4 338,27 |  | 1,18 |  | 5 119,16 |  |  | 685,97 |
|  | [24.3.01.01-0001] |  |  | Трубка ХВТ |  |  | кг | 0,53 |  |  |  |  |  | 7,102 |  | 262,11 |  | 1,33 |  | 348,61 |  |  | 2 475,83 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 163,84 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,15 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 989,13 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 589,46 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 794,46 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 234,55 |  |  | 204 142,91 |
| 19 | Цена поставщика |  |  | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-П, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х4 мм2 |  |  | 1000 м | 0,34 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  | 120 750 |  |  | 41 055 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 055 |
| 20 | Цена поставщика |  |  | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-П, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х2,6 мм2 |  |  | 1000 м | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 90 100 |  |  | 135 150 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 150 |
| 21 | Цена поставщика |  |  | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ-П, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х1,5 мм2 |  |  | 1000 м | 1,32 |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  | 67 890 |  |  | 89 614,8 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 614,8 |
| 22 | ГЭСНм08-02-420-01 |  |  | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения V=20/100 |  |  | 100 шт | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 505,73 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 187,2 |  |  |  |  |  | 37,44 |  |  |  |  |  | 360,73 |  |  | 13 505,73 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 791,15 |
|  |  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,99 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 4,36 |  |  |  |  |  | 0,872 |  |  |  |  |  | 554,48 |  |  | 483,51 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 4,36 |  |  |  |  |  | 0,872 |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 321,77 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 4,36 |  |  |  |  |  | 0,872 |  |  |  |  |  | 1 499,59 |  |  | 1 307,64 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 4,36 |  |  |  |  |  | 0,872 |  |  |  |  |  | 495,67 |  |  | 432,22 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 050,87 |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,11 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 259,72 |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 831,93 |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 272,46 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 126,85 |  |  | 37 425,37 |
| 23 | Цена поставщика |  |  | Коробка ответвительная У-196 |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 700 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 378,93 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 829,11 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 422,58 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727,76 |
|  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 399,48 |
|  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 556,87 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 749,2 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 288,54 |
|  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 416,67 |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,5294 |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 120,8 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 850,18 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 844,13 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 849,37 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 982,92 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 287,7 |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 295,87 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 528,75 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 984,98 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 421,77 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722,52 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 399,48 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 707,5 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 766,28 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000,84 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 416,67 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 635 378,93 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 829,11 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 422,58 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727,76 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 399,48 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 556,87 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 749,2 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 288,54 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 416,67 |
|  |  |  | НДС |  |  |  |  | (923 416,67*20%) = 184 683,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  | 184 683,33 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108 100 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,5294 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |