**Техническое задание**

**на поставку каменного угля**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уголь каменный, марка угля -Д, | | |
| ДОМ | ДО | ДПК |
| Фракция, размер кусков (мм) | 13-50 | 25-60 | 60-200(300) |
| Требуемая теплота сгорания, низшая | Не менее 5450 | Не менее 5150 ккал/кг | Не менее 5200 ккал/кг |
| Зольность (Ad) %, предел | Не более 7,0-10,0 | Не более 24,0 | Не более 23 |
| Влажность (Wrt)%, предел | Не более 17,0-18,0 | Не более 20,0 | Не более 18,0 |
| Объем поставки | 3 600 тонн | | |

**2. Место поставки:** Склад Заказчика (площадка для хранения угля), расположенный по адресу: 164646, Архангельская область, Пинежский район, п.Сия, дом 23.

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

**3. Срок поставки:** август-ноябрь 2024 года согласно спецификации, при этом первая партия товара массой не менее 1000 тонн должна быть поставлена в место поставки не позднее 31 августа 2024 года.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

**4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.**

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.3. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

**5. Требования к гарантийным обязательствам:**

5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.