Техническое задание

на поставку и монтаж межкомнатных дверей в сборе (дверная коробка, дверное полотно, декоративные элементы, фурнитура), с демонтажем ранее установленных дверей и дверных коробок для нужд ГАУЗ «КИСЕЛЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

1. Наименование: поставка и монтаж межкомнатных дверей в сборе (дверная коробка, дверное полотно, декоративные элементы, фурнитура), с демонтажем ранее установленных дверей и дверных коробок

2. Срок поставки, включая демонтаж старых и установку новых дверей: в течение 45 календарных дней с момента подписания договора.

3.Место и способ поставки: 652700, Россия, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Коваленко, 4, ул.Гагарина, 27

| №п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дверь межкомнатная распашная | Вид: рамочные (царговые) двери, глухое полотно, покрытие экошпон ПОЛОТНО дверное: Цвет: лиственница мокко Ширина, мм: не менее 600 Высота, мм: не менее 2000 Толщина, мм: не менее 36 КОРОБКА «Т»: Цвет: лиственница мокко, Размер, мм: не менее 2070x70x32 Материал: МДФ Уплотнительная резина: наличие НАЛИЧНИК «Т»: Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2150x70x8 Материал: МДФ ПЛАНКА: притворная Цвет: лиственница мокко Материал: МДФ ФУРНИТУРА: Ручка, накладка, цилиндр ключ-ключ, замок под цилиндр для межкомнатной двери, шарниры: наличие Тип замка: врезной Материал: сталь Сторона установки: универсальная Цвет: матовый хром или хром Петля дверная, шт: не менее 2 Размер петли, мм: не менее 100*70*2,5 Шурупы: наличие | 3 |
| 2. | Дверь межкомнатная распашная | Вид: рамочные (царговые) двери, глухое полотно, покрытие экошпон ПОЛОТНО дверное: Цвет: лиственница мокко Ширина, мм: не менее 700 Высота, мм: не менее 2000 Толщина, мм: не менее 36 КОРОБКА «Т»: Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2070x70x32 выполнена МДФ с уплотнительной резиной НАЛИЧНИК «Т» Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2150x70x8 Материал: МДФ ПЛАНКА: притворная Цвет: лиственница мокко Материал: МДФ ФУРНИТУРА: Ручка, накладка, цилиндр ключ-ключ, замок под цилиндр для межкомнатной двери, шарниры: наличие Тип замка: врезной Материал: сталь Сторона установки: универсальная Цвет: матовый хром или хром Петля дверная, шт: не менее 2 Размер петли, мм: не менее 100*70*2,5 Шурупы: наличие | 3 |
| 3 | Дверь межкомнатная распашная | Вид: рамочные (царговые) двери, глухое полотно, покрытие экошпон ПОЛОТНО дверное: Цвет: лиственница мокко Ширина, мм: не менее 800 Высота, мм: не менее 2000 Толщина, мм: не менее 36 КОРОБКА «Т»: Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2070x70x32 Материал: МДФ с уплотнительной резиной НАЛИЧНИК «Т» Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2150x70x8 Материал: МДФ ПЛАНКА: притворная Цвет: лиственница мокко Материал: МДФ ФУРНИТУРА: Ручка, накладка, цилиндр ключ-ключ, замок под цилиндр для межкомнатной двери, шарниры: наличие Тип замка: врезной Материал: сталь Сторона установки: универсальная Цвет - матовый хром или хром Петля дверная, шт: не менее 2 Размер петли, мм: не менее 100*70*2,5 Шурупы: наличие | 26 |
| 4 | Дверь межкомнатная распашная | Вид: рамочные (царговые) двери, глухое полотно, покрытие экошпон ПОЛОТНО дверное: Цвет: лиственница мокко Ширина, мм: не менее 900 высота, мм: не менее 2000 толщина, мм: не менее 36 КОРОБКА «Т»: Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2070x70x32 Материал: МДФ с уплотнительной резиной НАЛИЧНИК «Т» Цвет: лиственница мокко Размер, мм: не менее 2150x70x8 Материал: МДФ ПЛАНКА: притворная Материал: МДФ Цвет: лиственница мокко ФУРНИТУРА: Ручка, накладка, цилиндр ключ-ключ, замок под цилиндр для межкомнатной двери, шарниры: наличие Тип замка: врезной Материал: сталь Сторона установки: универсальная Цвет: матовый хром или хром Петля дверная, шт: не менее 2 Размер петли, мм: не менее 100*70*2,5 Шурупы: наличие | 1 |
| 5 | Дверь входная металлическая | Размер двери, мм: не менее 860*2050 Коробка, наличник: наличие Модель: металл Покрытие: порошковое с двух сторон Направление открывания: влево Фурнитура: Ручка, замок, цилиндр, петли, шпингалет: наличие | 1 |

Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком).

4. Требования к материалам и изделиям.

- Открывание дверей левое, правое, наружу помещений по согласованию с Заказчиком.

- Дверные блоки должны быть однопольные глухие и неравнопольные глухие, без порога, изготовлены в соответствии с ГОСТ 475-2016г., «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия» от 22 ноября 2016 г. N 1734-ст.

- Общее количество дверных полотен – 34 штук

- Заказчику передаются паспорта, сертификаты, технические паспорта (при наличии) на двери, фурнитуру, на материалы, применяемые при выполнении работ (при наличии), заверенные Поставщиком.

- Фактические размеры уточняются непосредственно при замерах, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания контракта.

- В течение 1 (одного) дня после подписания контракта Поставщик должен назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и решения иных вопросов.

5. Условия.

  - Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку и выгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков. Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Поставщика.

  - Поставляемый Товар на день поставки должен быть новым, без износа, не использованным ранее, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоять. При погрузке и транспортировке должны быть приняты меры для предохранения Товара от механических повреждений, загрязнения, увлажнения.

  - Поставщик должен аккуратно демонтировать старые двери (дверь, коробка, наличник, доборы) - 16 штук.

  - Предварительно перед заключением договора Поставщик перемеривает размеры: полотен дверей, доборных элементов, наличников.

  - В работы по монтажу дверного блока входят работы по установке: коробки, полотна, подпил полотна, доборной доски при необходимости, наличника, регулирование зазоров, а также пена, крепежные изделия, и фурнитура на двери.

  - Используемые для монтажа и демонтажа дверей оборудование, приспособления должны быть собственностью Поставщика.

- Требования по выполнению работ.

  - Поставщик обязан после выполнения ремонтных работ привести места выполнения работ (стены, потолки, пол и т.д.) в состояние не хуже, чем было до проведения работ (заштукатурить, зашпаклевать, закрасить и т.д).

  - В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

  - После окончания работ должна быть произведена уборка мусора, материалов.

Старые двери и отходы вынести для утилизации в контейнер (на территории).

  - Поставщик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п).

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ

7.1. Приёмка выполненных работ и оформление результатов производится на основании:

- Акта о выполнении работ (оказании услуг), с указанием стоимости фактически оказанных услуг за отчетный период;

- Счета на оплату;

-Счета-фактуры (при наличии);

7.2. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Поставщиком. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) календарных дней.

7.3. Акт о приемке выполненных работ подписывается после устранения Поставщиком всех выявленных при приемке недостатков.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Поставщиком.

7.5. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком и Поставщиком.