Утверждаю:

Ведомость демонтажных  работ по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник воинам, погибшим от ран вВеликойОтечественнойвойне1941-1945гг.вгоспиталяхг.Челябинска»поадресу:г.Челябинск, Лесноекладбище.

Разборка забора. ЛСР № 08-01-02

| № п/п | №в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8.1 | 7 | Демонтаж железобетонного забора из панелей длиной 3,0 м | м шт. | 223 74,33333 |  | 54 х 4+7 = 223 м 223/3=74,33333 шт. |
| 2.8 |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 3 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, массой до 3,00 т | т | 124,425 |  | (0,48х74+0,19х75)х2,5 |
| 2.8.2 | 4 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, массой до 3,00 т | т | 124,425 |  | (0,48х74+0,19х75)х2,5 |
| 2.8.3 | 5 | Перевозка грузов 1 класса (строительный мусор) на автомобилях грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 40 км | т | 124,425 |  | (0,48х74+0,19х75)х2,5 |

Составил:                                                 Б. А.  Гуськов (главный специалист производственного отдела)

Проверил:                                                Т. С.  Большакова (главный инженер проекта)