[image: image1.png]61K MpoAONLHeil 0cHOBa.dOC [PEXiM OTPaHHUERHOT GyHKUNONaREHOCTH] - Microsoft Word

- = x
Bua @
MoB |
AaBbCel | AaBbCel AaBb( AaBb( AaBbCcl 4aBiCcl daBbCel AaBbCei AaBbCel daBbCel
| || 7 OBeiumeiii § 1 Bes unte... 3aronoso. Haseakue Mogsaron... Craboes.. Bigenewme Cuneroe Crporuit Uurata 2 o I
5 5 5 cram
S S S S R S R SRR A SR S B AN R SRR B FTRR SRS - B R TR

Tenedon: (34365) 4-15-26 daxc: (34365) 4-14-42
cafiT: www.uralenergia.ru mail: info@uralenergia.ru

e OBIUIECTBO C OI'PAHITYEHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO H
: 3 «IHEPI'OYIIPABJIEHUE»
) y vi1. Ypanbckas, 63A, 1. AcOect CBepiioBeKkoii 061., 624260

N OI'PH 1106603000162 MHH/KIII 6603023425/660301001 OKTIO 65623686
Ne
I HaNe oT





                    Ответ на запрос к извещению № процедуры в ЕИС 32413907758 от 17.08.2024 года  «поставка разъединителей»

Номер запроса 5301, дата поступления запроса 27.08.2024, время поступления запроса 17:20 MCK+2  
Тема запроса: Уточнение ТЗ  

Текст запроса:

Добрый день.


Прошу уточнить пункт 4.2.7. Технического задания - п. 1.10. таблицы.
Требуется ДВА разъединителя с двумя заземлителями, или два разъединителя с различным расположением зеземлителей (один разъединитель - 1 заземлитель со стороны ведущей колонки, второй разъединитель - 1 заземлитель со стороны ведомой колонки)? 

Ответ на запрос:
Уважаемый участник!

В соответствии с Часть II Техническое задание для каждого разъединителя требуется  - 1 заземлитель со стороны ведущей колонки, второй разъединитель — 1 заземлитель со стороны ведомой колонки. Следовательно Заказчику требуется 2 разъединителя — 4 заземлителя. 
Директор

ООО «Энергоуправление»                                                                             М.В. Тутов
  Исп.
  Вохминцева Татьяна Ивановна 
 (34365) 41-442
