**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг**

**«Проведение экспертизы промышленной безопасности блочной котельной установки 2002 г. с водогрейными котлами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | Заказчик | ООО гостиница «Башкортостан» |
| 2. | Местонахождение объекта | 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, пл. Октября, д.2 |
| 3. | Краткое описание и характеристика объекта | блочная котельная установка с водогрейными котлами RS-A100 (120 кВт) в количестве 3 шт.  2002 г. год ввода в эксплуатацию |
| 4. | Нормативная документация | 4.1. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  4.2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420;  4.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 486 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" |
| 5. | Объем и состав работ | Проведение экспертизы промышленной безопасности блочной котельной установки 2002г. |
| 6. | Сроки оказания услуг | в течение 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 7. | Результаты оказанных услуг | 7.1. Оценка соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности предъявляемым требованиям промышленной безопасности;  7.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности |
| 8. | Требования к Исполнителю | 8.1. Для участия в закупочной процедуре Исполнитель должен:  - иметь допуск и квалифицированный персонал, в соответствии с характером оказываемых услуг, согласно предмету закупки; |
| 9. | Дополнительные требования | 9.1 Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности и правил внутреннего трудового распорядка, действующего на предприятии ООО гостиница «Башкортостан»  9.2 Ответственность за безопасность при производстве работ возлагается на руководителя подрядной организации.  9.3 При оказании услуг Исполнитель должен применять и исполнять: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ; |
| 10. | Порядок формирования цены и условия оплаты | 10.1. В стоимость договора входит стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи;  10.2. Оплата услуг производится Заказчиком после подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг;  10.3. Акта приема-сдачи оказанных услуг подписывается Заказчиком после получения в письменном виде заключения экспертизы промышленной безопасности. (2 экземпляра), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и в электронном виде, уведомление Уральского управления Ростехнадзора о регистрации заключений экспертизы в реестре Ростехнадзора. |