**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на** **оказание услуг по проведению технического обследования объектов УМП "МУНИЦИПАЛЬНАЯ РК"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Сведения**  |
|  | **Наименование объекта закупки** | Оказание услуг по проведению технического обследования объектов УМП "МУНИЦИПАЛЬНАЯ РК". |
|  | **Место оказания услуг** | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2, стр.25 |
|  | **Сроки оказания услуг** | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |
|  | **Объем услуг** | 4.1. Экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода, газового и газоиспользующего оборудование котельной мошностью 1,52 МВт и наружного газопровода высокого давления (надземный ст. 57х3,5 -20м).4.2. Тех. обследование металлических дымовых труб (Ду=350 мм, Н=15,37м) - 2 шт.4.3. Тех. обследование строения – котельная (БМК, одноэтажное, каркасное исполнение металлическое) |
|  | **Требования к качеству, безопасности оказанных услуг** | Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего Законодательства, государственных стандартов и иных нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг, в т.ч.:- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.-СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.-ГОСТ 31937-2024. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Межгосударственный стандарт.По результату обследования выдается техническое заключение. |
|  | **Результат оказываемых услуг** | Результатом работ является отчет о техническом состоянии объектов оформленный в соответствии: - Приказ Минэнерго от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»- РД 03-610-03: -РД34.20.328-95: -ГОСТ 31937-2024Документация предоставляется заказчику в 2-х экземплярах и в электронной версии. |
|  | **Порядок формирования цены и условия оплаты** | 7.1. В стоимость договора входит стоимость услуг, материалов, транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи;7.2. Оплата услуг производится Заказчиком после подписания Акта приема-сдачи оказанных услуг;7.3. Акта приема-сдачи оказанных услуг подписывается Заказчиком после получения в письменном виде заключения экспертизы промышленной безопасности. (2 экземпляра), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и в электронном виде, уведомление регионального управления Ростехнадзора о регистрации заключений экспертизы в реестре Ростехнадзора. |
|  | **Требования к выполняемым работам** | Оказывать услуги по настоящему договору при строгом соблюдении Правил по охране труда, ТБ и экологической безопасности, пожарной безопасности.Исполнитель обязан проводить инструктажи и вести журналы по технике безопасности и пожарной безопасности. Вести контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при выполнении работ. Организация обслуживания оборудования и обработки помещений в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правил технической эксплуатации тепловых систем газораспределения и газопотребления».Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с обязательными требованиями к их качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»;2. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;4. Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;5. Приказ от 15 декабря 2020 года N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";6. Приказ от 15 декабря 2020 года N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";7. ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб». |