СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО «Ямал-Энерго»

_____________ Козлов В.Г.

«___» _______________ 2024 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и категорированию объектов ТЭК, актуализации паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» в Красноселькупском районе.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид работ | Работы по обследованию и категорированию объектов ТЭК, актуализации паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго». |
| 2. | Основание для выполнения работы | Выполнение требований законодательства РФ в области обеспечения безопасности объектов ТЭК |
| 3. | Заказчик | ООО «Ямал-Энерго» в Красноселькупском районе |
| 4. | Соисполнитель | Без соисполнителя |
| 5. | Объёмов работ | Работы по обследованию и категорированию объектов ТЭК, актуализации паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго»: - Обследование объектов: 6 объектов. - Подготовка Актов обследования, Актов категорирования, Паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: 6 комплектов; - Оформление, брошюрование и согласование с Заказчиком и всеми участниками межведомственной комиссии актуализированного Паспорта безопасности, акта обследования, акта категорирования объекта ТЭК: 6 комплектов. |
| 6. | Место выполнения работ | Перечень объектов Заказчика приведён в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| 7. | Цель выполнения работы | Целью выполнения работ по обследованию и категорированию объектов ТЭК, актуализации паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» является: - устойчивое и безопасное функционирование объектов Филиала, защита интересов персонала и потребителей от актов незаконного вмешательства; - совершенствование системы взаимодействия правоохранительных, иных государственных органов власти и администрации Филиала по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защиты объекта ТЭК, а также создания условий для обеспечения безопасности их работников и иного имущества от угрозы уничтожения (повреждения). |
| 8. | Содержание работ | - проведение обследования объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» с составлением Актов обследования, оценка соответствия системы физической защиты требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно- энергетического комплекса» (ДСП) и рекомендациям по проведению системы физической защиты к установленным требованиям»; - проведение анализа уязвимости производственно- технологического процесса объектов топливно- энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго»; - определение моделей нарушителей в отношении объекта, базовых угроз для критических элементов объекта, компонентов организации охраны и защиты объекта (в том числе пропускного и внутриобъектового режимов) и инженерно-технических средств его охраны (в соответствии с требованиями обеспечения безопасности объектов и требованиями антитеррористической защищенности объектов), оказывающих влияние на эффективность системы физической защиты объекта, выявление их критических элементов, а также оценка социально-экономических последствий террористического акта на объектах топливно- энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго», составление Актов категорирования; - разработка Паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно- энергетического комплекса»; - указание в Паспортах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» характеристик объектов, возможных последствий акта незаконного вмешательства, категорий опасности объектов, состояния системы их инженерно-технической, физической защиты, пожарной безопасности, а также указание соответствующих выводов и рекомендаций; - подготовка предложений по приведению объекта в соответствие с установленной категории опасности; - разработка технического задания на модернизацию (реконструкцию) инженерно-технических средств охраны, разработка сметной калькуляции на модернизацию (реконструкцию) инженерно-технических средств охраны; - участие в работе межведомственной комиссии по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» в качестве экспертов; - подготовка Уведомления органа исполнительной власти субъекта РФ об изменении сведений об объекте, содержащихся в реестре объектов ТЭК (при изменении); - подготовка Уведомления органа исполнительной власти субъекта РФ об исключении объекта из реестра объектов ТЭК (при изменении). |
| 9. | Данные для проведения работ | Работы проводятся на основе: - исходных данных, предоставленных Исполнителю; - - положений Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно- энергетического комплекса»; - положений Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - положений Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» - положений Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно- энергетического комплекса»; - положений «Методических рекомендаций по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно- энергетического комплекса» от 10.10.2012; - исходных данных, полученных Исполнителем в ходе проведения обследования объектов топливно- энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго». |
| 10. | Требования к оформлению документов | Акты обследования, Акты категорирования, Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса оформляются на листах формата А4 книжной ориентации; ситуационные планы и схемы охраны объектов оформляются на листах формата А3 альбомной ориентации; Документ и все приложения к нему печатаются шрифтом Times New Roman; Электронные версии разработанных документов записываются на CD диск в формате .doc. Акты обследования, Акты категорирования, Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса являются документами ограниченного пользования и должны иметь гриф «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО». |
| 11. | Требования к организации работ | Исполнитель осуществляет сбор исходных данных, организовывает и осуществляет проведение обследования и категорирования объектов топливно-энергетического комплекса ООО «Ямал-Энерго» по перечню согласно Приложению № 1 к Техническому заданию. Работы должны проводиться в границах земельных участков котельных по адресам, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию. Разработка Актов категорирования объектов топливно- энергетического комплекса осуществляется на основании критериев категорирования с учетом требований Постановлений Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» и № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса». В качестве значений показателей критериев категорирования объектов использовать значения, определенные в постановлении Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Исполнитель проводит анализ уязвимости производственно- технологического процесса, выявляет потенциально опасные участки и критические элементы объектов, проводит оценку антитеррористической защищенности объектов и социально- экономических последствий совершения на объектах террористического акта. Исполнитель проводит сравнительный анализ всех выявленных критических элементов на каждом объекте и с учетом их взаимовлияния выделяет те из них, совершение акта незаконного вмешательства на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. При обследовании объекта топливно-энергетического комплекса необходимо провести анализ уязвимости объекта в целом и установить: а) местоположение и характер потенциально опасных (уязвимых) участков; б) местоположение и характер критических элементов объекта; в) масштабы возможных социально-экономических последствий вследствие акта незаконного вмешательства; г) порядок силового и технологического реагирования на установленные угрозы акта незаконного вмешательства. Актуализация Паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Разработать Паспорта безопасности объектов топливно- энергетического комплекса с приложениями в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и с учетом Акта подтверждения (изменения) категории объектов топливно-энергетического комплекса. Исполнитель участвует (при необходимости) в работе межведомственной антитеррористической комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. |
| 12. | Требования к выполнению работ | По окончанию выполнения работ должны быть разработаны, согласованы с Заказчиком, всеми участниками межведомственной комиссии и переданы Заказчику на бумажных и электронных носителях: - Акты категорирования объектов топливно-энергетического комплекса по форме, установленной Методическими рекомендациями Минэнерго России от 10.10.2012 - для каждого объекта согласно Перечню объектов ООО «Ямал-Энерго», представленному в Приложении №1 к Техническому заданию; - Расчетно-пояснительные записки, являющиеся приложениями к Актам категорирования объектов топливно-энергетического комплекса - для каждого объекта согласно Перечню объектов ООО «Ямал-Энерго», представленному в Приложении №1 к Техническому заданию; - Акты обследования объектов топливно-энергетического комплекса - для каждого объекта согласно Перечню объектов ООО «Ямал-Энерго», представленному в Приложении №1 к Техническому заданию; - Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с приложениями по форме, установленной Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ - для объектов, которым Актом категорирования присвоена категория опасности; - Планы мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта для объектов, которым актом категорирования присвоена категория опасности. Содержание документов должно соответствовать требованиям руководящих документов и «Методических рекомендаций по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально- экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса» (утв. Минэнерго России 10.10.2012). О фактах, влияющих на сроки выполнения работ, Исполнитель информирует Заказчика в течение 3-х рабочих дней с начала события. В случае технической невозможности выполнения требований по составу инженерно-технических средств охраны, установленных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 (ДСП), в Акте обследования и Паспорте безопасности объекта ТЭК изложить обоснование невозможности выполнения требований и привести (при необходимости) предложения по составу компенсационных мероприятий. |
| 13. | Требования по составу применяемых стандартов и прочих правил | Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, порядок проведения категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе: - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно- энергетического комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013 № 163-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона «О безопасности объектов топливно- энергетического комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (ДСП); - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно- энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 361 «О внесении изменения в Правила актуализации паспорта безопасности объекта топливно- энергетического комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); - Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно- энергетического комплекса»; - Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 01.12.2004); - Методические рекомендации по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально- экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно- энергетического комплекса (утв. Минэнерго России 10.10.2012); - «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (Госгортехнадзор России, РД 03-496-02); - «Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера» № 1-4-60-9-9, МЧС России, 01.09.2007 г.; - Приказ Минэнерго России от 10.02.2012 № 48 «Об утверждении методических рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию». |
| 14. | Требования по обеспечению техники безопасности | Исполнитель несет ответственность за выполнение своими работниками инструкций по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, соблюдение правил внутреннего распорядка, установленных на объектах Заказчика. Перед началом работы на объектах Заказчика работники Исполнителя проходят инструктаж по технике безопасности, о чем делается соответствующая запись в журнале инструктажа по технике безопасности и подпись инструктируемого. |
| 15. | Требования по защите информации | При организации и выполнении работ должны обеспечиваться установленные требования по защите сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной информации с ограниченным доступом. |
| 16. | Содержание итоговых документов | Акт обследования объекта топливно-энергетического комплекса должен включать в свой состав следующие разделы: - организация охраны и защиты объекта; - инженерно-технические средства охраны; - защита информации и информационно- телекоммуникационных сетей; - оценка антитеррористической защищенности; - выводы и предложения по совершенствованию системы физической защиты объекта. Акт категорирования объекта топливно-энергетического комплекса должен включать в свой состав следующие разделы: - общие сведения об объекте, организации; - анализ уязвимости производственно- технологического процесса и выявление критических элементов объекта; - оценка социально-экономических последствий актов незаконного вмешательства на объекте для каждого критического элемента, совершение акта незаконного вмешательства на котором может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, по основным сценариям актов незаконного вмешательства; - присвоение объекту категории по степени опасности. Расчетно-пояснительная записка к Акту категорирования объекта топливно-энергетического комплекса должна включать в свой состав следующие разделы: - описание используемой методики оценки социально- экономических последствий совершения на объекте топливно- энергетического комплекса акта незаконного вмешательства; - описание объекта топливно-энергетического комплекса с приведением исходных данных, необходимых для выполнения оценки социально-экономических последствий совершения на объекте топливно-энергетического комплекса террористического акта; - основные виды угроз объекту топливно-энергетического комплекса; - выбор основной проектной угрозы объекту топливно- энергетического комплекса; - модели нарушителей, актуальные для рассматриваемого объекта топливно-энергетического комплекса; - описание сценария реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - порядок выбора критических элементов объекта топливно- энергетического комплекса; - перечень критических элементов объекта топливно- энергетического комплекса; - порядок определения параметров зоны поражения при реализации основной проектной угрозы объекту топливно- энергетического комплекса; - основные параметры зоны поражения при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - порядок определения количества пострадавших при реализации основной проектной угрозы объекту топливно- энергетического комплекса; - количество пострадавших, попавших в зоны безвозвратных и санитарных потерь, при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - порядок оценки экономического ущерба при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - масштабы прямых потерь при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - масштабы косвенных потерь при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - масштабы социально-экономических потерь при реализации основной проектной угрозы объекту топливно- энергетического комплекса; - масштабы экологических потерь при реализации основной проектной угрозы объекту топливно-энергетического комплекса; - порядок определения категории опасности объекта топливно- энергетического комплекса; - присвоение категории опасности объекту топливно- энергетического комплекса. Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса должен включать в свой состав следующие разделы и приложения: Разделы: - общие сведения об объекте, организации; - анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта; - оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте; - присвоение объекту категории по степени потенциальной опасности; - организация охраны и защиты объекта; - инженерно-технические средства охраны; - пожарная безопасность; - оценка антитеррористической защищенности; - другие сведения; - выводы. Приложения: - Приложение № 1 - Ситуационный план объектов с обозначением его потенциально опасных элементов (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все изменения его строительной части (разрабатывается в отдельной книге); - Приложение № 2 - План и схема охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны, направлений вероятного проникновения нарушителя. При оформлении документов необходимо учитывать, что составление паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса производится на основании результатов категорирования и обследования объекта в зависимости от степени его потенциальной опасности, а также на основании оценки достаточности инженерно-технических мероприятий, мероприятий по физической защите и охране объекта при террористических угрозах согласно требованиям, определенным Правительством Российской Федерации. |
| 17. | Техническое оформление итоговых документов | Техническое оформление итоговых документов: - Акт обследования, Акт категорирования и Паспорта безопасности объектов оформляются на листах формата А4 книжной ориентации; - Документы и все приложения к ним печатаются шрифтом Times New Roman. - Ситуационный план и схема охраны разрабатывается в цветном изображении на листах формата не менее А3 альбомной ориентации с указанием розы ветров, масштаба, условных обозначений и другой справочной информации. - 4 Акта обследования, Акт категорирования и Паспорт безопасности передаются Заказчику после проведения Исполнителем согласования со всеми взаимодействующими органами. |
| 18. | Требования к Исполнителю | - Организация, привлекаемая для выполнения услуг (Исполнитель), должна иметь материально-технические ресурсы для выполнения объема работ, предусмотренного заданием. - Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах топливно-энергетического комплекса или работ в области антитеррористической защиты объектов ТЭК. |
| 19. | Срок выполнения работ | - В течение 90 календарных дней от даты заключения Договора |

- Приложение: Перечень объектов ООО «Ямал-Энерго» в Красноселькупском районе на 1 листе.

- Инженер по охране труда экологии                                              Ф.И.О

- и пожарной безопасности

Приложение № 1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов ООО «Ямал-Энерго» с.Толька Красноселькупского района

| Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | Красноселькупский район, с.Толька, ул.Надежды, д.2 |
| Котельная № 2 | Красноселькупский район, с.Толька, ул.Надежды, д.18А |
| Котельная № 3 | Красноселькупский район, с.Толька, ул.Солнечная, д.13 |
| Котельная № 4 | Красноселькупский район, с.Толька, ул.Геофизиков, д.1 |
| Электростанция | Красноселькупский район, с.Толька, ул.Таежная, 28а |
| Котельная дизельная | Красноселькупский район, с.Ратта, ул.Источная, стр.7 |