Техническое задание

на поставку климатического оборудования и систем фильтрации воды

для МАОУ «Сосьвинская СОШ»

1. Объект закупки:

| № | Наименование товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтры для очистки воды | Тип воды: для жесткой воды Тип сменного модуля: 10SL Количество ступеней очистки: не менее 3 Фильтрация от: хлора, органических примесей, железа и тяжелых металлов Макс. давление: не менее 7 бар Подключение к водопроводу: наличие Скорость фильтрации: не менее 3 л/мин Кран: не ниже № 3 | 12 | компл |
| 2 | Комплект картриджей | Совместимость с позицией № 1 Тип воды: для жесткой воды Тип сменного модуля: 10SL Количество ступеней очистки: не менее 3 Скорость фильтрации: не менее 3 л/мин | 13 | компл |
| 3 | Увлажнители воздуха в учебные кабинеты | Тип увлажнителя: ультразвуковой Мощность: не менее 26 Вт Рекомендуемая площадь: не менее 30 м² Емкость резервуара для воды: не менее 2,5 л Расход воды: не более 250 мл/ч Режимы работы: автоматический Ароматизация: наличие Цвет: белый Регулировка интенсивности испарения: наличие Верхний залив воды: наличие Защита от работы без воды: наличие | 18 | шт. |
| 4 | Сушилка для рук настенная | Тип установки: настенный Напряжение 220-240 В Мощность: не менее 2 кВт Класс защиты: не ниже IP23 Скорость воздушного потока: не менее 15 м/с Температура нагрева: не менее 90 °С Время сушки: не менее (10-15) сек. Цвет: белый Уровень шума: не более 60 дБ Сенсорный: соответствие Материал корпуса: ABS-пластик | 1 | шт. |

2. Место поставки: 628145, ХМАО, Березовский р-н, с. Сосьва, ул. Школьная, дом 3

3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного изготовителем (производителем) с момента подписания Сторонами счет- фактуры, товарной накладной. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.