Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

- УТВЕРЖДАЮ:

- Директор

- _______________Кудряшов С.В.

- «23» октября 2024г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии

Чебоксары 2024г.

Часть I: ОбщИЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

- Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого аукциона регулируется настоящей документацией об открытом аукционе.

| № п/п | Раздел | Данные по разделу |
| --- | --- | --- |
| 1 | способ закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
| 2 | наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Почтовый адрес – 428017, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 35 Место нахождения – 428017, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 35 E-mail: 23-06-10@bk.ru Контактный телефон: 8 (8352) 23-06-10 |
| 3 | предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости) | - предмет договора: Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии. - объем выполняемых работ и описание предмета закупки: указаны в Разделе II документации аукциона в электронной форме: «Техническое задание». |
| 4 | место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ - по месту нахождения Заказчика:  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» первый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» второй этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» третий этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» четвёртый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» первый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» второй этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 А первый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» нулевой этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» первый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» второй этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» третий этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» четвёртый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» первый этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» второй этаж;  Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Шевченко, д.№31 первый этаж. |
| 5 | сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | - начальная (максимальная) цена договора: 13 463 199 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек. Источник финансирования: за счет целевой субсидии на иные расходы (организация проведения мероприятий, проводимых в раках государственных программ Чувашской Республики) |
| 6 | срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке- с 23.10.2024 года по 08.11.2024 года Документация о закупке предоставляется в электронной форме по адресу ЭТП Регион https://etp-region.ru/ и на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) в электронной форме. Плата за предоставление документации не установлена. |
| 7 | порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки | Заявки принимаются 23.10.2024 г. и до 08 часов 00 минут (по московскому времени) 08.11.2024 г. При подведении итогов аукциона в электронной форме, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. Победителем аукциона в электронной форме признается участник закупки, заявка которого подана: а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке; б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке. |
| 8 | адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются на ЭТП Регион по электронному адресу: https://etp-region.ru/ |
| 9. | размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том числе условия банковской гарантии | Не требуется. |
| 10 | размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата, в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора, а также условия банковской гарантии | Требуется. 10% от НМЦД |
| 11 | требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Требования указаны в Части II документации закупки: «Техническое задание» |
| 12 | требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки | 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо; 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является индивидуальный предприниматель; 3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, если участником такой закупки является юридическое лицо; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке; 9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке: а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 10) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки; 11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 12) другие документы в соответствии с требованиями Положения и аукционной документации; 13) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. |
| 13 | форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Безналичный расчет, в рублях. Заказчик производит оплату в течение 7 календарных дней после выполнения обязательств на основании подписанных сторонами документов о выполнении обязательств, указанных в проекте договора, путем перечисления стоимости договора на расчетный счет участника закупки с кем заключен договор. |
| 14 | порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 15 | требования к участникам закупки | Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 3) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по закупкам), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является: а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Под выгодоприобретателем понимается физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 11) при проведении закупок Заказчик вправе установить требование к участникам закупки об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Законом о контрактной системе и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 12) участник закупки не является иностранным агентом. |
| 16 | требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работы, являющихся объектом закупки, а именно: Участником закупки могут быть только индивидуальные предприниматели или юридические лица. |
| 17 | формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Дата начала и окончания срока направления участниками аукциона запроса о разъяснении положений документации об аукционе: Дата начала: 23 октября 2024 года Дата окончания: 05 ноября 2024 года. Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: Дата начала: 23 октября 2024 года Дата окончания: 08 ноября 2024 года. Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе. Разъяснения положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Запросы о разъяснении положений документации должны быть составлены на русском языке. |
| 18 | место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов закупки, дата проведения аукциона | Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме – 08.11.2024 г. в 10 часов 00 минут по адресу: город Чебоксары, проспект Московский, дом 35, кабинет 211; дата и время проведение аукциона – 11.11.2024 г. в 10 часов 00 минут на электронной площадке «Регион» по электронному адресу: https://etp-region.ru/ подведение итогов -11.11.2024 г. по адресу: город Чебоксары, проспект Московский, дом 35, кабинет 211. |
| 19 | условия допуска к участию в аукционе в электронной форме | По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. Комиссия не допускает участника закупки к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 1.9.1 Положения; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или Положения; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке; 6) участник закупки предложил цену исполнения договора, сумму цен единиц товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора или суммы начальных цен единиц товаров, работ, услуг. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о закупке, по иным основаниям не допускается. |
| 20 | порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», условия выбора победителя аукциона | 1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные на электронной площадке «Регион» по электронному адресу: https://etp-region.ru/ и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке «Регион» по электронному адресу: https://etp-region.ru/ 3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 4. Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований: -«шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора; -снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; -участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; - участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; - участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 5. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 6. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 7. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей. 8. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше. |
| 21. | сведения о праве Заказчика отказаться от проведения аукциона в электронной форме | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения |
| 22 | условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» | # В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при осуществлении закупок победителем признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. Если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. Если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. Условием предоставления приоритета является: а) Участник закупки должен указать (декларировать) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров. При указании «наименование страны происхождения товара» необходимо указать наименование страны, в которой произведен товар в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. б) В случае, если участник закупки, представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, заказчик имеет право отклонить данного участника на любом этапе проведения закупки. в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; г) цена предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; д) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); е) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, при котором победитель закупки признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. - отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре |
| 23 | Срок, в течение которого победитель должен подписать договор, условия признания победителя аукциона уклонившимися от заключения договора | Договор с победителем может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной протокола подведения итогов открытого аукциона. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер (предложения которого содержат такие же, как и у победителя аукциона, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона) |
| 24 | Информация о возможности заказчика изменить условия договора | В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства Образования Чувашской Республики |
| 25 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль РФ |

рекомендуемые формы заявки на участие в закупке

Изучив документацию о закупке на _____________________ (№ извещения в ЕИС) выражаем согласие участника электронного аукциона на выполнение работ ________ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона.

Декларация соответствия пункту 15 документации о закупке

_____________________________ (указать необходимое).

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

Если участником закупки выступают несколько лиц (группа лиц), требования, указанные в документации о закупке, предъявляются к такой группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику.

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П.										(подпись)

Раздел II. Техническое задание.

на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии |
| 2 | Горизонтальная подсистема | Часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъема на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении, или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA) |
| 3 | ГКЦ | Главный коммутационный центр |
| 4 | КЦ | Коммутационный центр |
| 4 | Магистральная подсистема | Среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями |
| 6 | СКС | Структурированная кабельная система. Законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, позволяющая свести воедино информационные сервисы различного назначения. |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Предмет закупки: Выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Настоящее техническое задание определяет требования к работам по монтажу 701 порта и 67 точек для видеонаблюдения СКС ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии (далее – Объект), расположенного по адресам:

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» первый этаж (37 портов и 2 точки видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» второй этаж (97 портов и 4 точки видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» третий этаж (74 портов и 5 точек видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» четвёртый этаж (42 порта);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» первый этаж (23 порта и 15 точек видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» второй этаж (145 портов и 14 точек видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 А первый этаж (6 портов);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» нулевой этаж (2 порта);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» первый этаж (37 портов);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» второй этаж (28 портов);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» третий этаж (59 портов и 2 точки видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» четвёртый этаж (93 порта и 2 точки видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» первый этаж (12 портов и 13 точек видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» второй этаж (34 порта и 8 точек видеонаблюдения);

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Шевченко, д.№31 первый этаж (12 портов и 2 точки видеонаблюдения).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Окончание работ - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Место выполнения работ - по месту нахождения Заказчика:

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» первый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» второй этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» третий этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «А» четвёртый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» первый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 литера «Б» второй этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д.№35 А первый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» нулевой этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» первый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» второй этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» третий этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «А» четвёртый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» первый этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Николая Ильбекова, д.№6 литера «Б» второй этаж;

- Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Шевченко, д.№31 первый этаж.

СКС является основной системой информатизации и предназначена для организации физического уровня передачи информации в локальных вычислительных и телекоммуникационных сетях объекта.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Общие требования к выполнению монтажных работ.

Монтаж СКС должен быть выполнен в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Cхема размещения информационных розеток, монтаж которых необходимо выполнить, предоставляется по запросу.

Общее количество портов, которое необходимо смонтировать - 768.

Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с перечнем материалов:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал 40x16мм 638194 Legrand | м | 1252 |
| 2 | Кабель-канал 100x50мм 638081 Legrand | м | 336 |
| 3 | Лоток проволочный 100х50х3000 FC5010 DKC | шт | 138 |
| 4 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 20мм ПВ-0 с протяжкой (100м) белая 81820 DKC | м | 5375 |
| 5 | Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 20 мм 51020M DKC | шт | 16125 |
| 6 | Горизонтальный органайзер 19”, 1U | шт | 20 |
| 7 | Управляемый коммутатор уровня L2+, 48 портов | шт | 20 |
| 8 | Коммутационная панель 19" | шт | 20 |
| 9 | Розетка 1 порт | шт | 114 |
| 10 | Розетка 2 порта | шт | 328 |
| 11 | Блок розеток, 16 А, 19” | шт | 6 |
| 12 | Кабель UTP | м | 42993 |
| 13 | Патч-корд 0,5м | шт | 773 |
| 14 | Патч-корд 2,0м | шт | 773 |
| 15 | - Шкаф телекоммуникационный настенный, 19", 6U | шт | 1 |
| 16 | ## Шкаф телекоммуникационный настенный, 19", 9U | шт | 2 |
| 17 | ## Шкаф телекоммуникационный напольный, 19", 24U | шт | 1 |
| 18 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311R DKC | шт | 844 |

В перечень не включены виды изделий и материалы (такие как крепежные изделия, монтажные комплекты и принадлежности, заглушки, углы и комплектующие для кабель-каналов, расходные материалы и др.), номенклатуру и количество которых определяет Поставщик исходя из условий монтажа на объекте.

Заказчик имеет право вносить изменения в реализацию схем по ходу выполнения работ, в том числе в случае изменения назначения помещений.

Параметры и описания, приведенные далее в настоящем техническом задании, применяются как к СКС в целом, так и к ее отдельным элементам, а также работам по их установке, если не указано иное.

Поставщик (подрядчик) в рамках заключенного контракта принимает на себя обязательства по закупке, доставке Заказчику, разгрузке, установке, пуско-наладке, тестированию, проведению испытаний составных частей СКС, предоставлению исполнительной документации на бумажном и электронном носителях.

Перечень работ включает работы на высоте, работы в здании и на территории заказчика.

Вывоз мусора (образовавшегося во время проведения работ) с территории Заказчика входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика.

Ремонт стен помещений при проведении монтажных работ входит в стоимость Договора и осуществляется силами Подрядчика.

Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ:

Таблица №2

| № | Наименование товара (материала) | Характеристики, параметры соответствия товара и их значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель UTP | Количество проводов - 4 пары Тип кабеля – UTP (цельномедная жила) Диаметр проводников - 24 AWG (не менее 0,511 ± 0,01 мм) Диаметр изоляции проводника - 0,90 ± 0,05 мм Категория - 5e Материал оболочка - LSZH-компаунд Исполнение - нг(А)-LSLTx Разрывная нить – наличие Сопротивление изоляции (500) В, MΩ*км – не менее 5000 MΩ*км Внешний диаметр кабеля – не менее 5,1 ± 0,5мм Полоса пропускания - 100 МГц Вес кабеля - не менее 31,3 ± 0,5 кг/км Допустимое усилие натяжения - не менее 100 Рабочая температура в диапазоне - не уже от минус 20 до 60ºС Индивидуальная упаковка - по 305м пластиковый барабан в картонной коробке Должен соответствовать стандартам - ГОСТ Р 54429, ГОСТ Р 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-56 |
| 2 | Коммутационная панель 19" | Емкость панели – 48 портов RJ45 Ширина – 19 дюймов Высота - 1U Схема разводки – 568A/В Тип системы – UTP Категория - 5e Материал контактов - фосфористая бронза Материал покрытия контактов - золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) Материал пластика – высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 Материал несущей конструкции - сталь 1,5 мм Крышки для защиты кабельных соединений и IDC контактов - наличие Задний кабельный органайзер для крепления кабелей – наличие Каждый порт панели должен быть пронумерован спереди и сзади. Также должно быть предусмотрено место для маркировки портов на лицевой части панели Предельно выдерживаемая нагрузка - до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты Соответствие стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| 3 | Горизонтальный органайзер | Ширина – 19 дюймов Высота - 1U Количество колец – 5 Материал – сталь 1,5 мм |
| 4 | Патч-корд | Вид разъема – модульная RJ-45, 8-позиционная, 8-контактная, категории 5е (кабель должен быть оконцован с двух сторон в заводских условиях) Тип кабеля – UTP многожильный Диаметр проводников - AWG 24 (7x0,205 ± 0,01 мм) Оболочка - компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) Внешний диаметр кабеля – 5,5 ± 0,3 мм |
| 5 | Розетка 1 порт | Схема разводки – 568A/В Тип системы – UTP Категория - 5e Материал контактов - фосфористая бронза Материал покрытия контактов - золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) Материал пластика – высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 Цвет корпуса – белый Тип IDC контактов (заделка) - Устройство для быстрой заделки FT-TOOL Соответствие стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| 6 | Розетка 2 порта | Схема разводки – 568A/В Тип системы – UTP Категория - 5e Количество разъемов - 2 Материал контактов - фосфористая бронза Материал покрытия контактов - золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд) Материал пластика – высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 Цвет корпуса – белый Тип IDC контактов (заделка) - Устройство для быстрой заделки FT-TOOL Соответствие стандартам ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| 7 | Коммутатор | QoS классификация трафика на основании ACL Да Блок питания Встроенный Версии поддерживаемых IGMP Snooping 3; 2; 1; Версии поддерживаемых MLD Snooping 1; 2; Виртуальное тестирование кабеля Да Внешний интерфейс управления RJ-45 Внутренняя пропускная способность ≥ 100 Возможность загрузки файлов на устройство по нешифрованному протоколу передачи файлов Да Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов Да Возможность изменения размера максимальной единицы передачи (maximum transmission unit, MTU) Да Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный Да Возможность отправки DHCP-опций в режиме работы DHCP-сервером Да Возможность работы в качестве DHCP relay агента Да Возможность работы в качестве DHCP-клиента Да Возможность работы в качестве DHCP-сервера Да Возможность работы в качестве DNS-клиента (DNS client) Да Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client) Да Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту Да Возможность управления устойством по протоколу HTTPS Да Возможность управления устройством по протоколу HTTP Да Возможность управления устройством по протоколу SSHv2 Да Возможность управления устройством по протоколу Telnet Да Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов) Да Выполнение функций фильтрации пакетов с использованием списков доступа (ACL – Access Control List) средствами специализированных интегральных микросхем (ASIC) интерфейсных модулей Да Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, Юнит 1 Диагностика оптического трансивера Да Диагональ экрана панели управления Загрузка и выгрузка конфигурации и программного обеспечения по TFTP Да Интерфейс LAN-порта RJ45; SFP Интерфейс сетевых модулей SFP; RJ45; Использование интегральной схемы специального назначения (ASIC) для коммутации Да Категория климатического исполнения 4, 4.1, 4.2 Климатическое исполнение УХЛ, Т, ТС Количество 802.1ad правил > 2 и ≤ 4 Количество ACL (списков/записей) > 1000 и ≤ 5000 Количество ARP записей ≤ 1 Количество COMBO 10G портов 0 Количество COMBO 1G портов 0 Количество ECMP-групп 0 Количество L2 Multicast-групп > 2 и ≤ 4 Количество L3 интерфейсов > 32 и ≤ 64 Количество LAG групп > 8 и ≤ 16 Количество LAN портов ≥ 48 Количество Loopback-интерфейсов > 512 и ≤ 1024 Количество VTEP Нет Количество VXLAN Нет Количество bridge-доменов 0 Количество блоков питания 1 Количество записей IPv4 ≤ 1 Количество записей IPv6 ≤ 1 Количество записей MAC ≥ 16 Количество записей таблицы Vlan > 4 и ≤ 8 Количество изделий в стеке 0 Количество отдельно работающих экземпляров протокола связующего дерева > 32 и ≤ 64 Количество очередей (выходных на порт) ≤ 8 Количество поддерживаемых MAC-адресов ≥ 15000 Количество поддерживаемых VRF 0 Количество поддерживаемых маршруторов ≥ 24 Количество поддерживаемых устройств для объединения в стэк 0 Количество портов 100G QSFP28, CFP 0 Количество портов 10G 8P8C 0 Количество портов 10G SFP+ 0 Количество портов 1G 8P8C ≥ 48 Количество портов 1G SFP ≥ 4 Количество портов 2,5G/5G SFP 0 Количество портов 200G, 400G CFP, QSFP56 0 Количество портов 25G SFP28 0 Количество портов 40 QSFP+, CFP 0 Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) ≥ 48 Количество портов PoE 0 Количество портов PoE+ 0 Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE) Нет Количество портов в одном LAG > 4 и ≤ 8 Конфигурация коммутатора Фиксированный; Критерии фильтрации ACL CoS, Ethertype, IPv4, DSCP, IPv4 Preference, IPv4 ToS, IPv4 custom field, IPv4 destination address, IPv4 protocol numbers, IPv4 source address, IPv6 destination address, IPv6 source address, MAC destination address , MAC source address, Port, TCP/UDP destination port, TCP/UDP flags, TCP/UDP source port, Time-base, Vlan ID Максимальная потребляемая мощность ≤ 50 Максимальный размер JumboFrame > 9416 Материал корпуса Металл; Наличие встроенного резервного аккумуляторного блока питания Нет Наличие встроенного температурного датчика Да Наличие дополнительной защиты от возникновения петель в домене STP (Loop Guard/Protection) Да Наличие защиты от DoS-атак Да Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection) Да Наличие интерфейсов управления WEB; CLI; Наличие механизма IGMP snooping Да Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Да Наличие механизма фильтрации сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit) на портах Да Наличие механизмов сетевой балансировки нагрузки (multi-WAN routing/multihoming) Да Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов Да Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов Да Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов Да Наличие механизмов фильтрации трафика без сохранения информации о сессии (stateless) Да Наличие механизмов фильтрации трафика с сохранением информации о сессии (stateful) Да Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики Да Наличие связи IP-MAC-Port Да Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP) Да Объем ТCAM (на вход) > 2000 и ≤ 4000; Объем ТCAM (на выход) 0 Объем оперативной памяти ≥ 128 Объем постоянного запоминающего устройства ≥ 32 Отсутствие движущихся элементов конструкции Да Поддерживаемые протоколы передачи данных Ethernet LAN-портов Ethernet 1 Гбит/с; Ethernet 100 Мбит/с; Поддерживаемые протоколы передачи данных сетевых модулей Ethernet Ethernet 1 Гбит/с; Ethernet 100 Мбит/с; Поддерживаемые типы очередей FIFO, PQ, CBQ Поддержка Dynamic ARP Inspection Да Поддержка Ethernet-кадров увеличенного объема (jumbo frames) Да Поддержка IP Source Guard Да Поддержка IPv6 Да Поддержка Radius EAP (RFC 3579) Да Поддержка SyncE Поддержка VPN-туннелей 0 Поддержка multicast-маршрутизации с помощью PIM (Protocol Independent Multicast) Нет Поддержка multicast-протокола маршрутизации DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) Нет Поддержка multicast-протокола маршрутизации IGMP (Internet Group Management Protocol) Да Поддержка sFlow Да Поддержка автосогласования (autonegotiation) Да Поддержка агрегирования каналов (без протокола) Да Поддержка алгоритма управления очередями CBQ (class-based queueing) Да оддержка алгоритма управления очередями RR (round-robin) Да Поддержка алгоритма управления очередями WRR (weighted round robin) Да Поддержка балансировки по эквивалентным путям для протокола IP Нет Поддержка безопасности протоколов связующего дерева BPDU Filtering, Loopback Detection, STP BPDU Guard, STP Root Guard , Spanning Tree Fast Link option Поддержка временных списков контроля доступа Да Поддержка выделенных VLAN Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN Поддержка гранулярного контроля доступа к устройству (granular access control) Да Поддержка доступа к веб-интерфейсу по SSL Да Поддержка доступа к консоли по SSH Да Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти Да Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x) Да Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного стека устройств Да Поддержка зеркалирования портов (port mirroring) в рамках одного устройства Да Поддержка зеркалирования трафика sFlow; RSPAN; SPAN Поддержка зеркалирования траффика (traffic mirroring) на удаленный хост (не подключенный непосредственно к устройству/стеку устройств) Да Поддержка механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting) Да Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p) Да Поддержка механизма маркировки трафика Differentiated Services (DiffServ) Да Поддержка механизма маркировки трафика Type of Service (ToS) Да Поддержка механизма многопротокольной коммутации по меткам (MultiProtocol Label Switching, MPLS) Нет Поддержка механизма полисинга трафика (traffic policing) Да Поддержка механизма склеивания VXLAN и MPLS доменов для EVPN Нет Поддержка механизма шейпинга трафика (traffic shaping) Да Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер) Да Поддержка приема и передачи и тегированного и нетегированного трафика одновременно Да Поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Да Поддержка протокола Multiple Registration Protocol (MRP; стандарт IEEE 802.1aq) Да Поддержка протокола RADIUS для AAA Да Поддержка протокола SNMPv1 (Simple Network Management Protocol version 1) Да Поддержка протокола SNMPv2c (Community-Based Simple Network Management Protocol version 2) Да Поддержка протокола SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) Да Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol) Да Поддержка протоколов ААА 802.1x, Local, Radius, Tacacs+ Поддержка протоколов агрегирования LACP; Static Поддержка протоколов бесшовного резервирования высокой доступности MRP; ERPS; Поддержка протоколов динамической конфигурации 802.1x, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client, DHCPv6 server, Static Поддержка протоколов динамической маршрутизации мультикаста Нет Поддержка протоколов и средств управления FTP, RMON, SNMP, SSH Поддержка протоколов синхронизации SNTP client; NTP client Поддержка работы протокола связующего дерева, при котором в каждом VLAN работает отдельный экземпляр STP Да Поддержка скриптового программирования на языке Python Нет Поддержка создания IPSec VPN туннелей Нет Поддержка список контроля доступа для разных уровней протоколов 4; 3; 2; Поддержка стандарта 802.3az Да Поддержка стандарта Double (VLAN) Да Поддержка стандарта Ethernet Ring Protection Switching Да Поддержка стандарта GVRP Да Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) Да Поддержка стандарта IEEE 802.1ad (QinQ) Да Поддержка стандарта IGMP Snooping Fast Leave Да Поддержка стандарта Multicast VLAN registration Да Поддержка стандарта Multiple Spanning Tree Protocol IEE 802.1s Да Поддержка стандарта RFC 7348 (VXLAN) Нет Поддержка стандарта RFC 8365 (EVPN-VXLAN) Нет Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w Да Поддержка стандарта STP Loopback Detection Да Поддержка стандарта Selective Double (VLAN) Да Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d Да Поддержка статической маршрутизации IPv4 Да Поддержка статической маршрутизации IPv6 Да Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover) Да Поддержка технологии Shortest Path Bridging (SPB; IEEE 802.1aq) Нет Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security Да Производительность (Full Duplex) ≥ 64 Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps ≥ 64 Размер пакетного буфера ≥ 1 Тип LAN-порта Медный; Оптический Тип блоков питания Сменные Тип блоков питания (по типу движения электрического тока) Для переменного тока (AC) Тип коммутатора Управляемый Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице Совмещенный Тип организации списков контроля доступа DSCP, EtherType, IP-протокол, VLAN ID, Номер порта TCP/UDP, Порт коммутатора, Приоритет IEEE 802.1p Тип охлаждения Пассивное Тип передачи данных Ethernet; Тип по назначению Enterprise; Telecom Тип размещений Телекоммуникационная стойка 19 Тип размещения Телекоммуникационная стойка 19 Тип электропитания AC Уровень применения Доступ Уровень управляемого коммутатора 2 Функции L2 Multicast GMRP, IGMP Snooping Fast Leave, IGMP Snooping v1,2,3, IGMP и MLD Snooping Querier, MLD Snooping v1,2, MVR Функции фильтрации трафика предназначенного для модуля управления Да |

Оконцовка кабелей для подключения IP-камер должна проводиться с использованием однопортовой розетки и патч-корда.

После выполнения монтажных работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, которая включает в себя:

- Обложка, Титульный лист;

- Общие данные;

- Структурная схема СКС;

- План размещения рабочих мест;

- План прокладки кабельных трасс;

- План сварки волоконно-оптических кабелей;

- План размещения телекоммуникационных шкафов;

- Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных шкафах;

- Кабельный журнал СКС;

- Протоколы измерения медных линий на соответствие категории 5е;

- Рефлектограммы;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Гарантийный сертификат.

5.2. Требования к архитектуре СКС

Создаваемая СКС должна обладать иерархической структурой и должна включать в себя такие подсистемы как:

- подсистема рабочего места, предназначена для подключения к локальной сети оборудования рабочих мест, офисной оргтехники, беспроводных точек доступа и других сетевых устройств. Подсистема включает в себя унифицированные порты на базе разъема RJ-45 для подключения оконечного оборудования;

- горизонтальная подсистема, обеспечивает соединение портов рабочих мест с кроссовым оборудованием, расположенным в телекоммуникационных шкафах коммутационных центров зданий;

- вертикальная подсистема, объединяет в единую сеть активное сетевое оборудование телекоммуникационных шкафов коммутационных центров зданий с оборудованием главного коммутационного центра объекта;

- подсистема администрирования, включает в себя кроссовое оборудование коммутационных центров зданий и главного коммутационного центра объекта для коммутации сигналов, передаваемых как по медному, так и по оптическому кабелю.

Системотехнические решения должны обеспечивать открытость архитектуры, преемственность и масштабируемость решений.

В основе построения СКС должна быть заложена топология «иерархическая звезда».

Для размещения сетевого оборудования, в случае отсутствия, предусмотреть стойку или шкаф.

5.3. Требования к подсистеме рабочих мест СКС

Подсистема рабочего места предназначена для подключения конечных потребителей (компьютеров, принтеров, IP и аналоговых телефонов, проекторов, устройств видеоконференцсвязи и т. д.) к ЛВС. Включает в себя коммутационные шнуры, адаптеры, а также устройства, позволяющие подключать оконечное оборудование к сети через информационную розетку.

Подсистема рабочих мест СКС должна включать:

- универсальную телекоммуникационную розетку с неэкранированными разъемами типа RJ-45, категории 5е в необходимом количестве;

- коммутационные шнуры для соединения с оконечным оборудованием.

Общее количество и расположение рабочих мест должно соответствовать схеме размещения информационных розеток, предварительно согласованной с Заказчиком.

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано коммутационными шнурами категории 5е с разъемами RJ-45 длиной 2,0 м.

Коммутационные шнуры должны удовлетворять требованиям, указанным в Таблице №2 пункта 5.1 настоящего Технического задания.

Создаваемая СКС должна соответствовать категории 5е. К каждому порту RJ-45 должен быть подведен отдельный 4-х парный UTP-кабель категории 5е. Длина сегментов СКС, выполненных из «витой пары», не должна превышать 100 метров.

5.4. Требования к горизонтальной кабельной подсистеме СКС

Горизонтальная подсистема должна покрывать пространство между информационной розеткой на рабочем месте и горизонтальным коммутационными центром в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части горизонтального кросса, которая обслуживает горизонтальный кабель.

Разрыв соединения по тракту горизонтальной подсистемы СКС должен осуществляться только отключением коммутационных шнуров на коммутационном поле.

Горизонтальная подсистема должна быть выполнена с использованием 4-парного кабеля «неэкранированная витая пара» 100 Ом категории 5e. Кабель должен удовлетворять требованиям, указанным в Таблице №2 пункта 5.1 настоящего Технического задания:

Характеристики пожарной безопасности:

| Вертикальное распространение пламени (групповая прокладка) | -нг (А) – категория А (согласно ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2011) |
| --- | --- |
| Токсичность продуктов горения | Нет (согласно ГОСТ Р МЭК 60754-1-2011 и -2-2011) |
| Оптическая плотность дыма | не более 40% (согласно ГОСТ Р МЭК 61034-2-2011) |
| Класс пожарной опасности | П1б.8.1.2.1 (согласно ГОСТ 31565-2012) |

Горизонтальная подсистема должна иметь топологическую конфигурацию "звезда". Максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента не должна превышать 100м.

Все кабели должны быть разведены на патч-панели, устанавливаемые в 19” монтажных шкафах.

Медные патч-панели должны удовлетворять требованиям, указанным в Таблице №2 пункта 5.1 настоящего Технического задания.

5.5. Требования к вертикальной кабельной подсистеме СКС

Вертикальная подсистема должна обеспечивать связь горизонтальных коммутационных центров зданий с главным коммутационным центром объекта.

Для терминирования кабелей вертикальной подсистемы СКС должны использоваться конструктивы, позволяющие устанавливать их в 19” шкафы.

Прокладка кабелей должна осуществляться по кабеленесущим конструкциям.

5.6. Требования к главному коммутационному центру СКС

Главный коммутационный центр системы разместить в кабинете А208 (Московский проспект) и А300 (улица Николая Ильбекова). Все телекоммуникационное оборудование разместить в стандартных 19-дюймовых коммуникационных шкафах. Ввод кабелей в коммутационный шкаф обеспечить сверху, либо снизу, в зависимости от типа трасс используемого в помещении.

Коммутационные шкафы необходимо размещать с учетом обеспечения технологических проходов, с обеспечением оптимальной циркуляции воздушных масс в целях кондиционирования, а также с обеспечением беспрепятственного перемещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В коммутационном шкафу в кабинете А208 (Московский проспект) размещается 7 коммутаторов (по 48 портов) и в кабинете А300 (улица Николая Ильбекова) размещается 6 коммутаторов (по 48 портов).

5.7. Требования к горизонтальному коммутационному центру СКС

Все телекоммуникационное оборудование разместить в стандартных 19-дюймовых коммуникационных шкафах. Ввод кабелей в коммутационный шкаф обеспечить сверху, либо снизу, в зависимости от типа трасс используемого в помещении.

Коммутационные шкафы необходимо размещать с учетом обеспечения технологических проходов, с обеспечением оптимальной циркуляции воздушных масс в целях кондиционирования, а также с обеспечением беспрепятственного перемещения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В коммутационном шкафу в кабинете Б209 (Московский проспект) размещается 5 коммутаторов (по 48 портов) и в кабинете Б204 (улица Николая Ильбекова) размещается 2 коммутатора (по 48 портов).

5.8. Требования к подсистеме кабельных каналов

Система кабельных каналов (СКК) должна включать в себя:

- пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений;

- металлические лотки для прокладки кабелей по коридорам зданий за фальшпотолком или под фальшполом;

- гофрированные трубы для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.

- Пластиковые гильзы в сквозные отверстия стен.

Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

Магистральные каналы должны быть снабжены внутренними перегородками, сечение должно позволять прокладку всех кабелей.

При наличии фальшпотолка следует использовать металлический лоток сетчатого типа.

Металлические конструкции лотков должны быть заземлены.

5.9. Требования к монтажу кабеля

За потолочным пространством для прокладки кабелей СКС использовать проволочные металлические лотки и гофрированные трубы ПВХ. В помещениях кабель проложить в настенных коробах.

5.10. Требования к маркировке.

Все шкафы, коммутационные панели, кабельные трассы, порты RJ-45 и кабель должны быть промаркированы в соответствии с расположением и назначением. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.

Должны быть созданы соответствующие кабельные журналы.

Маркировка должна производиться в соответствии со стандартом ANSI/TIA-606-B.

Маркировка элементов кабельной сети должна быть легко доступна и читаема в течение всего срока эксплуатации системы.

В структурированной кабельной системе подлежат маркировке следующие элементы:

- кабели, соединяющие этажные кроссы с точками консолидации

- кабели, соединяющие точки консолидации с розетками на рабочих местах

- информационные розетки на рабочих местах

- кабели магистральной подсистемы

- медные и оптические патч-панели.

5.11. Требования к подсистеме администрирования СКС

Подсистема администрирования включает в себя кроссовое оборудование коммутационных центров.

Подсистема администрирования СКС (подсистема управления) включает:

- кроссовое оборудование для терминирования медных кабелей горизонтальной подсистемы;

- коммутационные шнуры для подключения оборудования;

- монтажные телекоммуникационные 19” шкафы.

Кроссы горизонтальных распределительных зон, кросс главной распределительной зоны, коммутационные панели аппаратной зоны должны соответствовать требованиям:

- все коммутационные панели должны иметь форм-фактор 19”;

- медные кабели должны оконечиваться в розетки и патч-панели с разъемами типа RJ-45;

- удобство выполнения кроссировок в главной и горизонтальной распределительных зонах, и организации излишних длин коммутационных кабелей за счет конструкции стойки или шкафа;

- возможность механической защиты наиболее критичных соединений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ.

Создание структурированной кабельной системы должно быть выполнено на основании действующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

- ГОСТ 12.1.030-81 – Система стандартов безопасности труда (ССБТ).Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 - Электроустановки низковольтные. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2004 г.»;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 246-97. «Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

СКС должна быть смонтирована в соответствии со стандартами ANSI ТIА/ЕIА 568В, ТIА/ЕIА 569, ТIА/ЕIА 570, ТIА/ЕIА 606 (-А, -В), ТIА/ЕIА 607.

При создании СКС необходимо использовать оборудование и материалы, имеющие сертификаты соответствия (декларации о соответствии) согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

Оборудование СКС должно иметь сертификаты противопожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2. Условия выполнения работ.

Работы должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг) и в пятницу с 8-00 часов до 16:45 кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.3. Требования к безопасности.

Работы на объектах должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.

При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, противопожарных санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

6.4. Требования к конфиденциальности.

Стороны могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ.

6.5.1. С целью приемки выполненных работ Подрядчик по окончании выполнения всех работ представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы с момента их получения и осуществляет приемку выполненных работ.

6.5.2. Приемка Заказчиком Работ осуществляется по завершении выполнения всего объема работ, с представлением Заказчику отчетной документации в установленной комплектности и установленном Договором количестве экземпляров.

6.5.3. При приемке Работ уполномоченный представитель Заказчика/приемочная комиссия (в случае ее создания) в установленный срок проверяет выполненные работы на их соответствие качеству (за исключением скрытых недостатков), требованиям к их безопасности, требованиям к функциональным, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара, используемого при выполнении работ, требования к результатам работ и иным показателям и совершает необходимые действия по приемке выполненных работ.

Для принятия решения о возможности приемки Работ могут привлекаться эксперты.

6.5.4. Указанный в пункте 6.5.1. Технического задания срок может быть продлен на срок проведения экспертизы Работ, если Заказчиком проводится экспертиза Работ.

6.5.5. По итогам проведения приемки Работ уполномоченным представителем Заказчика/приемочной комиссией (в случае ее создания) принимается одно из следующих решений:

- работы выполнены полностью и подлежат приемке;

- выявлены несоответствия выполненных работ по количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности, иным требованиям, которые Подрядчику следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки, указанные в Акте о выявленных недостатках, а к Подрядчику необходимо применить предусмотренные Договором штрафные санкции;

- работы выполнены с нарушением сроков, и подлежат приемке с необходимостью применения к Подрядчику предусмотренных договором штрафных санкций;

- работы не выполнены либо выполнены с существенными нарушениями, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и не подлежат приемке;

- при выполнении работ Подрядчиком не представлены документы, представление которых является обязательным в соответствии с Договором. При этом Подрядчику следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки, а к Подрядчику необходимо применить предусмотренные договором штрафные санкции.

- При принятии решений, указанных в пункте 6.5.5. Технического задания, уполномоченным представителем Заказчика/ приёмочной комиссией (в случае ее создания) учитываются заключения экспертов в случае их привлечения для проверки соответствия качества выполняемых работ.

6.5.6. В случае если приемочная комиссия была создана Заказчиком, решения приемочной комиссии отражаются в Акте сдачи-приемки работ, который подписывается членами приемочной комиссии, участвующими в приемке работ и Подрядчиком не позднее десяти дней со дня окончания приемки. Акт сдачи-приемки работ подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.5.7. В случае если комиссия не была создана Заказчиком, Акт сдачи-приемки работ подписывается Подрядчиком и Заказчиком не позднее десяти дней со дня окончания приемки. Акт сдачи-приемки работ подписываются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.5.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик в срок, указанный в п. 6.5.1 Технического задания, составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения (далее – Акт о выявленных недостатках) и направляет его Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, либо передает нарочно (курьерской доставкой) - факт получения документа должен подтверждаться подписью Подрядчика.

6.5.9. По требованию Заказчика выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за счет Подрядчика в срок, установленный Заказчиком.

6.5.10. Приемка работ Заказчиком не лишает его права предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками работ (как скрытыми, так и явными; возникшими как до приемки работ Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента, так и после приемки работ Заказчиком), если они обнаружены в течение гарантийного срока. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от требований Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7 дней со дня обнаружения.

6.5.11. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные скрытые работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ).

Исполнительная документация передаётся Заказчику:

на бумажном носителе — 1 экз.

на электронном носителе (USB Flash Drive) — 1 экз., в формате PDF и DWG.

Документы на бумажном носителе передаются заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочно (курьерской доставкой) - в таком случае факт получения документов, материалов и информации должен подтверждаться подписью Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик должен предоставить гарантийный сертификат системной гарантии 15 (пятнадцать) лет от производителя кабельной системы. Оборудование кабельной линии должно быть от одного вендора

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику сертификат системной гарантии производителя на смонтированную СКС в течении 10 рабочих дней с момента окончания монтажа СКС.

Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ дополнительные комплектующие и материалов – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Раздел III: ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии

г. Чебоксары                                                                                                   «___»____________2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ГАПОУ ЧР "ЧТСГХ"), далее именуемое «Заказчик», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _______________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии (далее по тексту – «Работы»).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме, указанном в документации о закупках в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), и других действующих нормативных документов Российской Федерации в области строительства. В свою очередь Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.3. Порядок выполнения Подрядчиком Работ по Договору, определяется Техническим заданием.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.	Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет (________________________ (________________) рублей, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»), в соответствии с прилагаемыми сметами к настоящему договору.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе расходы на производство работ, стоимость материалов, изделий и оборудования, затрат на их комплектацию, доставку на объект, погрузку-разгрузку, уборку и вывоз мусора, а также другие расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в Договоре и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором объема, качества работ и иных условий Договора.

2.5. Оплата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется за счет целевой субсидии на иные расходы (организация проведения мероприятий, проводимых  в раках государственных программ Чувашской Республики).

2.6. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные работы, в том числе их отдельных этапов в пределах доведенного финансирования, в соответствии с Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с отметкой о приемке выполненных работ (на актах КС-2, КС-3) лицами, ответственными за осуществление технического надзора, подписанными Сторонами без замечаний, и выставленного Подрядчиком счета на оплату и (или) счета-фактуры, если Подрядчик является плательщиком НДС.

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата осуществляется в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате выполненных работ с даты списания денежных средств с его лицевого счета.

Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания, сметной документации, строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8.	Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом (удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, возникающих из Договора.

2.9. Оплате подлежат только фактически выполненные Работы и фактически имеющиеся затраты, в том числе их отдельных этапов, невыполненные Работы и фактически не обоснованные затраты, если они даже были предусмотрены условиями Договора и сметной документацией (локальной сметой), оплате не подлежат.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные сметной документацией, остаются в распоряжении Заказчика, и оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам. При этом Подрядчик должен доказать и обосновать эти затраты, а Заказчик, с этими затратами согласится.

Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется акт с участием представителей Подрядчика, проектной организации (в случае проведения авторского надзора), Заказчика, лица, осуществляющего строительный контроль и утверждается локальная смета на непредвиденные работы с учетом применения коэффициента снижения при проведении закупки.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием и локальной сметой в объеме, предусмотренным настоящим Договором и приложениями к нему, и передать результат выполненных работ Заказчику в установленный Договором срок.

3.1.2. Осуществлять при производстве работ оформление и ведение исполнительной, организационно-технологической и иной документации в объеме, порядке и сроки, определенные действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, иными нормативными документами, настоящим Договором и Приложениями к нему и представлять их по требованию Заказчика.

3.1.3. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, государственными стандартами и иными, регламентирующими выполнение данного вида работ, документами.

3.1.4. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, технику и инструменты. Установить информационные щиты в период выполнения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.1.5. Представлять Заказчику документы, подтверждающие качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций (сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов), удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

3.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору.

3.1.7. Осуществлять постоянный контроль выполнения работ в целях проверки их соответствия локальным сметам, проектной документации, требованиям строительных норм и правил, обеспечивать устранение выявленных в произведенных работах недостатков и продолжение работ только после подписания Акта об устранении выявленных недостатков.

3.1.8. Безвозмездно, своими силами в согласованные с Заказчиком сроки, устранять все выявленные в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также после приемки работ недостатки и дефекты.

3.1.9. В течение всего срока выполнения работ, и при устранении недостатков в течение гарантийного периода, обеспечить безопасность Объекта в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, в том числе:

а) обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать помещения, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

б) за свой счет предоставить и поддерживать в исправном состоянии все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо для обеспечения защиты Объекта или безопасности персонала Заказчика и Подрядчика;

в) принять все меры по противопожарной безопасности Объекта при производстве работ;

г) обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий вызывающих неудобства для граждан или их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

д) производить работы таким образом, чтобы в процессе выполнения работ и эксплуатации Объекта не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва и пр.

Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать влияние на ход, качество, сроки завершения работ или не способствовать достижению характеристик и показателей, установленных в технической документации.

3.1.10. Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом выполнения работ Заказчику, а также предоставлять требуемую документацию.

3.1.11. Выполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.12. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.

3.1.13. Обеспечить за свой счет содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к ним территории, производить очистку территории и помещений от строительного мусора.

3.1.14. Обеспечить в полном объеме возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате действия Подрядчика при выполнении работ.

3.1.15. Письменно в течение 2 рабочих дней сообщить Заказчику об отзыве или утрате Подрядчиком действующих лицензий, свидетельств, разрешений на виды работ, подлежащие лицензированию или на которые необходимо получение соответствующих разрешений.

3.1.16. При приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

3.1.17. Назначить руководителя работ и лиц, его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и предоставить (письменно) Заказчику контактные данные (Ф.И.О., номера телефонов).

3.1.18. Перед началом работ установить информационные щиты в период выполнения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.1.19. 	При привлечении субподрядчиков к исполнению Договора, в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения Договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а)	декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б)	копию Договора, заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком;

В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в течение 5 дней со дня заключения Договора с новым субподрядчиком

3.1.20	Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, угрозы несчастного случая  или аварии стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

3.1.21.	Использовать собственные ресурсы для выполнения работ (электроснабжение, водоснабжение), а в случае невозможности использования собственных ресурсов, заключить с Заказчиком отдельный договор, направленный на возмещение используемых при производстве работ ресурсов Заказчика.

3.1.22.	Предпринять все необходимые меря для сохранения имущества Заказчика, не подлежащего капитальному ремонту.

3.1.23.	После выполнения демонтажных работ Подрядчик обязан передать Заказчику по акту материалы (оборудование) пригодные для дальнейшего использования, либо имеющие ценность для Балансодержателя (радиаторы, трубы стальные, окна пластиковые и т.п.)

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте с учетом требований допуска на Объект.

3.2.2. Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта о приемке выполненных работ.

3.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам приемки и оплаты работ в рамках настоящего Договора.

3.2.5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), обладающих необходимыми разрешениями (лицензиями) на производство работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить своего представителя (представителей) для осуществления контактов с Подрядчиком по вопросам, связанным с исполнением Договора, контроля и надзора за выполнением работ.

3.3.2. Осуществить приемку выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию Объекта персонала Подрядчика, осуществляющего работы, транспортных средств и техники Подрядчика.

3.3.4. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Принимать решения о соответствии выполненных работ предъявленным требованиям.

Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Договором и документацией, но выполненных Подрядчиком.

3.4.3. В случаях, когда Подрядчиком выполнена работа с недостатками, отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

3.4.4.1 если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ (п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3.4.4.2. если Подрядчик не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

3.4.4.3. в иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.4.5. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям Договора.

3.4.6. Требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных работ.

3.4.7. Заказчик вправе взыскать неустойку (штраф, пени) с Подрядчика путем удержания суммы штрафа, пени из платежа Подрядчику.

3.5. Заказчика обязан:

3.5.1. Обязуется назначить своего представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период проведения Работ, ввода в действие объекта и освоения производственных мощностей. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом Работ представителя Заказчика для проведения проверок.

3.5.2. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от Локальной сметы и технического задания, или требований технических регламентов, СНиП, СанПин, НПБ, Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать поручение об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации реконструкции потребовать прекращения (приостановления) всех видов работ.

3.5.3. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале учета выполненных работ в форме соответствующей записи.

3.5.4. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком, дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Окончание работ - в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком календарного плана выполнения работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в точный срок указанный в п. 2.1.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ, Подрядчик сообщает Заказчику уведомлением, о готовности результатов работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Подрядчика.

5.2. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную Работу либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результатов Работ к сдаче.

5.3 Результатом работы является отремонтированный объект. Приведенный в нормативно- техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.

5.4 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

5.5 По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ (в случае выявления скрытых работ) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра.

РАЗДЕЛ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подрядчик должен предоставить гарантийный сертификат системной гарантии 15 (пятнадцать) лет от производителя кабельной системы. Оборудование кабельной линии должно быть от одного вендора.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику сертификат системной гарантии производителя на смонтированную СКС в течении 10 рабочих дней с момента окончания монтажа СКС.

Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ дополнительные комплектующие и материалов – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Размер предоставления обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 10% от начальной максимальной цены договора _______________________________________.

7.2. Срок обеспечения исполнения договора должен быть увеличен не менее чем на 30 дней срока действия договора.

7.3. Договор заключается с участником закупки после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора.

7.4. В случае непредоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора в документации о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик направляет информацию о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу для включения победителя закупки (в случае признания его уклонившимся) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.5. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются такому участнику после исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня направления Заказчику письменного (или в форме электронного документа, подписанного ЭП) обращения о возврате денежных средств на основании подписанных последнего акта приемки товаров, акта выполненных работ, оказанных услуг (иных документов подтверждающих приемку товара, работы, услуги).

Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.6. В ходе исполнения договора, исполнение обязательств которого превышает три четверти стоимости договора, Заказчик и поставщик вправе по соглашению сторон уменьшить размер обеспечения исполнения обязательств пропорционально выполненным обязательствам.

7.7.	Заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения договора, гарантийных обязательств принимает банковские/независимые гарантии, выданные банками, включенными в перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.8. Банковская/независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, исполнения договора, гарантийных обязательств должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской/независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской/независимой гарантией: банковская/независимая гарантия должна обеспечивать по настоящему договору все обязательства Подрядчика, в том, числе исполнение обязательств Подрядчика по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской/независимой гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;

5) условие о сроке действия банковской/независимой гарантии (срок действия банковской/независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок);

5.1) условие о сроке действия банковской/независимой гарантии (срок действия банковской/независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской/независимой гарантии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской/независимой гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;

7) условие о праве Заказчика в случае уклонения или отказа участника закупки заключить договор, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской/независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

8) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской/независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

7.9. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения Договора в форме внесения денежных средств, то Подрядчик при подписании Договора перечисляет денежную сумму по следующим реквизитам:

Получатель: Минфин Чувашии (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»), л/с 30266А00921)

Банк: р/с 03224643970000001501

Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары

БИК 019706900

к/с 40102810945370000084

ОКТМО 97701000

Назначение платежа: обеспечение исполнения Договора № ___ от ___.___.______ г.

7.10. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в качестве обеспечения договора, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

7.11. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:

1) в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение десяти рабочих дней с момента принятия заказчиком решения об отказе в заключении договора;

2) в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

3) в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с договором.

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон, она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

8.2. Ответственность Подрядчика:

8.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажа, а также в дальнейшем в процессе эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока. При обнаружении таких недостатков Подрядчик обязан устранить их в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8.2.2. Подрядчик уплачивает Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Подрядчиком основных и дополнительных Работ, в том числе в случаях:

а) причинения ущерба третьим лицам, в связи с загрязнением окружающей среды, вследствие реализации выполненной по Договору Работы;

б) причинения убытков Заказчику, в связи с авариями и разрушением объектов, явившихся следствием реализации выполненной по Договору Работы;

в) причинения убытков Заказчику из-за ошибок Подрядчика, отраженных в заключениях технических экспертных комиссий.

8.2.3. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

8.3. Если подрядчика просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За нарушение сроков выполнения гарантийных обязательств, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процента от стоимости выполняемых Работ, за каждый день просрочки.

РАЗДЕЛ 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.

9.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств.

Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону   права ссылаться   в будущем на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), но не более 3 (трех) месяцев. В случае если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора либо о его расторжении.

РАЗДЕЛ 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с Договором, будут регулироваться путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для предъявления претензий и срок для ответа на претензии устанавливается не более 10 (десять) календарный дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий.

10.2. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика, либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы до момента разрешения спора в судебном порядке.

10.3. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, и не нашедшие разрешения в ходе переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Чувашия.

10.4. В период судебного разбирательства, Подрядчик обязан продолжить выполнение Договора, а Заказчик – оплачивать выполненные Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

РАЗДЕЛ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, путем составления Дополнительного соглашения к нему. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:

1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

1.1) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;

3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;

4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

11.4. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

11.5. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее десять дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС, на официальном сайте информацию об измененных условиях.

11.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 12.1. Договор, приложения, дополнительные соглашения, спецификации и изменения к спецификации, могут быть подписаны как с использованием квалифицированных электронных подписей, так и собственноручными подписями.

При подписании Договора с использованием квалифицированных электронных подписей в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Договор признается равнозначным договору на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями сторон и заверенному печатями сторон.

При подписании Договора с использованием квалифицированных электронных подписей Договор считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Подрядчика и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. В соответствии с гражданским и налоговым законодательством РФ, Подрядчик заверяет и гарантирует:

- Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Подрядчика (при наличии такового) находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его права заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

13.2. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки (штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

13.3. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

- Техническое задание

РАЗДЕЛ 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» Министерства образования Чувашской Республики 428017, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 35, (8352) 22-21-20 – приемная, 22-38-48 - бухгалтерия E-mail: chtsgh21@yandex.ru (приемная), 23-06-10@bk.ru (бухгалтерия) ОГРН 1032129003224, ОКПО 59551847, ИНН 2129049479 КПП 213001001 Получатель: Минфин Чувашии (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии (ГАПОУ ЧР «ЧТСГХ»), л/с, 31266А00921) Банк: р/с 03224643970000001501 Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары БИК 019706900 к/с 40102810945370000084 ОКТМО 97701000 _______________________ / С.В.Кудряшов | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №____________

от ____________

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы для нужд ГАПОУ ЧТСГХ Минобразования Чувашии

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_____________________                                         __________________

М.П.                                                                                           М.П.

Раздел IV: Расчет НМЦД

Прилагается отдельным файлом