Коллеги, добрый день. Прошу Вас дать комментарии.

1. В смете указано только устройство газона (сам материал – газон предоставляете?) Если нет, тогда прошу внести правки в смету и добавить газон – материал

2. Футбольное поле подготовлено к укладке? Ровное? В смете нет подготовительных работ.

3. В смете нет разметки ФП и резинового покрытия.

4. В смете нет сопутствующих работ

5. Какое текущее покрытие футбольного поля?

 Ответ.

1.В смете указана искусственная трава (ковровое покрытие) нетканное, фибрилированное, высота ворса .20 мм с монтажными работами, т.е. данную искусственную траву приобретает Подрядчик.

2. на футбольном поле выполнены работы по водоотведению, подготовительные работы будут проводиться собственными силами, т.е. Заказчиком.

3.разметка футбольного поля по данному ценовому запросу не требуется (в техническом задании этого нет)

4.в настоящее время на футбольном поле требуется выполнить подготовительные работы для укладки искусственной травы, исполнение по отдельному договору.

5. сейчас в связи с устройством водоотведения покрытие было снято, на данный момент уложен крупный щебень.