## Гидрол котлы_ред.27.12.24 для к
Приложение № 2 к договору подряда № _____________________ от "_____" _______________ 2024г.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Архангельской области от 02.02.2024 № 74-пп | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Архангельской области от 02.02.2024 № 74-пп | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Архангельской области от 02.02.2024 № 74-пп
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 29. Архангельская область | [10 empty] | 29. Архангельская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 29. Архангельская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Архангельская область (1 зона) | [10 empty] | Архангельская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Архангельская область (1 зона)
АО "АТГК" | [29 empty] | АО "АТГК"
(наименование стройки)
Котельная Архангельского гидролизного завода по адресу: г. Архангельск, ул. Гидролизной, д. 12, стр. 1. | [30 empty] | Котельная Архангельского гидролизного завода по ул. Гидролизной, д. 12, стр. 1 в городе Архангельске
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Текущий ремонт оборудования пускового комплекса котельной Архангельского гидролизного завода по адресу: г. Архангельск, ул. Гидролизной, д. 12, стр. 1 | [31 empty] | Текущий ремонт оборудования пускового комплекса котельной Архангельского гидролизного завода по ул. Гидролизной, д. 12, стр. 1 в городе Архангельске
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ведомость планируемых работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 кв. 2024 г. | [30 empty] | 01.10.2024
Сметная стоимость |  |  | 2073.12 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1261.31 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 485.74 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 280.17 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 38.4 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 930.81 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 145.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 60.41 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные, подготовительные работы | [33 empty] | Раздел 1. Демонтажные, подготовительные работы
Демонтаж угольных котлоагрегатов № 4 ППР0000077 и № 5 ПР0000078 | [34 empty] | Демонтаж угольных котлоагрегатов № 4 ППР0000077 и № 5 ПР0000078
1 | ГЭСН18-01-002-05 Демонтаж | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63890.79; 12: 127781.58 | [23 empty] | Всего по позиции
Демонтаж дымососа | [34 empty] | Демонтаж дымососа
2 | ГЭСНм07-03-018-01 Демонтаж | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т
| 648/пр_2022_п.102_т.1_стр.2_стб.2 | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,41-0,50 (0,42=283/670) ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [34 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,41-0,50 (0,42=283/670) ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10566.66; 12: 21133.31 | [23 empty] | Всего по позиции
Демонтаж газохода | [34 empty] | Демонтаж газохода
3 | ГЭСНм06-02-014-09 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе |  |  |  | 4: т; 5: 0.324; 6: 1; 7: 0.324 | [21 empty] | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе
|  | Объем=(0,0075*6)*7,2 | [36 empty] | Объем=(0,0075*6)*7,2
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 194776.91; 12: 63107.72 | [23 empty] | Всего по позиции
Изменение схемы обвязки существующей | [34 empty] | Изменение схемы обвязки существующей
4 | ГЭСНр65-02-003-06 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.153; 6: 1; 7: 0.153 | [21 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
|  | Объем=(12,4+2,9) / 100 | [36 empty] | Объем=(12,4+2,9) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 142384.71; 12: 21784.86 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр65-01-001-06 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [21 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
|  | Объем=(5+5) / 100 | [36 empty] | Объем=(5+5) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 90892.4; 12: 9089.24 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНр65-02-003-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  | Объем=6 / 100 | [36 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52658; 12: 3159.48 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | [33 empty] | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9714.82; 12: 9714.82 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр65-02-006-03 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [21 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
|  | Объем=2 / 100 | [36 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 272557; 12: 5451.14 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | т | 0.008 | 1 | 0.008 |  |  | 70035.57 |  | 560.28 | [21 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 560.28 | [23 empty] | Всего по позиции
Очистка помещений от шлака | [34 empty] | Очистка помещений от шлака
10 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.01155; 6: 1; 7: 0.01155 | [21 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Объем=(1,1*1,05) / 100 | [36 empty] | Объем=(1,1*1,05) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 195827.71; 12: 2261.81 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные, подготовительные работы |  |  |  | 12: 264044.24 | [25 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные, подготовительные работы
Раздел 2. Монтаж постаментов под оборудование | [33 empty] | Раздел 2. Монтаж постаментов под оборудование
м/к постамента КА | [34 empty] | м/к постамента КА
11 | ГЭСН09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование |  |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.444; 6: 1; 7: 0.444 | [21 empty] | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251310.97; 12: 111582.07 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.444 | 1 | 0.444 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 58897.18 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Объем=0,436+0,008 | [36 empty] | Объем=0,436+0,008
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 58897.18 | [23 empty] | Всего по позиции
м/к постамента вентилятора | [34 empty] | м/к постамента вентилятора
13 | ГЭСН09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование |  |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [21 empty] | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251311.54; 12: 6534.1 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.026 | 1 | 0.026 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 3448.93 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3448.93 | [23 empty] | Всего по позиции
м/к постамента дымососа | [34 empty] | м/к постамента дымососа
15 | ГЭСН09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование |  |  |  | 4: т металлоконструкций; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [21 empty] | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 251308.89; 12: 6785.34 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.027 | 1 | 0.027 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 3581.59 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3581.59 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Монтаж постаментов под оборудование |  |  |  | 12: 190829.21 | [25 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж постаментов под оборудование
Раздел 3. Монтаж КА4, КА5 (КВР-1,16) | [33 empty] | Раздел 3. Монтаж КА4, КА5 (КВР-1,16)
Монтаж КА | [34 empty] | Монтаж КА
17 | ГЭСН18-01-002-05 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 249835.2; 12: 499670.39 | [23 empty] | Всего по позиции
18 * О | МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА Материал Заказчика | Котел КВр-1,16 с ЗИП и вентилятором поддува |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Котел КВр-1,16 с ЗИП и вентилятором поддува
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
Наладка и комплексное опробование оборудования | [34 empty] | Наладка и комплексное опробование оборудования
19 | ГЭСНп07-02-002-01 | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч
| ОП п.1.7.19 | Выполнение работ по котлам с ручными топками ОЗП=0,6; ТЗ=0,6 | [34 empty] | Выполнение работ по котлам с ручными топками ОЗП=0,6; ТЗ=0,6
| 571/пр_2022_п.77 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий - производителей оборудования или организаций поставщиков (шефналадка) ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [34 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий - производителей оборудования или организаций поставщиков (шефналадка) ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| Прил.7.1 п.3.1 | III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования: Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного опробования оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по обеспечению режимов работы оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного действия теплового процесса, наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме; комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или установленном заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах комплексного опробования - 30% ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [34 empty] | III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования: Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного опробования оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по обеспечению режимов работы оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного действия теплового процесса, наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме; комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или установленном заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах комплексного опробования - 30% ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 421/пр_2020_прил.10_т.7_п.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 72709.83; 12: 145419.66 | [23 empty] | Всего по позиции
Обшивка котла сталью листовой | [34 empty] | Обшивка котла сталью листовой
20 | ГЭСН09-06-024-05 | Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [21 empty] | Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 120042; 12: 1800.63 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.015 | 1 | 0.015 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 1989.77 | [21 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Объем=2*(0,00785*4)*(1,49*0,16) | [36 empty] | Объем=2*(0,00785*4)*(1,49*0,16)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1989.77 | [23 empty] | Всего по позиции
Защита коллектора котла сталью листовой | [34 empty] | Защита коллектора котла сталью листовой
22 | ГЭСН09-06-024-05 | Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.033; 6: 1; 7: 0.033 | [21 empty] | Монтаж: рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали
|  | Объем=(0,00785*10)*(0,4*0,2*4+0,41*0,12*2) | [36 empty] | Объем=(0,00785*10)*(0,4*0,2*4+0,41*0,12*2)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 120039.7; 12: 3961.31 | [23 empty] | Всего по позиции
23 * | МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА Материал Заказчика | Лист г/к 10 мм (1500*6000 мм) ГОСТ 14637-89 |  |  |  | 4: т; 5: 0.033; 6: 1; 7: 0.033 | [21 empty] | Лист г/к 10 мм (1500*6000 мм) ГОСТ 14637-89
|  | Объем=(0,00785*10)*(0,4*0,2*4+0,41*0,12*2) | [36 empty] | Объем=(0,00785*10)*(0,4*0,2*4+0,41*0,12*2)
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтаж КА4, КА5 (КВР-1,16) |  |  |  | 12: 652841.76 | [25 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж КА4, КА5 (КВР-1,16)
Раздел 4. Монтаж дымососов (ДН-6,3) | [33 empty] | Раздел 4. Монтаж дымососов (ДН-6,3)
24 | ГЭСНм07-03-018-01 | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т
| 648/пр_2022_п.102_т.1_стр.2_стб.2 | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,41-0,50 (0,42=283/670) ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [34 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,41-0,50 (0,42=283/670) ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34825.65; 12: 69651.29 | [23 empty] | Всего по позиции
25 * О | МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА Материал Заказчика | Дымосос к котлу КВр-1,16 МВт |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Дымосос к котлу КВр-1,16 МВт
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Монтаж дымососов (ДН-6,3) |  |  |  | 12: 69651.29 | [25 empty] | Итого по разделу 4 Монтаж дымососов (ДН-6,3)
Раздел 5. Монтаж вентиляторов (ВЦ 14-46) | [33 empty] | Раздел 5. Монтаж вентиляторов (ВЦ 14-46)
26 | ГЭСНм07-03-001-01 | Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,05 т |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Вентилятор радиальный с электродвигателем на: одной оси, масса до 0,05 т
| 571/пр_2022_п.49_т.1_стр.4_стб.2 | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,61-0,70 (0,67=33,7/50) ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) | [34 empty] | Коэффициент изменения массы оборудования: 0,61-0,70 (0,67=33,7/50) ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11118.75; 12: 22237.49 | [23 empty] | Всего по позиции
27 |  | Вентилятор поддува |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Вентилятор поддува
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Монтаж вентиляторов (ВЦ 14-46) |  |  |  | 12: 22237.49 | [25 empty] | Итого по разделу 5 Монтаж вентиляторов (ВЦ 14-46)
Раздел 6. Монтаж трубопроводов | [33 empty] | Раздел 6. Монтаж трубопроводов
Опорные конструкции для трубопроводов обвязки котлов | [34 empty] | Опорные конструкции для трубопроводов обвязки котлов
28 | ГЭСН09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  |  | 4: т; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [21 empty] | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
|  | Объем=0,01+0,004 | [36 empty] | Объем=0,01+0,004
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 194820; 12: 2727.48 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм |  |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 |  |  | 61469.14 |  | 614.69 | [21 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
|  | Объем=1,6*6,0/1000 | [36 empty] | Объем=1,6*6,0/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 614.69 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 |  |  | 70035.57 |  | 280.14 | [21 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
|  | Объем=3*(0,00785*4)*(0,2*0,2) | [36 empty] | Объем=3*(0,00785*4)*(0,2*0,2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 280.14 | [23 empty] | Всего по позиции
Трубопроводы Ду200 обвязки котлов | [34 empty] | Трубопроводы Ду200 обвязки котлов
31 | ГЭСН16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [21 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм
|  | Объем=(2,9+4*0,3+4*0,05) / 10 | [36 empty] | Объем=(2,9+4*0,3+4*0,05) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4341.53; 12: 1866.86 | [23 empty] | Всего по позиции
32 |  | Труба эл.св.219 б/у |  |  |  | 4: м; 5: 2.9; 6: 1; 7: 2.9 | [21 empty] | Труба эл.св.219 б/у
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-23.8.04.06-0094 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2346.08 | 1.21 | 2838.76 |  | 11355.04 | [21 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11355.04 | [23 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-23.8.03.11-0178 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 3325.83 | 1.22 | 4057.51 |  | 16230.04 | [21 empty] | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16230.04 | [23 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН16-02-010-14 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм |  |  |  | 4: стык; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 200 мм
|  | Объем=2*4-1 | [36 empty] | Объем=2*4-1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3580.08; 12: 25060.55 | [23 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН16-02-006-06 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.143; 6: 1; 7: 0.143 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм
|  | Объем=(0,43*10+10,0) / 100 | [36 empty] | Объем=(0,43*10+10,0) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 396576.64; 12: 56710.46 | [23 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-01.1.02.08-0022 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 200 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.002 | 1 | 0.002 | 81485.86 | 0.98 | 79856.14 |  | 159.71 | [21 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 200 мм
|  | Объем=2/1000 | [36 empty] | Объем=2/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 159.71 | [23 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-01.7.15.02-0065 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм |  |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 | 104415.2 | 1.21 | 126342.39 |  | 1389.77 | [21 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм
|  | Объем=(11)/1000 | [36 empty] | Объем=(11)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1389.77 | [23 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-01.7.15.05-0025 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18) |  |  |  | кг | 3 | 1 | 3 | 133.49 | 1.29 | 172.2 |  | 516.6 | [21 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 516.6 | [23 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.143; 6: 1; 7: 0.143 | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15232.52; 12: 2178.25 | [23 empty] | Всего по позиции
Трубопроводы Ду100 обвязки котлов | [34 empty] | Трубопроводы Ду100 обвязки котлов
41 | ГЭСН16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.99; 6: 1; 7: 0.99 | [21 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
|  | Объем=((4,22+3)+(10+2)*0,15+8*0,05+2*0,23) / 10 | [36 empty] | Объем=((4,22+3)+(10+2)*0,15+8*0,05+2*0,23) / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2596.53; 12: 2570.56 | [23 empty] | Всего по позиции
42 * | МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА | Труба бесшовная 108х5мм СТ.20 ГОСТ 8731-74/8732-78 4,22 м |  |  |  | 4: т; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [21 empty] | Труба бесшовная 108х5мм СТ.20 ГОСТ 8731-74/8732-78 4,22 м
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 517.88 | 1.08 | 559.31 |  | 1677.93 | [21 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1677.93 | [23 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 437.57 | 1.21 | 529.46 |  | 5294.6 | [21 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5294.6 | [23 empty] | Всего по позиции
45 |  | Отвод 108 б/у |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Отвод 108 б/у
|  | Объем=1+1 | [36 empty] | Объем=1+1
|  | Всего по позиции | [35 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-23.8.03.11-0175 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 1419.19 |  | 11353.52 | [21 empty] | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11353.52 | [23 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-18.1.09.11-0131 | Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3780.93 | 1.31 | 4953.02 |  | 9906.04 | [21 empty] | Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9906.04 | [23 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН16-02-010-12 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм |  |  |  | 4: стык; 5: 39; 6: 1; 7: 39 | [21 empty] | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм
|  | Объем=19+21-1 | [36 empty] | Объем=19+21-1
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2089.83; 12: 81503.22 | [23 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН16-02-006-04 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.099; 6: 1; 7: 0.099 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм
|  | Объем=(0,99*10) / 100 | [36 empty] | Объем=(0,99*10) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 187028.89; 12: 18515.86 | [23 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-01.1.02.08-0020 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.012 | 1 | 0.012 | 30056.42 | 0.98 | 29455.29 |  | 353.46 | [21 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм
|  | Объем=(8+4)/1000 | [36 empty] | Объем=(8+4)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 353.46 | [23 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-01.7.15.02-0065 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм |  |  |  | т | 0.017 | 1 | 0.017 | 104415.2 | 1.21 | 126342.39 |  | 2147.82 | [21 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм
|  | Объем=(11+6)/1000 | [36 empty] | Объем=(11+6)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2147.82 | [23 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-01.7.15.05-0025 | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18) |  |  |  | кг | 5 | 1 | 5 | 133.49 | 1.29 | 172.2 |  | 861 | [21 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)
|  | Объем=3+2 | [36 empty] | Объем=3+2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 861 | [23 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.099; 6: 1; 7: 0.099 | [21 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14348.48; 12: 1420.5 | [23 empty] | Всего по позиции
Трубопроводы отопления Ду25 | [34 empty] | Трубопроводы отопления Ду25
54 | ГЭСН16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
|  | Объем=6 / 100 | [36 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 134931.83; 12: 8095.91 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Монтаж трубопроводов |  |  |  | 12: 262790.01 | [25 empty] | Итого по разделу 6 Монтаж трубопроводов
Раздел 7. Монтаж газохода | [33 empty] | Раздел 7. Монтаж газохода
участок: КА-Экономайзер (КА4, КА5) | [34 empty] | участок: КА-Экономайзер (КА4, КА5)
55 | ГЭСНм06-02-014-09 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе |  |  |  | 4: т; 5: 0.058; 6: 1; 7: 0.058 | [21 empty] | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе
|  | Объем=2*(0,51*0,58+0,505*0,41+2*0,21)*(0,00785*4) | [36 empty] | Объем=2*(0,51*0,58+0,505*0,41+2*0,21)*(0,00785*4)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 284275; 12: 16487.95 | [23 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.058 | 1 | 0.058 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 7693.78 | [21 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7693.78 | [23 empty] | Всего по позиции
участок: экономайзер - коллектор | [34 empty] | участок: экономайзер - коллектор
57 | ГЭСНм06-02-014-09 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе |  |  |  | 4: т; 5: 0.259; 6: 1; 7: 0.259 | [21 empty] | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе
|  | Объем=(0,00785*6)*(1,44*1,7+1,22*2,5) | [36 empty] | Объем=(0,00785*6)*(1,44*1,7+1,22*2,5)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 284275.44; 12: 73627.34 | [23 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.047 | 1 | 0.047 | 105278.81 | 1.26 | 132651.3 |  | 6234.61 | [21 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Объем=(0,00785*6)*(1,0*0,37+0,5*0,37+0,26*0,74+0,35*0,36*2) | [36 empty] | Объем=(0,00785*6)*(1,0*0,37+0,5*0,37+0,26*0,74+0,35*0,36*2)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6234.61 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Монтаж газохода |  |  |  | 12: 104043.68 | [25 empty] | Итого по разделу 7 Монтаж газохода
Раздел 8. Общестроительные работы | [33 empty] | Раздел 8. Общестроительные работы
Демонтаж стенового проема | [34 empty] | Демонтаж стенового проема
59 | ГЭСН09-04-006-02 Демонтаж | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1125; 6: 1; 7: 0.1125 | [21 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
|  | Объем=(3,75*3,0) / 100 | [36 empty] | Объем=(3,75*3,0) / 100
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 171408.98; 12: 19283.51 | [23 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСНр53-01-002-03 Демонтаж | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных |  |  |  | 4: м2; 5: 11.25; 6: 1; 7: 11.25 | [21 empty] | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных
|  | Объем=3,75*3,0 | [36 empty] | Объем=3,75*3,0
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 (гэснр, гэсн46) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4302.46; 12: 48402.72 | [23 empty] | Всего по позиции
Монтаж стеновго проема | [34 empty] | Монтаж стеновго проема
61 | ГЭСН09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1125; 6: 1; 7: 0.1125 | [21 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
|  | Объем=((3,75*3,0)) / 100 | [36 empty] | Объем=((3,75*3,0)) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.4 (гэснм) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 295984.71; 12: 33298.28 | [23 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСН26-01-035-01 | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки: в один слой толщиной 100 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [21 empty] | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки: в один слой толщиной 100 мм
|  | Объем=(5*4,1) / 100 | [36 empty] | Объем=(5*4,1) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 (гэсн) | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [34 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31654.62; 12: 6647.47 | [23 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-12.2.04.02-0001 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм |  |  |  | м3 | 2.163 | 1 | 2.163 | 3853.09 | 1.54 | 5933.76 |  | 12834.72 | [21 empty] | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12834.72 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Общестроительные работы |  |  |  | 12: 120466.7 | [25 empty] | Итого по разделу 8 Общестроительные работы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 856051.35 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 485738.76 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 143699.18 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 38400.59 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 188212.82 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1261311.23 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1150310.04 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 294608.21 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 84095.81 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 27829.71 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 157493.81 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 367936.16 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 218346.34 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 12: 111001.19 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 46381.94 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2436.96 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 12553.63 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 33858.81 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 15769.85 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 280173.49 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 75829.34 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 57166.41 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 10570.88 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 18165.38 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 78660.78 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 39780.7 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 145419.66 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 145419.66 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 68919.27 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 51689.45 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 24810.94 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 1686904.38 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 524139.35 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 532145.2 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 298707.83 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 1541484.72 | [28 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр: 1. Приложение № 1. Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте; п.85 «Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения» К1=2,2 2. Приложение № 4. Коэффициенты к нормативам (п. 33.1) К2=1,2 К=2,2*1,2= 2,64% 2,64% |  |  |  | 12: 40695.2 | [27 empty] | Приказ Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр: 1. Приложение № 1. Нормативы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при капитальном ремонте; п.85 «Объекты общественного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения» К1=2,2 2. Приложение № 4. Коэффициенты к нормативам (п. 33.1) К2=1,2 К=2,2*1,2= 2,64% 2,64%
|  | Всего |  |  |  | 12: 1582179.92 | [28 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 1727599.58 | [28 empty] | Всего с прочими затратами
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 345519.92 | [29 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2073119.5 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Материалы заказчика | [39 empty] | Материалы заказчика
|  | Строительные работы | [39 empty] | Строительные работы
| МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА | Труба бесшовная 108х5мм СТ.20 ГОСТ 8731-74/8732-78 4,22 м, "т" Кол-во: 0,054 | [39 empty] | Труба бесшовная 108х5мм СТ.20 ГОСТ 8731-74/8732-78 4,22 м, "т" Кол-во: 0,054
|  | Монтажные работы | [39 empty] | Монтажные работы
| МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА | Лист г/к 10 мм (1500*6000 мм) ГОСТ 14637-89, "т" Кол-во: 0,033 | [39 empty] | Лист г/к 10 мм (1500*6000 мм) ГОСТ 14637-89, "т" Кол-во: 0,033
|  | Всего | [39 empty] | Всего
|  | Оборудование заказчика | [39 empty] | Оборудование заказчика
|  | Оборудование | [39 empty] | Оборудование
| МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА | Дымосос к котлу КВр-1,16 МВт, "шт" Кол-во: 2 | [39 empty] | Дымосос к котлу КВр-1,16 МВт, "шт" Кол-во: 2
| МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА | Котел КВр-1,16 с ЗИП и вентилятором поддува, "шт" Кол-во: 2 | [39 empty] | Котел КВр-1,16 с ЗИП и вентилятором поддува, "шт" Кол-во: 2
|  | Всего | [39 empty] | Всего
|  | Справочно | [43 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 930.8073 | [32 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 60.4109 | [32 empty] | затраты труда машинистов
ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | 10: ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
АО «АТГК»
___________________ В.А. Дейнеко | [5 empty] | 10: ___________________