ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту крыши здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 86

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие данные |  |  |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Муниципальное Автономное Учреждение Культуры "Овация" Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 86 |  |
| 1.1 | ОКПД 2 | 71.12.12.190 |  |
| 2 | Требования, предъявляемые к Подрядчику | Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-строительного проектирования |  |
| 3 | Вид услуг | 3.1 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта крыши. 3.2 Прохождение государственной экспертизы с сопровождением и получением положительного результата. |  |
| 4 | Основные показатели по объекту | Год постройки: 1990; Этажность: 2 этажа; Общая площадь здания: 2766,20 м2; Общая площадь крыши: 1268,56 м2; Кровля: рулонная. |  |
| 5 | Исходные данные, предоставленные заказчиком | Рабочая документация |  |
| 6 | Сроки проектирования | с момента заключения договора по 16 июня 2025 г. |  |
| 7 | Стадийность проектирования | Одностадийное |  |
| 8 | Базовые качественные характеристики | 8.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта крыши с обязательным сопровождением и получением положительного заключения. 8.2. Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» И ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной рабочей документации». |  |
| 9 | Особые условия | 9.1. В каждом разделе рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, спецификация основных материалов. 9.2. Необходимые обследования здания должны выполняться только в дневное время, с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий. |  |
| 10 | Технические требования | Порядок оказания услуг: 10.1. Провести техническое обследование крыши административного здания, на предмет определения состояния крыши и кровли, выявления дефектных участков, из-за которых происходит её протекание, осуществить сбор иных исходных данных в объеме, необходимом для проектирования. 10.2. Предоставить заказчику с соблюдением действующих строительных, противопожарных и санитарных норм и правил на рассмотрение и согласование варианты отделки крыши административного здания. 10.3. Предусмотреть проведение демонтажных работ на объекте. 10.4 . Предусмотреть вывоз строительных отходов. 10.5. Предусмотреть водосточную систему. 10.6 .Предусмотреть снегозадержание на кровле. 10.7. Предусмотреть систему противооблединения (предотвращения образования ледяных наростов) на кровле. 10.8. Согласовать с заказчиком план крыши административного здания. 10.9. Согласовать с заказчиком выбор материалов крыши здания. 10.10. Рабочая документация в обязательном порядке должна включать: - планы крыши здания с обозначением типа покрытия. - план демонтажных работ. 10.11. Согласование проектировщиком разработанной проектно-сметной документации с заказчиком и устранение выявленных замечаний производятся без дополнительной оплаты. 10.12. Предоставление заказчику документации в полном объёме. 10.13. Сопровождение и прохождение государственной экспертизы с получением положительного результата. |  |
| 11 | Требования по технике безопасности | 11.1. Документацию разработать с учетом требований, действующих законодательных и нормативных актов. 11.2. Учесть требования: - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть.1. Общие требования"; - Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство"; - Своды правил по проектированию и строительству СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ". |  |
| 12 | Требования по экологии | 12.1. Документацию разработать в соответствии: - Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - Федеральным Законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления»" (в редакции 08.08. 2024 г. N 296-ФЗ); - СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и строительства и проектах производства работ" (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ. |  |
| 13 | Требования по внедрению новой техники, материалов | 13.1. Принятые к использованию в проектно-сметной документации оборудование, материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации). 13.2. Предусмотреть использование долговечных и высококачественных материалов, обеспечивающих эстетичность, отвечающих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. |  |
| 14 | Состав и требования к содержанию проектно-сметной документации | 14.1. Документация должна быть разработана в объеме достаточном для последующего выполнения строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта крыши здания. 14.2. Проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 (в редакции 06.05.2024г. № 589) «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |  |
| 15 | Требования к оформлению проектной документации | 15.1. В соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт РФ "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". 15.2. Каждый раздел документации должен быть выполнен в соответствии с видом работ и оформлен отдельным томом. 15.3. Сметная документация, а также рабочая документация, предоставляется Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (один) экземпляре на электронном носителе (CD-диск с открытым доступом для корректировки в формате Word, PDF). Сметы, предоставляемые на электронном носителе, должны быть в формате программы "ПК ГРАНД СМЕТА" и в формате "EXL". |  |
| 16 | Требования к составлению смет | 16.1. Проектная и рабочая документация должна включать в себя соответствующую сметную документацию: 16.1.1. Сметы подготовить с разбивкой по каждому виду работ. 16.1.2. Сметная документация должна быть выполнена в текущем уровне цен по состоянию текущего квартала 2025 года. 16.1.3.Сметная документация должна составлена в соответствии с методикой приказа СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр , Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Локальные сметы должны быть составлены с применением ресурсно-индексного метода пересчета. Расчёт производить по ценам текущего периода с ФГИС ЦС по слит-форме нужной области и ценовой зоны. Стоимость материалов, не учтённых в расценке, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен в соответствии с СНБ ГЭСН. Стоимость материалов и технологического оборудования, не включённых в СНБ ГЭСН, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен по конъюнктурному анализу с применением коммерческих предложений, который должны быть оформлены с указанием даты, расшифровкой включённых в стоимость затрат (НДС, транспортные расходы и т.д.) в рублёвом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цен считается, что в стоимости учтены транспортные расходы. 16.2. Сметная документация, подлежащая проверке достоверности сметной стоимости строительства, должна быть составлена с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Все документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, не вошедшие в федеральные сборники сметных цен, должны быть определены на основе конъюнктурного анализа. В рамках проведения анализа необходимо получить информацию по цене минимум из трёх источников по каждой позиции материала (оборудования) (коммерческие предложения, прайс-листы и т.п.), Стоимость материала (оборудования) определяется по одному из предложений с предоставлением обоснования выбора (минимальная цена, условия доставки, срок поставки, партия поставки и т.п.), заказчиком так же должна быть согласована выбранная конъюнктурным анализом стоимость материалов и оборудования. Документацию должна быть разработана с учетом всех изменений к нормативным документам, вышедшим на момент сдачи документов заказчику. В составе сметной документации предусмотреть: - ведомость объемов работ; - ведомость основных материалов с техническими характеристиками; - локально – сметный расчет; - утилизация строительного мусора. Локально-сметный расчеты выполнить ресурсно-индексным методом в программном комплексе "Гранд-Смета". Сметную документацию выполнить в бумажном и электронном виде. |  |
| 17 | Порядок согласования проектной документации | Сопровождение, прохождение с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания с последующим предоставлением заключения заказчику. В объем работ и стоимости по договору входит стоимость проведения экспертизы, устранение замечаний, выявленных при согласовании документации, а также на любом этапе проведения проверки правильности выполненных работ. |  |
| 18 | Уточнение и дополнение задания | В случае выявления работ, не учтенных заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно уведомить об этом заказчика в письменном виде. |  |