Приложение №1

Техническое задание

на оказание метрологических услуг по поверке средств измерений

ООО «Водоканал г. Туймазы»

ОКПД 2: 71.12.40.120 Услуги в области метрологии

1.Требования:

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований и условий |
| --- | --- |
| Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал г. Туймазы" |
| Исполнитель | Определяется Заказчиком. |
| Цель работ | Проведение метрологической поверки (калибровки) средств измерений, метрологического контроля и аттестации испытательного оборудования ООО «Водоканал г. Туймазы с целью соблюдения сроков межповерочных интервалов. |
| Плановый период | С момента заключение договора по 31.12.2025г. |
| Особые условия | Метрологические работы должны быть выполнены в полном объеме силами и средствами Участника, собственным персоналом, аттестованным в установленном порядке. При выполнении метрологических работ на территории Исполнителя прием и передача СИ осуществляется за счет средств Заказчика. В случае нахождения Исполнителя за пределами Республики Башкортостан Исполнитель обязан за свой счет организовать прием и передачу СИ. |
| Технические требования | - В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального Закона N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года поверку средств измерений должны осуществлять лица, аккредитованные в соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом закупки и должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, область аккредитации которого включает в себя все средства измерений, указанные в п. 2 «Спецификация». 2. Эталоны единиц величин, используемые при поверке средств измерений, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". 3. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 4. После выполнения работ Заказчику должны быть переданы СИ, ИО, результаты работ: - по поверке - в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815; - по калибровке - сертификат о калибровке; - по проведению исследований (испытаний) и измерений – протокол -по проведению измерений параметров продукции - протокол и/или свидетельство о метрологическом контроле (акт о несоответствии). |
| Срок выполнения работ | По заявкам,15 (пятнадцать) рабочих дней со дня предъявления СИ Исполнителю и выполнения Заказчиком предоплаты. |
| Требования к составу, перечню, срокам и порядку согласования отчетных документов | Согласно прилагаемому перечню с ежемесячным предоставлением отчетной документации. |

2.Спецификация:

| № | Наименование СИ | Тип (марка) | Место поверки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иономер | И-160МИ | Заказчика | 1 (с протоколом поверки) |
| 2 | Фотоэлектроколориметр | КФК-2 | Заказчика | 2 (с протоколом поверки) |
| 3 | Фотоэлектроколориметр | КФК-3 | Исполнителя | 2 (с протоколом поверки) |
| 4 | Анал.нефтепродуктов | КН-2М | Заказчика | 1 (с протоколом поверки) |
| 5 | Газосигнализатор (2 канала) | ока-мт | Исполнителя | 5 |
| 6 | Газосигнализатор (2 канала) | Хоббит-Т(и22) | Исполнителя | 2 |
| 7 | Газосигнализатор (метан и оксид углерода) | СТГ-1 | Исполнителя | 1 |
| 8 | Сигнализатор газа оксида углерода | СЗ-2Б | Исполнителя | 1 |
| 9 | Сигнализатор загазованности природным газом | СЗ-1Б | Исполнителя | 1 |
| 10 | Весы аналитические | Влр-200 | Заказчика | 1 (с протоколом поверки) |
| 11 | Весы лаб. квадратные | Влкт-500 | Заказчика | 1 (с протоколом поверки) |
| 12 | Весы аналитические PIONER | РА 214С | Заказчика | 2 (с протоколом поверки) |
| 13 | Весы электронные | вст600/10 | Заказчика | 1 (с протоколом поверки) |
| 14 | Весы электронные | влтэ1100 | Заказчика | 1(с протоколом поверки) |
| 15 | Манометры электроконтактные | ЭКМ-1 | Исполнителя | 4 |
| 16 | Манометры технические | тп,обм | Исполнителя | 25 |
| 17 | Манометры кислородные | ДМ02 | Исполнителя | 6 |
| 18 | Расходомер ультразвуковой | ВЗЛЁТ УРСВ-510П | Исполнителя | 1 |
| 19 | термометр лаборат.технич. | ТТ, ТЛ, ТТЖ | Исполнителя | 18 (с протоколом поверки) |
| 20 | термометр минус. (-30 до+70) | ТЛ-6М | Исполнителя | 4 (с протоколом поверки) |
| 21 | Термометр метеорологический стекляный | ТМ10-3 (ц.д 0.2) | Исполнителя | 1 (с протоколом поверки) |
| 22 | термогигрометр | ИВА-6Н-Д | Исполнителя | 1 (с протоколом поверки) |
| 23 | набор гирь (9 шт) | Г-2-210 | Исполнителя | 2 (с протоколом поверки) |
| 24 | штангельциркуль | 150мм | Исполнителя |  |
| 25 | кондуктометр | АНИОН 7025 | Исполнителя | 1(с протоколом поверки) |
| 26 | Мультиметр цифровой | АМ-1061 | Исполнителя | 1 (с протоколом поверки) |
| 27 | Хладотермостат | ХТ3/40 | Заказчика | 1 (аттестация) |
| 28 | Электрошкаф сушильный | СНОЛ 3.5.3.5(70-350С0) | Заказчика | 1 (аттестация) |
| 29 | Термостат суховоздушный | ТСВл-80(5-80С0) | Заказчика | 4 (аттестация) |
| 30 | Низкотемпературная печь | СНОЛ 67/350 | Заказчика | 1 (аттестация) |
| 31 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 СПУ | Заказчика | 1 (аттестация)) |
| 32 | Термометр биметаллический | ТБП-63 | Исполнителя | 4 |