**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Труба в ППМИ 57-140-41,5 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 57х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20) | 150 | м |
| 2 | Труба в ППМИ 76-160-42 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 76х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20) | 200 | м |
| 3 | Труба в ППМИ 89-180-45,5 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 89х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20) | 250 | м |
| 4 | Труба в ППМИ 108-180-36 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 108х4,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20) | 350 | м |