«**УТВЕРЖДАЮ**»

Директор МУП «РТС» города Радужный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Клак

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении открытого запроса котировок в электронной форме**

**на поставку прибора контроля давления, запорной арматуры, модема для настройки датчиков давления.**

**г. Радужный**

**2025 год**

1. **Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание пункта** |
| **1** | 1.1. Наименование заказчика | Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (МУП «РТС» города Радужный). |
| 1.2. Место нахождения | 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1. |
| 1.3. Почтовый адрес | 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1. |
| 1.4. Адрес электронной почты | zakupki.rts@gmail.com |
| 1.5. Контактный телефон | 8 (34668) 2-51-48  Факс: 8 (34668) 3-24-10 |
| 1.6. Контактное лицо | Пономарёва Наталья Александровна |
| **2** | **Предмет запроса котировок в электронной форме** | Поставка прибора контроля давления, запорной арматуры, модема для настройки датчиков давления.  ОКПД 2: 26.51.52.130, 28.14.11.120, 26.30.23.114  ОКВЭД 2: 26.51, 28.14, 26.30 |
| **2.1** | **Способ закупки** | Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с:  – Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  – Положением о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг МУП «РТС» города Радужный, в редакции от 27.12.2024 (далее – Положение о закупке);  – Порядком, установленным Регламентом организации и проведения электронных процедур на ЭТП Регион - [**https://etp-region.ru**](https://etp-region.ru)**.** |
| **3** | **Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме** | Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме доступно для ознакомления в Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте Оператора электронной торговой площадки без взимания платы, с момента ее опубликования.  Порядок ознакомления с извещением и документацией на электронной торговой площадке определяется регламентом данной электронной торговой площадки. |
| **3.1** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | [**https://etp-region.ru**](https://etp-region.ru)**.** |
| **4** | **Место, время подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме** | Круглосуточно на сайте [**https://etp-region.ru**](https://etp-region.ru)**.** |
| **4.1** | **Дата и время начала срока подачи заявок на участие** | **«17» февраля 2025 г.** |
| **4.2** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие** | **«25» февраля 2025 г., время местное «09:00»** |
| **4.3** | **Дата рассмотрения заявок** | **«25» февраля 2025 г., время местное «10:00»** |
| **4.4** | **Дата и время подведения итогов** | **«25» февраля 2025 г., время местное «12:00»** |
| **5** | **Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме** | По форме – Приложение № 2 к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме |
| **5.1** | **Котировочная заявка должна содержать:** | 1. При осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых не используется товар 1) **согласие участника** закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) наименование каждой позиции товаров с указанием страны происхождения и конкретных показателей.  При заполнении заявки, участнику необходимо указывать конкретные показатели без использования словосочетаний «не более», «не менее», «не ниже», «не больше», «не выше», «от», «до» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.  Употребление словосочетаний: «в основном», «и другое», слов «ориентировочно», «возможность» - **не допускается.**  В случае, если предлагаемый товар, работа, услуга имеют несколько наименований, необходимо указывать только одно из наименований (соответствующее требованию Заказчика).  При этом, указание в заявке показателей товара в виде диапазонов числовых значений (открытых или закрытых) признается указанием конкретных значений показателей товара в случае если нормативными документами (ГОСТ, ТУ, СНиП и т.п.) установлены требования к таким показателям в виде диапазонов числовых значений (открытых или закрытых).  2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:  1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);  3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;  5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;  6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;  7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;  8) документ, декларирующий следующее:  - участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);  - на день подачи заявки, деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;  - у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  - сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=D1888C350EB2CCEAFC8E4C13A26CC3C8BD9C95462EDF4EF0EB1A3E4A1Cy9u2M) N 223-ФЗ и [Законом](consultantplus://offline/ref=D1888C350EB2CCEAFC8E4C13A26CC3C8BD9C95452ADD4EF0EB1A3E4A1Cy9u2M) N 44-ФЗ;  - участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);  9) предложение о цене договора;  10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;  11) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;  12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок, в том числе:  1-1) при осуществлении закупки на поставку товара:  а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:  - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке;  - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак;  б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак;  2-1) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг;  3-1) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:  - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак (при его наличии);  - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара;  ;  13) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.  14) предложение о цене договора.  15) для целей определения условия предоставления приоритета указывается (декларируется):  а) наименование страны происхождения товара,  б) цена единицы каждого товара, работы, услуги. |
| **6** | **Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, работ, услуг** | Формируются и указываются согласно Технического задания – Приложение № 1 к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме. |
| **7** | **Начальная (Максимальная) цена договора (НМЦД) и** **обоснование НМЦД** | ***248 540 (Двести сорок восемь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.***  Начальная (максимальная) цена Договора не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса котировок в электронной форме.  Обоснование НМЦД представлено в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| **7.1.** | **Источник финансирования** | Средства МУП «РТС» города Радужный |
| **8** | **Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей** | **В цену договора входит: стоимость товара с НДС, расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, расходы на погрузку товара, а также все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные пошлины, а также иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика при выполнении обязательств по Договору.** |
| **9** | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги** | В соответствии с условиями Договора (проект Договора Приложение № 3 к настоящему Извещению) |
| **10** | **Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1. |
| **11** | **Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ** | В соответствии с условиями Договора (проект Договора Приложение № 3 к настоящему Извещению) |
| **12** | **Предоставление участникам закупки разъяснений положений документации** | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок в электронной форме через оператора электронной торговой площадки не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента окончания подачи заявок. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления Заказчик через оператора электронной торговой площадки направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной торговой площадки такие разъяснения без указания наименования участника закупок. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| **13.1** | **Дата и время начала** | **«17» февраля 2025 г.** |
| **13.2** | **Дата и время окончания** | **«20» февраля 2025 г. (включительно)** |
| **14** | **Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки** | Не установлено |
| **15** | **Обеспечение исполнения договора** | Не установлено |
| **16** | **Срок подписания победителем в проведении запроса котировок** **в электронной форме договора со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок** **в электронной форме;** | Договор заключается не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней, следующих после дня опубликования в ЕИС протокола по итогам конкурентной закупки, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурентной закупки (за исключением случаев заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме победителя в проведении запроса котировок в электронной форме (единственного участника закупки, чья заявка соответствует извещению о запросе котировок в электронной форме) или в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме участника, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от заключения договора. |
| **17** | **Обязательные требования, предъявляемые действующим законодательством к поставщикам товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки** | - участники закупок должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;  - в отношении участника закупок - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства;  - деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;  - у участника закупок не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.  - участник не является офшорной компанией. |
| **17.1** | **Дополнительные требования к участникам закупки** | 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;   1. 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; |
| **18** | **Внесение изменений в извещение и документацию запроса котировок** | Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об их внесении.  При внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, документацию о запросе котировок в электронной форме, срок подачи заявок продлевается. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме срок было не менее чем 5 (пять) рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. |
| **19** | **Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме** | Заказчик вправе на любом этапе, до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, отказаться от проведения запроса котировок в электронной форме, разместив сообщение об этом в единой информационной системе.  Основаниями для отказа от проведения запроса котировок в электронной форме и от заключения договора являются:  1) возникновение обстоятельств, ввиду которых отпала необходимость в закупке;  2) отсутствие финансирования.  3) по инициативе Заказчика (в случае принятия решения об отказе от проведения закупки)  При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок в электронной форме. |
| **20** | **Возможность изменить условия договора в ходе его исполнения** | Установлено в соответствии с Приложением №3 «Проект договора» к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| **21** | **Возможность расторжения договора** | Установлено в соответствии с Приложением №3 «Проект договора» к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| **22** | **Изменение или отзыв заявки Участником** | Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки |
| **23** | **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие, в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки. |
| **24** | **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | Комиссия по закупкам в день окончания приема котировочных заявок рассматривает котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок в электронной форме, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| **25** | **Условия предоставления приоритетов, установленных Правительством Российской Федерации** | Не установлено |
|  | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: | |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; **не предоставляется** | |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения; **не предоставляется** | |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами; **НЕ предоставляется** | |
|  | В соответствии с подпунктом «м» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» запрет, ограничение, преимущество не распространяются на закупки товаров, работ, услуг отдельными заказчиками, указанными в абзаце втором подпункта «л», указанного пункта, а именно:  - хозяйственными обществами, естественных монополий;  - организациями, являющимися осуществляющими субъектами регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами. | |
| **26** | **Требование к субъектам малого и среднего предпринимательства** | Не установлено |
| **27** | **Состав документации** | Утверждены Заказчиком, прилагаются:  Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме   1. Приложение 1\_Техническое задание 2. Приложение 2\_Форма заявки 3. Приложение 3\_ Проект договора 4. Приложение 4\_ Обоснование НМЦД   Приложения 1-4 являются неотъемлемыми частями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (по регламенту ЭТП)  **Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:**  1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке.  2. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.  3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником заказчику по форме и в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме.  4. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, и она соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и содержит предложение о цене договора, не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, заказчик заключает договор с участником, подавшим такую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и по цене, предложенной указанным участником в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, подписанного договора участник признается уклонившимся от заключения договора.  5. В случае, если не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, заказчик вправе осуществить повторную закупку путем запроса котировок в электронной форме или заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  **Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:**  1. Комиссия по закупкам в срок до 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным в извещении запроса котировок в электронной форме.  2. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие, в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки.  3. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.  **Порядок подведения итогов:**  Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по закупкам и в срок до 3 (трех) дней после подписания размещается в ЕИС. | | |

*Приложение № 1*

*к Извещению о проведении запроса*

*котировок в электронной форме*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(описание объекта закупки)**

**1. Место поставки товара**: 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1.

**2. Особые требования:**

2.1. Поставляемый товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившимся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц, товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2. Товар должен иметь сертификат качества или иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара. Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

Не допускается подача предложений на часть объема.

2.3. Дата изготовления товара: не ранее март 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Ассортимент, технические и функциональные характеристики (ГОСТ, ТУ и т.д.)** | **Доп. условия для данного вида товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 1 | Преобразователь избыточного давления-разрежения - ДИВ | **Назначение:** предназначен для измерений и непрерывного преобразования значений избыточного давления-разрежения газообразных, в том числе агрессивных сред в унифицированный выходной токовый сигнал 4-20 мА.  **Вид исполнения:** общепромышленное.  **Вид измеряемого давления:** избыточное давление-разрежение – ДИВ.  **Диапазон измерений:** -0,2 кПа…0,2 кПа.  **Диапазон перенастройки:** РВ : РВМАХ: 1:25.  **Пределы допускаемой основной приведенной погрешности в указанном диапазоне измерений:** не более ±0,5%.  **Выходной токовый сигнал**: 4-20 мА.  **Зависимость выходного сигнала от входного:** линейная, возрастающая.  **Единицы измерения давления:** кПа.  **Питание:** осуществляется от источников постоянного тока напряжением от 12 до 42 В при  номинальном значении (36±0,72) В.  **Наличие жидкокристаллического индикатора** с подсветкой, закрываемого крышкой с окном.  **Наличие органов управления** (кнопок) для возможности перестройки прибора и подстройки «нуля» измеряемого сигнала.  **Присоединения к процессу:** наружная резьба М20х1,5.  **Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации:** от минус 10 до плюс 70 ᵒС.  **Степень защиты по ГОСТ 14254-2015:** IP65.  Подключение кабеля: к клеммной колодке коммутационной платы, через сальниковый ввод.  **Наличие в комплекте поставки:**  - кронштейна для крепления к фланцам модуля сенсора на трубу ДУ57мм;  - два монтажных фланца со штуцером с резьбой М20х1,5;  Два уплотнительных кольца из резины, материал прокладки – витон;  две гайки М20х1,5;  два ниппеля;  крепеж для крепления монтажных фланцев к модулю сенсора. | Преобразователь давления должен быть зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ).  Первичная госповерка 2025г. | шт | 1 |
| 2 | Клапанный блок | **Назначение:** предназначены для подключения датчиков давления к рабочей среде, устанавливаются на импульсных, дренажно-продувочных линиях в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.  **Число вентилей:** два.  **Назначение вентилей:** 1-й изолирующий вентиль (отключает измеряемую среду); 2-й дренажный вентиль, находящийся после изолирующего (по ходу движения измеряемой среды к датчику давления) для сброса избыточного давления перед датчиком.  **Резьбовое соединение на входе среды:** наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель (прокладка  из фторопласта).  **Резьбовое соединение на выходе среды:** Накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения клапанного блока к датчику давления) (прокладка из фторопласта).  **Вариант конструктивного исполнений кран-буксы:** уплотнение шариком.  **Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации:** от минус 40 до плюс 70 ᵒС.  **Температура рабочей среды, °С:** -40…+170.  **Монтажные части:** Ниппель и накидная гайка М20х1,5 из 12Х18Н10Т для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм (прокладка ниппеля из  фторопласта).  **Номинальное давление PN, не менее, МПа:** 16 | Средний срок службы – не менее 12 лет | шт | 3 |
| 3 | HART-модем | **Назначение:** модем предназначен для осуществления обмена цифровыми данными между персональным компьютером посредством USB интерфейса путем подключения к последовательному USB-порту ПК и измерительными преобразователями с токовой петлей 4-20 мА, поддерживающими HART-протокол. Обмен данными осуществляется с частотой модуляцией сигнала по спецификации BELL 202.  Наличие трансформаторной гальванической развязки цепей HART-сигнала от интерфейсных цепей последовательного порта (USB-порта).  **Максимальное постоянное входное напряжение цепи HART-сигнала, В**: 42.  **Номинальное значение несущих частот HART-сигнала синусоидальной формы, Гц:** 1200 ±12,  2200 ±22.  **Входное полное сопротивление (импеданс) модема по цепи HART-сигнала, Ом, не менее:** 5000.  **Выходное полное сопротивление (импеданс) модемов по цепи HART-сигнала, Ом, не более:** 600.  **Минимальное сопротивление нагрузки, Ом:** 240.  **Номинальное сопротивление нагрузки, Ом:** 250.  **Максимальное сопротивление нагрузки, Ом:** 600.  **Схема соединения:** «Точка-точка» (стандартная) или сеть до 15 приборов.  **Дальность передачи (максимальная протяженность линии связи):** 3 км (стандартный режим) 100 м (многоточечный режим).  **Интерфейс:** унифицированный выходной токовый  сигнал 4-20 мА.  Коэффициент ошибок: 10-4 (не более одной ошибки на 104 бит). | В поставку должен входить комплект программного обеспечения необходимого для работы с модемом. | шт | 1 |

*Приложение № 2*

*к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме*

Примерная Форма заявки на участие

в запросе котировок

Фирменный бланк

участника закупки

**В МУП «РТС» города Радужный**

**ЗАЯВКА**

на участие в запросе котировок в электронной форме

Настоящей заявкой мы,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника закупки. Организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов, установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый гос. реестр юр. лиц) |  |
| 2. | ИНН/КПП |  |
| 3. | Свидетельство о регистрации (дата номер, кем выдано) |  |
| 4. | Дата постановки на учёт в налоговом органе |  |
| 5. | ОГРН |  |
| 6. | ОКТМО |  |
| 7. | ОКПО\*) |  |
| 8. | Место нахождения (место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации) |  |
| 9. | Почтовый адрес |  |
| 10. | Фамилия, имя, отчество контактного лица |  |
| 11. | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 12. | Номер контактного телефона |  |
| 13. | Адрес электронной почты |  |
| 14. | Банковские реквизиты:  Наименование банка  Расчётный счёт  Корреспондирующий счёт  БИК |  |
| 15. | Сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора |  |

**1.** Изучив размещенное Вами извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии **поставить**   **для нужд МУП «РТС» города Радужный** и исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. ***(сумма прописью)***

**Вариант 1: НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Вариант 2: в том числе НДС – \_\_\_\_ процентов, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.**

В цену договора входит: расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, расходы на погрузку товара, а также все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные пошлины, а также иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика при выполнении обязательств по Договору.

**Предложение о конкретных показателях предлагаемого к поставке товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ позиции** | **Наименование** | **Наименование страны происхождения товара** | **Технические, функциональные (потребительские) и качественные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. товара, (руб.)** | **Общая стоимость, (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

**3.** Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, его сотрудниками, членами комиссии.

**4.** В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с Муниципальным унитарным предприятием «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

**5.** Настоящей заявкой подтверждаем:

- об отсутствии решения о ликвидации участника закупки (для юридического лица);

- об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства участника закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- об отсутствии решения о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствии у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- участник закупки не является офшорной компанией.

**6.** Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным унитарным предприятием «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица от организации участника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7**.** К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_\_стр.

ФИО руководителя и его должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или должность уполномоченного лица (подпись)

ФИО главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П

*Приложение № 3*

*к Извещению о проведении запроса*

*котировок в электронной форме*

**Договор поставки №\_\_\_\_\_\_**

г. Радужный «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (МУП «РТС» города Радужный),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора Клак Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_»), именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Заказчику прибор контроля давления, запорную арматуру, модем для настройки датчиков давления (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость указаны в Приложении № 1 к Договору (далее – Спецификация).

1.3. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1. (далее – Место поставки).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.6. Страна происхождения товара .

**2. ЦЕНА** ДОГОВОРА **И** ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.,

**Вариант 1: НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Вариант 2: в том числе НДС – \_\_\_\_ процентов, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.**

2.2. Цена договора включает: стоимость товара; расходы на перевозку (доставку) товара в соответствии с условиями договора; выплаченные или подлежащие выплате налог на добавленную стоимость и (или) другие налоги и таможенные пошлины, предусмотренные законодательством Российской Федерации; расходы на страхование товара; стоимость погрузочных работ до места поставки; все иные расходы поставщика, связанные с выполнением условий договора

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата Товара в рамках Договора осуществляется по факту поставки в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.5. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса РФ.

**3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

3.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара по адресу: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1.

3.2. Поставка Товара производятся в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения данного Договора в рабочие дни, с 09 до 17 часов (время местное), за исключением выходных дней и общегосударственных праздников. Время поставки согласовывается с Заказчиком.

3.3. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения. Приемка Товара производится по количеству в соответствии с указанным в товарной накладной объемом поставки.

3.4. На товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, Поставщиком должны быть при поставке представлены копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии. Срок действия сертификатов соответствия или декларации о соответствии не должен истекать ранее срока поставки товара.

3.5. Заказчик, в случае выявления несоответствия Товара требованиям настоящего Договора, вправе потребовать от Поставщика проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной.

**4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

4.1. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в момент получения Товара на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также товарных накладных, оформляемых при передаче Товара.

4.2. При поставке Товара объемом меньше заявленного в заявке, Поставщик обязан поставить недостающее количество Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней.

4.3. При обнаружении некачественного Товара, Поставщик обязан заменить некачественный товар за свой счет.

4.4. В случае нарушения требований к качеству Товара и невозможности его замены (в случае, если данные обстоятельства не могут быть устранены без несоразмерных затрат времени) Покупатель в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть договор (ст. 475 ГК РФ), уведомив Поставщика в течение трех дней после обнаружения данных обстоятельств.

4.5. Если несоответствие качества Товара обнаружено после его применения, Поставщик обязан заменить объем поставленного некачественного Товара и возместить затраты, понесенные Покупателем в ходе проведения дополнительных работ в соответствии с Актом, составленным с представителем Поставщика в срок, указанный в Акте.

**5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА**

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не был в эксплуатации, не имеет дефектов, связанных с работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемых Товаров. Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

5.2. Претензии по количеству и качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику одновременно с приёмом Товара.

5.3. В каждой претензии должны быть указаны количество и вид Товара, по которому заявлена претензия, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования Стороны.

5.4. Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в письменной форме, к претензии прилагаются подтверждающие её документы, в частности акты, составленные с участием представителей Сторон.

**6. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

6.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать всем характеристикам, указанных в Спецификации к настоящему Договору.

6.2. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее при перевозке и хранении.

6.3. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, документации на русском языке, а также предоставление необходимых для поставки сертификационных, товаросопроводительных и гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Товар должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого товара установленным стандартам.

**7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**7.1**. **Права и обязанности Поставщика.**

7.1.1. Поставщик обязан поставить Товар, предусмотренный гл. 1 Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора, по фиксированным ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставщик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств в сроки, установленные настоящим Договором.

7.1.2. Поставщик обязан транспортировать Товар до места доставки, выполнить погрузочные работы своими силами и за свой счет.

7.1.3. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Передача Товара Заказчику оформляется документально по количеству и качеству с предоставлением накладной и счёта (счета-фактуры).

7.1.5. Обмен бракованного Товара на соответствующее количество качественного Товара производится в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления претензии, составленной в соответствии с гл. 5 настоящего Договора.

7.1.6. Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения цены Договора, застраховать Товар, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением, поставкой, установкой и вводом в эксплуатацию.

7.1.7. Поставщик вправе требовать оплаты за надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

**7.2**.**Права и обязанности Заказчика**:

7.2.1. Предоставить Поставщику необходимую для выполнения поставки информацию.

7.2.2. Обеспечить приемку Товара в установленные сроки.

7.2.3. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.4.Товар принимается по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 № П-7, Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 № П-6, Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и включает в себя следующие этапы:

- контроль наличия или отсутствие внешних повреждений;

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Договора;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификаций;

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки от цены настоящего договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае нарушения договорных обязательств Поставщиком, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику:

* за просрочку исполнения своих обязательств - пени в размере 0,03% от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товара, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

**9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. В ходе исполнения договора, Стороны вправе изменить:

1) предусмотренный Договором объем закупаемых товаров, работ или услуг не более чем на 50 (пятьдесят) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора соответственно пропорционально изменяемому объему товаров, работ или услуг, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ или услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 50 процентов от первоначально предусмотренных сроков исполнения обязательств по договору не более чем на 50 процентов от первоначально предусмотренных сроков;

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=D1888C350EB2CCEAFC8E4C13A26CC3C8BD9C95452ADF4EF0EB1A3E4A1Cy9u2M) РФ.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все возникающие между ними споры с помощью переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной действующим законодательством процедуры досудебного претензионного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. Срок действия Договора –31.12.2025 г., а в части расчетов - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

12.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

12.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

**13 . АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

13.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанных с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

14.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить другую сторону о расторжении не позднее, чем за две недели до расторжения.

14.3. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских, налоговых либо иных реквизитов Заказчика и/или Поставщика, сторона Договора, изменившая своё наименование и реквизиты, обязана письменно уведомить другую сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента осуществления таких изменений.

14.4. Во всём, что не урегулировано Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

14.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копии Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

**15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение №1 «Спецификация»;

**16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Заказчик:** | | **Поставщик:** | | |  |  | | |  |  | | |

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Клак/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Основные показатели, страна происхождения товара** | **Ед. изм**. | **Кол-во** | **Цена за единицу, руб. с НДС** | **Всего стоимость, руб. (с НДС)** |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | | | | |  |
|  | **в том числе НДС (\_\_\_%)** | | | | |  |

Цена поставляемого товара составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*цифрами и прописью*) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(цифрами и прописью; в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)* рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Клак/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/ |

*Приложение № 4*

*к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме*

## Расчет начальной (максимальной) цены договора.

### Используемый метод определения НМЦД с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1. Стоимость товара рассчитывается как среднее арифметическое значение.

2. Для определения НМЦД необходимо определить V - коэффициент вариации в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД по формуле:

*V = σ / < ц > \* 100* , где:

V - коэффициент вариации;

*σ =* **√** *∑n i=1(ц i - < ц >)2* / n-1 - среднее квадратичное отклонение;

**В соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития России № 567 от 02.10.2013 г. "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" коэффициент вариации цены не должен превышает 33%.**   
  
*НМКЦ рын = (v / n) \* ∑ n i=1 ц i* , где:

НМКЦ рын - НМКЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

## Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

### Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Коммерческое предложение № 1** | **Коммерческое предложение № 2** | **Коммерческое предложение № 3** | **Среднее квадратичное отклонение** | **Коэффициент вариации %** | **Средняя цена за единицу** | **Кол-во** | **Сумма (руб.)** |
| Преобразователь избыточного давления-разрежения - ДИВ | шт. | 133190,00 | 133390,00 | 131690,00 | 1114,9888 | 0,7 | 159308,00 | 1 | 159308,00 |
| Клапанный блок | шт. | 17770,00 | 18000,00 | 16770,00 | 784,7242 | 3,73 | 21016,00 | 3 | 63048,00 |
| Модем | шт. | 22100,00 | 22300,00 | 21060,00 | 798,8792 | 3,05 | 26184,00 | 1 | 26184,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | 248540,00 |

В соответствии с вышеизложенными расчетами установлена начальная (максимальная) цена договора составляет: 248540,00 рублей.  
**Дата подготовки обоснования: «17» февраля 2025 года.**Скачать документ