## Наружное электроосвещение 3 оче
Приложение № 1
к Приложению № 3 к Приложению № 3 к проекту договора
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы ИОС1 лист 2 | [8 empty] | Раздел 1. Земляные работы ИОС1 лист 2
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.16859 |  |  | (5,4+0,49+8,1+105,8+16.2+20,7+11,9) / 1000 | 1
2 | 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0516 |  |  | 51,6 / 1000 | 1
3 | 3 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 56.76 |  |  | 0,0516*1000*1,1 | 1
4 | 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.10392 |  |  | (0,2+0,022+0,6+70,6+10,8+13,8+7,9) / 1000 | 1
Раздел 2. Опоры | [8 empty] | Раздел 2. Опоры
Фундамент ИОС1 лист 5 | [9 empty] | Фундамент ИОС1 лист 5
5 | 5 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3.8 |  |  |  | 1
6 | 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 5.5062 |  |  | 4,37*1,26 | 1
7 | 7 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой | м3 | 11.1 |  |  |  | 1
8 | 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 11.322 |  |  |  | 1
9 | 9 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)/морозостойкость (во | м3 | 11.322 |  |  |  | 1
Раздел 3. Кабельная продукция ИОС1.СО лист1 | [8 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция ИОС1.СО лист1
10 | 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 5.619 |  |  | ((590)/1,05) / 100 | 1
11 | 11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 3.1143 |  |  | ((514+197+143+63-590)/1,05) / 100 | 1
12 | 12 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660 | 1000 м | 0.514 |  |  | 514 / 1000 | 1
13 | 13 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.197 |  |  | 197 / 1000 | 1
14 | 14 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660 | 1000 м | 0.143 |  |  | 143 / 1000 | 1
15 | 15 | Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660 | 1000 м | 0.063 |  |  | 63 / 1000 | 1
Раздел 4. Светотехническое оборудование и осветительная арматура ИОС1.СО лист 1, 2 | [8 empty] | Раздел 4. Светотехническое оборудование и осветительная арматура ИОС1.СО лист 1, 2
16 | 16 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 9 |  |  |  | 1
17 | 17 | ДТУ142с39 Светодиодный светильник Фобос S 05 ДТУ-142.1-AF-20Вт-4,0-1-Spot- 05-20Вт (150х70, 03 (2700-2800К), ОЦ+7024, 1135006370) | шт | 9 |  |  |  | 1
18 | 18 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 19 | ДТУ140с33 Светодиодный светильник Фобос 10.1 ДТУ-140-AF- 200Вт-8,0-5-Spot-10.1-40Вт (60, 03 (3000К),оц+RAL7024мМат, AF0100000829) | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 9 |  |  |  | 1
21 | 21 | ДТУ178с2 Светодиодный светильник Стэм ДТУ-178-AF-20Вт-0,9 (03 (2700- 2800К), оц+RAL7024мМат, AF0100000852) | шт | 9 |  |  |  | 1
22 | 22 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 11 |  |  |  | 1
23 | 23 | ДТУ178с5 Светодиодный светильник Стэм ДТУ-178-AF-50Вт-1,9-двойной (03 (2700-2800К), оц+RAL7024мМат, AF0100000853) | шт | 11 |  |  |  | 1
24 | 24 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 8 |  |  |  | 1
25 | 25 | ДТУ178n002 Светодиодный светильник Стэм ДТУ-178-AF-70Вт-2,7-тройной (03 (2700-2800К), оц+RAL7024мМат,AF0100000854) | шт | 8 |  |  |  | 1
26 | 26 | Комплекс осветительный светодиодный при высоте опоры: до 8 м | компл | 3 |  |  |  | 1
27 | 27 | ПРОЕКТОР ГОБО IMAGE LED 230 OUTDOOR G1 (в комплекте статический слайд фотографического качества) | шт | 3 |  |  |  | 1
28 | 28 | ОПТ4-К190-5 Закладная опора ОПТ4- К190-М16-1,5(108)-Э (3135000030) | шт | 9 |  |  |  | 1
29 | 29 | КК2-ОПТ4-М16 Крепёжный комплект (Болт-4шт, Гайка колп4шт, Шайба8шт, Шайба-гр4шт, ГайкаМ8-1шт, Шайба8- 2шт) (нерж, 5009000580) | шт | 9 |  |  |  | 1
30 | 30 | ОПТ4-К200-6 Закладная опора ОПТ4-К200-М24-1,5(159)-Э (3131000020) | шт | 1 |  |  |  | 1
31 | 31 | КК1-ОПТ4-М24 Крепёжный комплект (Болт4шт, Гайка4шт, Шайба8шт, Шайба-гровер4шт, ГайкаМ8-1шт, Шайба8-2шт) (нерж, 5009001700) | шт | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | ОПТ3-d120-3 Закладная опора ОПТ3- d120-М8-0,5(89)-Э (3102000050) | шт | 28 |  |  |  | 1
33 | 33 | КК2-ОПТ3-М8 Крепёжный комплект (Болт-3шт, Гайка колп3шт, Шайба6шт, Шайба-гр3шт, ГайкаМ8- 1шт, Шайба8-2шт) (нерж, 5009002450) | шт | 28 |  |  |  | 1
Раздел 5. Силовое электрооборудование | [8 empty] | Раздел 5. Силовое электрооборудование
34 | 34 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
35 | 35 | Шкаф распределительный уличный двойной из оцинкованной стали, емкость 1200 пар, размеры 910х385х1860 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Прибор или аппарат | шт | 8 |  |  | 1+3+1+1+1+1 | 1
37 | 37 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |  |  |  | 1
38 | 38 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 6 кА, характеристика B | шт | 3 |  |  |  | 1
39 | 39 | Переключатели крестовые ПК12-21-801-54, IP 54 | 10 шт | 0.1 |  |  | 1/10 | 1
40 | 40 | Пускатель электромагнитный У3, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP40, с кнопками ПУСК и СТОП | шт | 1 |  |  |  | 1
41 | 41 | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм | 100 шт | 0.001 |  |  | 1/1000 | 1
42 | 42 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х260 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2/100 | 1
43 | 43 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 |  |  |  | 1
44 | 44 | Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 6. Электроснабжение зданий и сооружений | [8 empty] | Раздел 6. Электроснабжение зданий и сооружений
Кабельная продукция | [9 empty] | Кабельная продукция
45 | 45 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6.1333 |  |  | ((419+225)/1,05) / 100 | 1
46 | 46 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.419 |  |  | 419 / 1000 | 1
47 | 47 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4,0ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.225 |  |  | 225 / 1000 | 1
Раздел 7. Трубы | [8 empty] | Раздел 7. Трубы
48 | 48 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 5.9 |  |  | 590 / 100 | 1
49 | 49 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 590 |  |  |  | 1
50 | 50 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных | шт | 3 |  |  |  | 1
51 | 51 | КК2-ОПА3-М8 Крепёжный комплект (Гайка колп 3шт, Шайба 6шт, Шайбагровер 3шт, Гайка 3шт) (нерж, 5009000500) | шт | 3 |  |  |  | 1
52 | 52 | Опора прямостоечная OV-OPORA 133x108x8500/250/180 | шт | 3 |  |  |  | 1
53 | 53 | Закладная деталь фундамента OV-GVOZD 133х2000/250/180 | шт | 3 |  |  |  | 1
Раздел 8. Электромонтажные работы | [8 empty] | Раздел 8. Электромонтажные работы
54 | 54 | Прибор или аппарат | шт | 65 |  |  |  | 1
55 | 55 | Комплект клемников для разделки кабеля в опоре (комплект-4шт.) | шт | 65 |  |  |  | 1
56 | 56 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 25/12,5 | м | 20 |  |  |  | 1
57 | 57 | Прибор или аппарат | шт | 65 |  |  |  | 1
58 | 58 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 65 |  |  |  | 1
59 | 59 | Наконечники кабельные медные 4-6-3 | 100 шт | 2.43 |  |  | 243/100 | 1
60 | 60 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 | 100 шт | 1.29 |  |  | 129/100 | 1
61 | 61 | Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 4 мм2, длина 18 мм, наружный диаметр 5,0 мм | шт | 129 |  |  |  | 1
62 | 62 | Выключатель автоматический трехполюсный, 16 А | шт | 3 |  |  |  | 1
Раздел 9. Трубы | [8 empty] | Раздел 9. Трубы
63 | 63 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 6.72 |  |  | 672 / 100 | 1
64 | 64 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 672 |  |  |  | 1
65 | 65 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1.43 |  |  | 143 / 100 | 1
66 | 66 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм, с протяжкой | м | 143 |  |  |  | 1
Раздел 10. Материалы | [8 empty] | Раздел 10. Материалы
67 | 67 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 5.27 |  |  | 527 / 100 | 1
68 | 68 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт | 527 |  |  |  | 1
Раздел 11. Заземление и молнезащита | [8 empty] | Раздел 11. Заземление и молнезащита
69 | 69 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
70 | 70 | Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм | шт | 9.4118 |  |  | 8/0,85 | 1
71 | 71 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 0.8 |  |  | 8 / 10 | 1
72 | 72 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марка стали 12Х18Н10Т, диаметр 10-29 мм | т | 0.01272 |  |  | 8*1,5*1,06/1000 | 1
73 | 73 | Клемма заземления КС-124 в комплекте с клыковой шайбой КС-044 | шт | 4 |  |  |  | 1
74 | 74 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г | шт | 4 |  |  |  | 1
| Составил: | Инженер-сметчик |  | (Е.О. Широкова) | [6 empty] | Инженер-сметчик | (Е.О. Широкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер проекта |  | (М.Л. Шкутин) | [8 empty] | Главный инженер проекта | (М.Л. Шкутин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]