| СОГЛАСОВАНО: Председатель закупочной комиссии АО «Автотеплотехник» __________________Д. И. Зайцев «___» _____________202__ г. | - УТВЕРЖДАЮ: - Генеральный директор - АО «Автотеплотехник» - ___________________С.И. Зайцев «___» _____________202__ г. |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на проведение режимно-наладочных испытаний (РНИ)

- водогрейных котлов ПТВМ – 30М и ДЕВ - 25 – 14 ГМ на газовом топливе

- в котельной АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А

1. Общие сведения

1.1. Требуется выполнить работы по проведению режимно-наладочных работ (РНИ) водогрейных котлов на газовом топливе в котельной АО «Автотеплотехник» ДЕВ-25/14ГМ № 4 зав.№ 02204, ПТВМ – 30М № 1 зав.№ 3833, ПТВМ – 30М № 2 зав.№ 3722, ПТВМ – 30М № 3 зав.№ 3290.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" работы по техническому обслуживанию оборудования выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

1.2.1.  ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем».

1.2.2. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»

1.2.3. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

1.2.4. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.2.5. Утвержденные Минэнерго РФ методики и программы проведения режимно-наладочных работ на котлоагрегатах.

1.3. Цель выполнения работ:

целью наладочных работ является достижение максимального КПД котлов, оптимальный расход используемого топлива на всех режимах работы котла, наладка вспомогательного оборудования и системы автоматизации.

1.4. Сведения о порядке финансирования: собственные средства, оплата производится на основании Акта выполненных работ, исходя из объема фактически выполненных работ.

1.6.  Срок выполнения работ с момента подписания договора: 1 этап до 05 апреля 2025г,       2 этап-до 15 мая 2025.

2. Количественные показатели

| Наименование технического устройства входящего в состав ОПО | Тип, марка, модель | Основные паспортные характеристики | Зав. № | Тип, количество на котле горелочного устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А |  |  |  |  |
| Водогрейный котёл | ПТВМ – 30М №1 | Производительность-30 Гкал/час Давление-2,0 МПа Температура- 115 °С | 3833 | газовые горелки марки МГМГ-6 6 шт. |
| Водогрейный котёл | ПТВМ – 30М №2 | Производительность-30 Гкал/час Давление-2,0 МПа Температура- 115 °С | 3722 | газовые горелки марки МГМГ-6 6 шт. |
| Водогрейный котёл | ПТВМ – 30М №3 | Производительность-30 Гкал/час Давление-2,0 МПа Температура- 115 °С | 3290 | газовые горелки марки МГМГ-6 6 шт. |
| Водогрейный котёл | ДЕВ-25/14ГМ №4 | Производительность-15 Гкал/час Давление-1,4 МПа Температура- 115 °С | 02204 | газовая горелка марки ГМП-16 1 шт. |

3. Состав и содержание работ

3.1. До начала выполнения работ предоставить программу по проведению режимно-наладочных работ.

3.2. Выполнить режимно-наладочные испытания водогрейных котлов;

-1 этап водогрейный  котёл №1; №2; №3.

-2 этап водогрейный  котёл №4.

3.3.  Составить режимные карты.

3.4. Разработать технический отчёт по результатам режимно-наладочных испытаний с выводами и предложениями.

3.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев.

4. Материалы, предоставляемые Заказчиком

- паспорт оборудования;

-свидетельство об изготовлении;

-эксплуатационная документация.

5. Порядок контроля и приёмки

-  Контроль за сроками и качеством выполнения работ производится представителем Заказчика.

- Сдача-приемка выполненных работ производится представителями Сторон с подписанием Акта выполненных работ.

- Исполнитель гарантирует качество выполнения работ и соблюдения сроков выполнения работ.

6. Требования к Подрядчику:

6.1.	 Режимно-наладочные работы на котельном оборудовании выполняются специализированными организациями по наладке технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. При проведении работ используются соответствующие средства измерений, методики и программы.  Средства измерений должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. Методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора. (ПТЭТЭ, Приказ Минэнерго РФ №115 от 01.10.2003г.)

6.3. Наличие в штате специалистов по наладке теплотехнического и контрольно-измерительного оборудования (без учета совместителей), имеющих высшее образование (подтверждается наличием копий трудовых книжек, дипломов или других документов об образовании сотрудников, находящихся в штате участника размещения заказа и занимающихся направлением деятельности, являющимся предметом запроса предложений.

Заместитель генерального директора по теплотехнике                                          А.М. Богословский

Начальник котельной                                                                                                           Н.И. Ушаков