Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту котельной

- Объекты Заказчика и перечень услуг:

ОКПД 2: 43.22.12.140

Обязательные условия: Наличие обязательного медицинского осмотра у сотрудника

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание и текущий ремонт водогрейных котлов в количестве 3 шт. в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию и действующими нормами Адрес: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Заводская, д. 1 | 1. Поддержание температурного режима отапливаемых помещений в соответствии с санитарными нормами с учетом температуры наружного воздуха. 2. Подача угля с углесклада в котельную с ручной подачей в котлы. 3. Обслуживание и текущий ремонт насосного оборудования. 4. Обслуживание и текущий ремонт трубопроводов в помещении котельной. 5. Очистка котлов от шлаков, перевозка шлака в шлакосборник. 6. Влажная уборка бытовых помещений. 7. Уборка помещения котельной от пыли, осадков шлака и угля. 8. Содержание в исправном состоянии инструмента, вспомогательных устройств, прием и их передача. 9. Заполнение журнала неполадок котельного оборудования и приема передачи смен, журнала учета тепловой энергии. 10. Обеспечение качества выполняемых работ, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности. 11.В случае аварийных ситуаций немедленный доклад руководству интерната и дежурному персоналу, принятие меры по устранению причин их возникновения вне зависимости от графика работы до полной ликвидации аварийной ситуации. 12. Участие в составлении мероприятий по подготовке к работе котельной в зимних условиях на следующий отопительный сезон. 13. Принятие участия в учебных эвакуациях, учебе и инструктажах по охране труда и технике безопасности, правильное использование защиты, хранение и содержание пожарного инвентаря. |

2. Срок оказания услуг: с 01.04.2025г по 15.05.2025г и с 15.09.2025г по 15.05.2026г

3. Нормативно-правовые акты и нормативные технические документы, которыми должен руководствоваться Исполнитель при оказании услуг:

-	Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	«СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

-	СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

-	«СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 № 110);

-	«Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. РД 153-34.0-20.518-2003», (утверждена приказом Госстроя РФ от 29.11.2002 № 284, распоряжением Минэнерго РФ от 05.02.2003 № 5-р)

-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

-	прочие действующие нормативные документы, определяющие нормы и правила оказания услуг с учетом специфики Заказчика и предмета Договора, и эксплуатационно-техническая документация на обслуживаемое оборудование.

4. Требования к порядку оказания услуг:

4.1. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без прерывания цикла административно-хозяйственной и основной деятельности Заказчика. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.