## вор
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
МАООУ "Пансионат "Радуга"
(Наименование организации) |  |  |  |  | (Наименование организации)
Директор |  |  |  |  | Директор Е.Б.Микель
(Должность, подпись, ФИО) |  |  |  |  | (Должность, подпись, ФИО)
Капитальный ремонт МАООУ "Пансионат "Радуга" по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Лесопарковое шоссе, д.36
(Наименование стройки)
Капитальный ремонт МАООУ "Пансионат "Радуга" (Столовая)
(Наименование объекта)
Отопление и вентиляция. Столовая.
(Наименование выполняемых работ)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 2. Монтаж системы отопления | [7 empty] | Раздел 2. Монтаж системы отопления
Ст.7 | [8 empty] | Ст.7
1 | 280 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 1.92 |  |  | 1
2 | 281 | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 12 |  |  | 1
Ст.8 | [8 empty] | Ст.8
3 | 289 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 2.56 |  |  | 1
4 | 290 | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 16 |  |  | 1
Ст.9 | [8 empty] | Ст.9
5 | 298 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 7.68 |  |  | 1
6 | 299 | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 1, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 135 °С, тепловая мощность 161 Вт | шт | 48 |  |  | 1
| Составил: | [8 empty] | (Игнатьева Ю.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [9 empty] | (Запрометова Т.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]