«Утверждаю»:

Генеральный директор

АО «ГГЭС»

«04» марта 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ -

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку трансформаторов ТМГ-400 кВА для нужд Акционерного общества «Губкинские городские электрические сети»

2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |  |
| РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА |  |
| РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) |  |

РАЗДЕЛ l: ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Акционерное общество «Губкинские городские электрические сети» Полный почтовый адрес: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1. Полный юридический адрес: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1. Тел/Факс: (34936) 5-40-27 (приемная) Телефон : (34936) 5-40-57 (гл. бухгалтер) Электронная почта: Приемная: priemnaya@aogges.ru Бухгалтерия: glbuh@aogges.ru |
| 2. | Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Аукцион в электронной форме (далее – аукцион, закупка, торги) |
| 3. | Наименование объекта закупки: | Поставка трансформаторов ТМГ-400 кВА |
| 4. | Описание объекта закупки: | В соответствии с Техническим заданием (Раздел №4 документации о проведении аукциона) |
| 5. | Требования к качеству товара | Приведены в Техническом задании (Раздел №4 документации о проведении аукциона) |
| 6. | Место поставки товара | 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, территория панель 3, земельный участок № 0035, дом 1. |
| 7. | Сроки и периодичность поставки товара | Поставка товара осуществляется с 01.06.2025 по 15.06.2025 года |
| 8. | Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | в соответствии с Техническим заданием (Раздел №4 документации о проведении аукциона) и проектом договора (Раздел №3 документации о проведении аукциона) |
| 9. | Условия поставки товара | В соответствии с техническим заданием (Раздел № 4 документации о проведении аукциона) и проектом договора (Раздел № 3 документации о проведении аукциона). |
| 10. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 1 334 055 (один миллион триста тридцать четыре тысячи пятьдесят пять) рублей 55 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены закупки приведено в Разделе № 5 документации о проведении аукциона). |
| 11. | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): | Цена товара включает в себя все издержки Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т. ч. стоимость доставки товара до Покупателя, налоги, сборы, стоимость тары и т. д. |
| 12. | Источник финансирования: | Собственные средства |
| 13. | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Покупатель производит оплату Товара по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю на основании подписанных Сторонами товарной накладной и выставленного счета, счета-фактуры подписанного Сторонами, при наличии подписанного Сторонами настоящего Договора. |
| 14. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Подрядчиком: | Российский рубль |
| 15. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», место подачи заявок | https://etp-region.ru. |
| 16. | Размещение информации о закупке | С даты и времени фактической публикации извещения о проведении настоящего аукциона в электронной форме и до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с функционалом ЭТП. |
| 17. | Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке. В ЕИС и на сайте электронной торговой площадки (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и аукционной документации. Закупочная документация предоставляется без взимания платы. |
| 18. | Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник закупки вправе направить через оператора электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Начало срока приема запросов на разъяснения: с момента фактического размещения извещения в единой информационной системе. Окончание срока предоставления разъяснений документации: «31» марта 2025 года до 09:59 (время местное Заказчика) |
| 19. | Внесение изменений в извещение и документацию о закупке: | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного документацией о закупке. Участники закупки самостоятельно отслеживают в ЕИС и на электронной торговой площадке решения Заказчика о внесении изменений в извещение и документацию о проведении аукциона. |
| 20. | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: | Заказчик вправе отменить аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| 21. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, работы, услуги его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик: | В случае установления в документации об электронном аукционе требований к товарам, конкретные показатели (значения характеристик) товара, предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком в техническом задании (Раздел № 4 документации о проведении аукциона). Сведения, указанные в требованиях к содержанию заявки на участие в аукционе в электронной форме п. 23 настоящей документации, должны быть конкретными, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», не должны иметь противоречий, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований, не должны быть указаны в виде диапазона или нескольких вариантов, не должны содержать слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или» |
| 22. | Требования к участникам закупки: | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Обязательные требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации; 3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ; 9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 11) участник закупки не является офшорной компанией; 12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 23. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе: | Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; б) согласие участника закупки на обработку персональных данных (для физического лица); в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки; г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящем разделе – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) (при наличии печати) или уполномоченным руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; ж) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 22 настоящей документации, или копии таких документов; з) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 – 12 пункта 22 настоящей документации; и) предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе о цене договора, сведения о цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, информацию о стране происхождения товара и производителе товара; к) согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных документацией об осуществлении закупки в случае наличия в документации об осуществлении закупки указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии), в том числе: 1-1) при осуществлении закупки на поставку товара: а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае: - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке; - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак; Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак; 2-1) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг; 3-1) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар: - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак (при его наличии); - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара; л) в случаях, предусмотренных документацией о закупке, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге); м) в случае, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки, документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке; н) эскиз, рисунок, чертеж, фотограф При проведении закупки заказчик предоставляет установленный ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия ПП РФ мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ, Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара в части вышеприведенных мер, и в целях учета объема закупок товаров российского происхождения, является: ☒ номер реестровой записи; ☒ из российского (евразийского) реестра промышленной продукции ☐ из реестра российского (евразийского) программного обеспечения. ☐ наименование страны происхождения. ☐ акт экспертизы ТПП РФ или аналогичный документ, выданный в ЕАЭС. ☐ сертификат о происхождении товара (СТ-1). ☐ реквизиты (дата и номер) документа о соответствии производства медизделий требованиям ГОСТ ISO 13485-2017. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Не установлено |
| 25. | Размер обеспечения исполнения договора: | Не установлено |
| 26. | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе и порядок подведения итогов этапов такого аукциона: | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, которые указаны в аукционной документации и до истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона. Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется электронной площадкой. ## Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. ## Участник электронного аукциона вправе изменит/отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в электронном аукционе является измененной/отозванной, если уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе. ## Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, указанных в п. 23. Информационной карты аукциона. ## Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: с момента фактического размещения извещения в единой информационной системе. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: «31» марта 2025 года в 10:00 (по времени местному времени). Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме по каждому лоту в срок, установленный документацией об аукционе. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 27 Информационной карты аукциона. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Аукционный торг по каждому лоту производится в день и вовремя, указанные в документации об аукционе в электронной форме, на электронной торговой площадке. В аукционном торге принимают участие участники закупки, допущенные к аукционному торгу по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска более одной заявки. Протокол проведения аукциона размещается в ЕИС и на электронной площадке ее оператором в течение 30 (тридцати) минут после окончания такого аукциона. Подведение итогов аукциона: Протокол подведения итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на электронной площадке в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах аукциона. |
| 26.1 | Продление срока проведения процедуры | Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации не было установлено дополнительных ограничений. |
| 27. | Условия отказа в допуске к участию в закупке | Заказчик вправе отстранить Участника закупки от участия в процедуре закупки в любой момент вплоть до момента заключения Договора, в случаях, если: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 22 настоящей документации; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. |
| 28. | Место и дата открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона: | Открытие доступа к поданным заявкам: 31 марта 2025 года 10:00 (по местному времени Заказчика). Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1. Дата рассмотрения заявок: «31» марта 2025 года Место подведения итогов аукциона: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1. Дата подведения итогов аукциона: «03» апреля 2025 года |
| 29. | Место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»): | Электронный аукцион проводится на ЭТП «Регион» https://etp-region.ru. «01» апреля 2025 г. в 10:00 (по местному времени). Размер шага аукциона устанавливается в размере от 0,5% до 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| 30. | Определение победителя аукциона | Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, в этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. |
| 31. | Срок, в течение которого победитель аукциона, или единственный участник аукциона в электронной форме должен подписать проект договора: | Договор должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП. |
| 32. | Порядок заключения договора по итогам аукциона: | Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. |
| 33. | Условия, порядок и последствия отстранения от участия в аукционе в электронной форме или признания уклонившимся от заключения договора | В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. |
| 34. | Признание аукциона не состоявшимся и порядок действий | 1) не подано ни одной заявки на участие в закупке; 2) по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены; 3) на участие в закупке подана только одна заявка; 4) по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке; 5) по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки. В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся Заказчик вправе: 1. принять решение о проведении повторной закупки; 2. отказаться от проведения закупки; 3. осуществить закупку у единственного поставщика. В случаях, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что только один участник признан соответствующим требованиям документации о закупке, Заказчик должен заключить договор с единственным участником закупки. |
| 35. | Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора: | При наличии - в соответствии с условиями договора (Раздел № 3 документации о проведении аукциона). |
| 36. | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
|  | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом: |  |
|  | ЗАПРЕТ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; | НЕ УСТАНОВЛЕНО Если поданы заявки на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара иностранного происхождения (работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами), не допускаются: а) заключение договора на поставку такого товара; б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет; |
|  | ОГРАНИЧЕНИЕ закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения; | УСТАНОВЛЕНО Если подана заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения (работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом), не допускаются:: а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения; б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения; |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВО в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами; | УСТАНОВЛЕНО Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, не указанный в перечне № 1 и перечне № 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства. Преимущество также применяется в отношении включенных в предмет закупки товаров (работ, услуг), указанных в перечне № 1 и перечне № 2 при условии, что в отношении таких товаров (работ, услуг) запреты (ограничения) могут или не применяются. При рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15% ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения (поданного участником закупки, являющимся российским лицом), либо увеличение на 15% ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора. При рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на 15% ценового предложения, участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора; В случае заключения договора с участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения (работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом), договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения этого участника закупки |

РАЗДЕЛ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Контрактами Российской Федерации.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

## Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки посредством электронной площадки подает заявку в срок, определенный документацией о проведении аукциона, по форме, установленной электронной площадкой.

## Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

## Заявка должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации аукциона в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии), если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации аукциона в электронной форме.

## При подаче сведений относительно предложенного товара участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе  IV к документации к аукциону в электронной форме.

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):

«не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

«менее», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо»  - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- при описании пределов показателя словами «не менее… не более…» - участником предоставляется конкретное значение показателя в указанных пределах

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».

- при описании диапазона предлогами «от … до …» участником представляется значения расширяющие границы диапазона;

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-» установленной погрешности.

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна иметься», «должны иметься», «должен иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», «возможность», «<», «>»,«≤», «≥».

При использовании заказчиком в Разделе  IV к документации к аукциону в электронной форме  вышеуказанных терминов, участник предлагает конкретные значения.

В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 3 настоящего раздела или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

Участник должен указать наименование страны происхождения товара.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

В случае, если участник закупки предлагает к поставке товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, по которому имеется указание на товарный знак (при наличии) -  участник указывает товарный знак и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме.

В случае присутствия ссылки на товарные знаки, технические условия конкретных производителей, наименования фирм-производителей товаров в Приложении № 1 к документации «Техническое задание» участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент» и принимать во внимание, что заказчик допускает использование товаров иных производителей, удовлетворяющих требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме.

Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукциона в электронной форме, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ III: ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# Договор поставки № ___

| г. Губкинский | «___» ___________ 2025 года |
| --- | --- |

Акционерное общество «Губкинские городские электрические сети» (АО «ГГЭС»), далее именуемое "Покупатель", в лице генерального директора Салдаева Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_________________________(_______________) далее именуемое "Поставщик", в лице _________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны

по итогам аукциона в электронной форме № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Приложении № 1 к Договору (Спецификация товара) (далее – товар).

- Документы на товар

  - Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром товарную накладную и иные документы, которые должны быть переданы Покупателю в соответствии с нормативными актами для товаров данного вида.

- Качество товара и гарантийный срок

  - Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

  - Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для товара соответствующего вида.

Требования к качеству товара указаны в Приложении № 2 к Договору (Техническое задание).

  - Передача товара ненадлежащего качества

    - Получив товары ненадлежащего качества, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

    - Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, указанный в требовании Покупателя;

- возмещения расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору.

    - Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

    - Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик обязан исполнить его в срок, который указан в требовании и который должен быть не менее 20 дней и не более 60 дней.

- Цена и порядок оплаты

  - Цена товара составляет __________  (_____________) рублей ___ копеек, в т. ч. НДС 20 %.

  - Цена товара включает в себя все издержки Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в т. ч. стоимость доставки товара до Покупателя, налоги, сборы, стоимость тары и т. д.

  - Покупатель производит оплату Товара по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара Покупателю на основании подписанных Сторонами товарной накладной и выставленного счета, счета-фактуры подписанного Сторонами, при наличии подписанного Сторонами настоящего Договора.

  - Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком, за исключением случая неисполнения Поставщиком обязанности по передаче товара в установленный Договором срок.

Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, за пользование суммой отсрочки оплаты.

  - Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными поручениями.

  - Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

  - Если Поставщик, получивший сумму предоплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предоплаты за товар, не переданный Поставщиком.

- Срок и условия поставки

  - Поставка товара Покупателю должна быть осуществлена с 01.06.2025 по 15.06.2025 года.

  - Поставка товара осуществляется путем его доставки Покупателю по адресу: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1.

  - Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

Доставка осуществляется за счет Поставщика.

  - Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Покупателю.

  - Тара (упаковка)

    - Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для данного вида товара тару (упаковку).

    - Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

    - Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

  - Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

  - Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.

  - Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента вручения ему товара.

  - Права третьих лиц

    - Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

    - Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

  - Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. Исчисление расходов Покупателя на приобретение у других лиц товаров в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо до их замены.

- Приемка товара

  - Правила приемки товара в случае доставки

    - В случае доставки товара Поставщиком Покупатель проверяет количество тарных мест и (или) вес брутто. Подписание Покупателем накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр товара и его проверку на соответствие этим условиям Покупатель производит по месту доставки в течение пятнадцати дней с момента доставки товара.

    - После получения товара от Поставщика осмотр и проверку товара Покупатель осуществляет самостоятельно без привлечения представителя Поставщика.

  - Покупатель обязан совершить все действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении Договора Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

  - При исполнении Договора Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не совершают действия, квалифицируемые законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение указанных в Договоре антикоррупционных требований, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

  - Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления.

  - Если подтвердилось нарушение другой Стороной антикоррупционных требований либо не был получен ответ на уведомление, Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении, а также потребовать возмещения убытков.

- Ответственность сторон

  - Взыскание неустойки с Поставщика

    - В случае просрочки устранения недостатков в товаре Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,1 % общей стоимости товара за каждый день просрочки.

    - В случае поставки некачественного товара Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 1 % общей стоимости товара.

    - В случае неисполнения обязательства по поставке товара к определенному сроку Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,1 % общей стоимости товара.

  - Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

  - Взыскание неустойки с Покупателя

    - В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,1 % суммы задолженности за каждый день просрочки.

  - В случаях неправомерного удержания Поставщиком денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате подлежат уплате проценты на сумму долга (ст. 395 ГК РФ).

  - Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.

  - Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

  - Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, коронавирусы и иные вирусы.

- Изменение и расторжение договора

  - Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ).

  - Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

## - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

## - неоднократного (более 1 раза) нарушения сроков поставки товаров.

## Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного (более двух раз) нарушения сроков оплаты товаров.

  - По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях:

## - при существенном нарушении Договора другой стороной;

## - в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.

## Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

  - Расторжение Договора

    - В случае нарушения Поставщиком обязанности по поставке товара в срок, установленный Договором, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Поставщику. Указанное нарушение признается сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный товар.

При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

- Разрешение споров

  - Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров

    - До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

    - Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

    - Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

    - Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении двадцати дней со дня получения претензии Стороной, которой она была направлена.

  - Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

  - Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Направление юридически значимых сообщений

    - Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте, указанной в разделе 12 настоящего Договора.

    - Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

    - Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

    - Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

  - Приложения к Договору:

    - Приложение № 1 – Спецификация товара.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Поставщик: | Покупатель: АО «ГГЭС» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел/факс: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Р/сч Корсчет БИК Эл. почта: | Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел/факс: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Р/сч Корсчет БИК Эл. почта: |
|  | ## Генеральный директор |
| ______________ | _______________ |
| «___» _________________20__ г. | «___» ____________________ 20__ г. |

Приложение № 1

к договору поставки № ___

от «___» __________ 2025года

Спецификация

(приложение заполняется при подписании договора)

| №п/п | Наименование | Кол-во | Характеристики товара | Страна происхождения |  | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Всего наименований ___, на сумму ______ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%.

Подписи сторон:

| Поставщик: | Покупатель: АО «ГГЭС» |
| --- | --- |
|  | ## Генеральный директор |
| ______________ | _______________ |
| «___» _________________20__ г. | «___» ____________________ 20__ г. |

Приложение № 2

к договору поставки № ____________

от “___” _____________ 2025 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов ТМГ-400 кВА

1. Общие требования к условиям предоставления Продукции.

1.1. Поставщик поставляет трансформаторы масляные ТМГ-400 кВА. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде неиспользуемой, производства не ранее 2024 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.2.

1.2. Поставщик обязан передать Заказчику на товар все необходимые для его эксплуатации документы. Техническая документация (паспорта, руководство по эксплуатации) на товар передаются одновременно с товаром.

1.3. Количество поставляемых трансформаторов ТМГ-400 кВА – 2 штуки.

1.4. Поставка товара осуществляется с 01.06.2025 по 15.06.2025 года с момента подписания Контракта путем его доставки Заказчику по адресу: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Губкинский, территория панель 3, земельный участок № 0035, дом 1.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара.

2.1. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

2.2. На поставляемой Продукции должна быть отчётливо видна маркировка, содержащая:

• товарный знак предприятия-изготовителя;

• условное обозначение;

• год выпуска.

2.3. Основные параметры Продукции:

ОКПД 2: 27.11.43.000

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатор ТМГ-400 кВА | 2 штуки |
| 1 | Тип охлаждения | Масляный |
| 2 | Защита | Герметичный без расширителя, типа ТМГ |
| 3 | Схема и группа соединения обмоток | Y/Yн-0 |
| 4 | Мощность | 400 кВА |
| 5 | Класс напряжения ВН | 6 кВ |
| 6 | Класс напряжения НН | 0,4 кВ |
| 7 | Напряжение | 3-х фазный |
| 8 | Диапазон регулирования ПБВ на стороне ВН | ±2х2,5% |
| 9 | Расположение фланцев проходных изоляторов | По длине трансформатора на крышке, вертикально |
| 10 | Шихтовка магнитопровода | Методом, снижающим потери типа step-lap |
| 11 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

2.4. Общие требования к Продукции:

2.4.1. Трансформаторы должны быть заполнены трансформаторным маслом марки ГК.

2.4.2. Наличие пломбирования на баке трансформатора и кране слива масла.

2.4.3. Наличие термометра для измерения верхних слоёв масла.

2.4.4. Наличие указателя уровня масла.

2.4.5. Наличие зажимных гаек для вводов ВН и НН.

2.4.6. Наличие транспортных катков.

2.4.7. Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.

3. По всем трансформаторам Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

Техническая документация должна включать:

- сертификаты соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений;

- паспорт изделия;

- свидетельство о первичной проверке термометра.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

| Поставщик: | Покупатель: АО «ГГЭС» |
| --- | --- |
|  | ## Генеральный директор |
| ______________ | _______________ |
| «___» _________________20__ г. | «___» ____________________ 20__ г. |

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов ТМГ-400 кВА

1. Общие требования к условиям предоставления Продукции.

1.1. Поставщик поставляет трансформаторы масляные ТМГ-400 кВА. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде неиспользуемой, производства не ранее 2024 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.2.

1.2. Поставщик обязан передать Заказчику на товар все необходимые для его эксплуатации документы. Техническая документация (паспорта, руководство по эксплуатации) на товар передаются одновременно с товаром.

1.3. Количество поставляемых трансформаторов ТМГ-400 кВА – 2 штуки.

1.4. Поставка товара осуществляется с 01.06.2025 по 15.06.2025 года с момента подписания Контракта путем его доставки Заказчику по адресу: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Губкинский, территория панель 3, земельный участок № 0035, дом 1.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара.

2.1. Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

2.2. На поставляемой Продукции должна быть отчётливо видна маркировка, содержащая:

• товарный знак предприятия-изготовителя;

• условное обозначение;

• год выпуска.

2.3. Основные параметры Продукции:

ОКПД 2: 27.11.43.000

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатор ТМГ-400 кВА | 2 штуки |
| 1 | Тип охлаждения | Масляный |
| 2 | Защита | Герметичный без расширителя, типа ТМГ |
| 3 | Схема и группа соединения обмоток | Y/Yн-0 |
| 4 | Мощность | 400 кВА |
| 5 | Класс напряжения ВН | 6 кВ |
| 6 | Класс напряжения НН | 0,4 кВ |
| 7 | Напряжение | 3-х фазный |
| 8 | Диапазон регулирования ПБВ на стороне ВН | ±2х2,5% |
| 9 | Расположение фланцев проходных изоляторов | По длине трансформатора на крышке, вертикально |
| 10 | Шихтовка магнитопровода | Методом, снижающим потери типа step-lap |
| 11 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

2.4. Общие требования к Продукции:

2.4.1. Трансформаторы должны быть заполнены трансформаторным маслом марки ГК.

2.4.2. Наличие пломбирования на баке трансформатора и кране слива масла.

2.4.3. Наличие термометра для измерения верхних слоёв масла.

2.4.4. Наличие указателя уровня масла.

2.4.5. Наличие зажимных гаек для вводов ВН и НН.

2.4.6. Наличие транспортных катков.

2.4.7. Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.

3. По всем трансформаторам Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

Техническая документация должна включать:

- сертификаты соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и об утверждении типа средств измерений;

- паспорт изделия;

- свидетельство о первичной проверке термометра.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

РАЗДЕЛ V ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложено отдельным файлом

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# ЗАЯВКА

Изучив извещение № _______________________ от «__» ________ 20__г. и документацию о проведении аукциона в электронной форме на _________________(указывается предмет договора) ______________________________,согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ аукциона в электронной форме (№ извещения ___________________), и принимая требования и условия, установленные в документации аукциона в электронной форме, а также применимые к этому аукциону законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты и Положение о закупке товаров, работ, услуг  АО «ГГЭС»,  выражаем свое согласие принять участие в аукционе в электронной форме и согласны(ен) заключить (исполнить) договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными документацией об аукционе в электронной форме.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме и условиями нашей заявки.

В случае, если наша заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме и ценой, предложенной нами.

Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

### Приложение к заявке: Документы в соответствии с п. 23 РАЗДЕЛА I.  ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ.

Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами в заявке информации.

АНКЕТА

участника аукциона в электронной форме

| № | Наименование | Сведения об участнике аукциона в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, год и место рождения б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, в) для организаций – фирменное наименование (наименование) полное и сокращенное |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридических лиц) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано); паспортные данные для физического лица |  |
|  | ИНН (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), КПП, ОГРН, ОКПО (для юридических лиц), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) ОКТМО |  |
|  | Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) / место проживания для физических лиц |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, БИК банка, кор. счет) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника аукциона в электронной форме, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | На основании какого документа действует руководитель |  |
|  | Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица (ответственного) участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
|  | Сведения о НДС |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем соответствие ____________ следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ;

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

11) участник закупки не является офшорной компанией;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.                                         _____________________                /______________________/

м.п. (при наличии)                  (подпись)                            (фамилия и инициалы)

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«____» ____________ 202_

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации: _______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.