
Приложение №2
 к документации о проведении 

Аукциона в электронной форме   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по поставке бензина (АИ-95) через автозаправочные станции по топливным картам
1. Технические характеристики товаров
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	2
	Бензин автомобильный АИ-95
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;

- Экологический класс – не ниже К5;

Октановое число:

- по исследовательскому методу: не менее 95,0

- по моторному методу: не менее 85,0

- Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   

- Отсутствие механических примесей.
	литр
	3 000


2. Требования к качественным характеристикам товаров:

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия. 

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

3. Условия поставки – Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты. 

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
4. Порядок расчётов и стоимость товаров: Расчеты по договору производятся в безналичной форме в российских рублях. Возврат денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения ПОКУПАТЕЛЯ и подписанного акта сверки взаиморасчетов Сторонами. 

Цена на Товары, получаемые Держателями Карт на ТО, соответствует их цене за наличный расчет, установленной на ТО на момент получения Товаров Держателями карт, но не выше цены, указанной в СПЕЦИФИКАЦИИ (Приложение к договору № 1).  ПОСТАВЩИК вправе в одностороннем порядке изменять цены на Товары и порядок определения цены на Товары уведомляя ПОКУПАТЕЛЯ путем размещения информации на сайте ПОСТАВЩИКА.
5. Срок поставки: в течение 12 месяцев с момента заключения договора. 
6. Место поставки: 

Бензин АИ-95: заправка автомобильного транспортного средства должна осуществляться на автозаправочных станциях (АЗС), расположенных на территории г. Оренбурга и Оренбургской области.
1

