Приложение № 1

**Техническое задание**

**на поставку медицинских изделий**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **ОКПД 2** | **Характеристика закупаемого товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Слюноотсосы (388 поз) | 32.50.13.110 (О) |  Наконечники стоматологические для аспирации слюны и фракций при обработке зубов бесцветныеДлина: не менее 150ммВ упаковке: не менее 100шт | уп. | 30,00 |
|  | Аппликаторы (388) | 32.50.11.110 (О) | Аппликаторы Regular№4 Диаметр: 2 ммНе менее 4\*100 штЦвет: зелено-оранжевый | уп. | 10,00 |
|  | Гладилка тонкая (388) | 32.50.11.110 (О) | №1Инструмент представляет собой цельное изделие длиной не менее 158мм, состоящее из шестигранной ручки и двух рабочих частей: штопфер и гладилка.Первая рабочая часть — штопфер диаметром не менее 1,1 мм. Штопфер расположен под углом 45° относительно ручки.Вторая рабочая часть – гладилка. Максимальная ширина гладилки — не менее 1,5 мм, минимальная толщина гладилки — не менее 0,3 мм. Гладилка расположена под углом 45° относительно ручки. | шт. | 10,00 |
|  | Гладилка средняя (388) | 32.50.11.110 (О) | №2Инструмент представляет собой цельное изделие длиной не менее 157мм, состоящее из шестигранной ручки и двух рабочих частей: штопфер и гладилка.Первая рабочая часть — штопфер диаметром не менее 1,5 мм. Штопфер расположен под углом 45° относительно ручки.Вторая рабочая часть – гладилка. Максимальная ширина гладилки — не менее 2 мм, минимальная толщина гладилки — не менее 0,3 мм. Гладилка расположена под углом 45° относительно ручки. | шт. | 10,00 |
|  | Ручка для зеркал (388) | 32.50.11.110 (О) | Тип инструмента: ручка для зеркалаФорма ручки: шестиграннаяДлина ручки, мм: не менее 120Диаметр ручки, мм: не менее 5 | шт. | 20,00 |
|  | Зеркало стоматологическое (388) | 32.50.11.110 (О) | Наличие ручки: без ручкиРазмер зеркала, мм: не менее 22Увеличение: с увеличениемКоличество рабочих сторон: одностороннееФорма зеркала: круглое | шт. | 50,00 |
|  | Пинцет стоматологический (388) | 32.50.11.110 (О) | Назначение: для захвата и/или переноса материалов в полость рта, внесения и/или удаления из полости рта различных вспомогательных и диагностических принадлежностей (вытные валики, артикуляционная бумага и т.д.), а также для определения подвижности зубов.Пинцет представляет собой неразборное изделие длиной не менее 150мм, состоящее из двух браншей, сваренных между собойМаксимальная толщина бранша — не менее 1,5 мм. Рабочие части инструмента загнуты под углом 45°. Длина рабочих частей — не менее 10 мм. | шт. | 20,00 |
|  | Стекло для замешивания (388) | 32.50.11.110 (О) | Назначение: для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д.Пластина для замешивания стеклянная представляет собой шлифованное стекло размером не менее 90х60 мм и толщиной не менее 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое - с другой. Количество в упаковке: не менее 5 стекол | уп. | 6,00 |
|  | Щетка для боров (388) | 32.50.11.110 (О) | Назначение: для чистки боров напильников, дисков и других насадок от пыли и стружки. Подвижная обойма позволяет регулировать длину рабочей части – соответствие Материал - латунь Размер – не менее 50х20 мм. | шт. | 15,00 |
|  | Эндодонтические иглы | 32.50.13.110 (О) | Назначение: для антисептической обработки корневых каналов зубов Размер иглы: 0,4х38мм 27G Количество в упаковке: не менее 20штС билатеральной перфорацией, блистерованные – соответствие | уп. | 30,00 |
|  | Игла дентальная | 32.50.13.110 (О) | Иглы стоматологические одноразовые Типоразмер: (27G), 04\*38 евроДентальные – соответствие Количество в упаковке: не менее 100 шт | уп. | 5,00 |
|  | Игла дентальная | 32.50.13.110 (О) | Иглы стоматологические одноразовые Типоразмер: 30G, 03\*21 евроДентальные – соответствие Количество в упаковке: не менее 100 шт | уп. | 10,00 |
|  | Иглы корневые | 32.50.13.110 (О) | Иглы корневые граненые – соответствие Назначение: для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) по Л.Г. Денисову №1 Количество в упаковке: не менее 500шт | уп. | 10,00 |
|  | Шприц одноразовый  | 32.50.13.110 (О) | Шприц одноразовый объемом 2 см3 (мл) С иглой не менее: 25\*0,6мм 23 G С дополнительным объемом: соответствие | шт. | 4000,00 |
|  | Шприц одноразовый (поз. 385) | 32.50.13.110 (О) | Шприц одноразовый объемом не менее 5 см3 (мл) С иглой не менее: 38\*0,7мм 22 G С дополнительным объемом: соответствие | шт. | 1000,00 |
|  | Трилокс или эквавалент Салфетки (поз 364) | 20.20.14.000 (О) | Обрабатываемая поверхность: небольшие по площади поверхности, ИМН, игрушкиКоличество салфеток в упаковке: не менее 120 шт.Тип упаковки: мягкая | уп. | 30,00 |

*Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”*

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки и сборки товара:**662547, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр., 14.

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора по 15.06.2025 года, отдельными партиями по заявкам Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором