**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку компаратора для поверки рулеток и метроштоков**

**1. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **П/О** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Компаратор | 26.51.33.199 | П | Применяется для поверки измерительных лент и отдельных ее интервалов, определения отклонений от номинальных значений. Представляет собой горизонтальный стол соответствующей длины с приспособлениями для закрепления начальных концов рулеток и совмещения нулевых отметок их шкал.Диапазон номинальной длины поверяемых метроштоков и рулеток: не менее от 1 до 10 м *Комплектация:*— крепление компаратора к полу на опорные колонны с регулировкой прямолинейности станины;— визуальное отсчетное устройство (рамка);— роликовый механизм для натяжения рулеток и лент;— дополнительный роликовый механизм для натяжения рулетки с лотом (с помощью собственного груза);— грузы массами 1, 2, 5, 10 кг (по не менее 2 шт. каждого вида) для натяжения рулеток и лент;— комплект креплений и зажимов для подвешивания грузов к рулеткам;— устройство крепления рулеток и лент с возможностью регулировки положения нуля;— упорный блок для метроштоков;— держатели метроштоков. | шт. | 1 |

**2. Место доставки товаров:** 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.65

**3. Сроки поставки товаров:** в течение 120 календарных дней с даты заключения Договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.