Техническое задание

на поставку пандусов

- Объект закупки:

| № | Наименование товара | Код ОКПД 2 | П/О | Технические характеристики* | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пандус переносной телескопический | 25.11.23.120 | О | Алюминиевый профиль. Абразивное не скользящее покрытие. Компактный размер в сложенном виде. Возможность мобильного крепления на лестничный марш. Пандус-платформа используется для всех типов колясок. Пандусы (с двумя профилями) не используются для электрических колясок и скутеров. Угол наклона не более 12°; Длина: не менее 215 см; Рабочая ширина: не менее 11,5 см. Грузоподъемность (кг): не менее 200 кг | 3 |
|  | Пандус переносной | 25.11.23.120 | О | Не менее 2 секции (апперели) тип сложения - книжка Противоскользящие накладки с нижней стороны пандуса и абразивное покрытие: наличие Внешний край снабжен высоким бортиком, для предотвращения съезда колес Обеспечивает комфортное перемещение инвалидов на колясках, а также колясок для детей Имеет удобные ручки для переноски: соответствие Пандусы отличаются повышенной прочностью и износостойкостью Ширина секции: не менее 38 см Длина языков: не менее 8 см Грузоподъемность (кг): не менее 300 кг Длина: не менее 60 см | 2 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

- Место поставки Товара: РФ, Свердловская область, г Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 41, силами и за счет Поставщика.

- Срок поставки Товара: с момента подписания договора в течение 45 календарных дней, по заявке Заказчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором