Техническое задание
на выполнение работ по приобретению и установке пожарных автономных извещателей для нужд ОАУСО «Старорусский КЦСО»
1. Наименование предмета договора: на выполнение работ по приобретению и установке пожарных автономных извещателей (далее – Извещатели)(далее – Работы) 
2. Общие требования к выполнению работ: установка Извещателей выполняется силами Подрядчика на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, и Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СП 484.1 311 500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1 311 500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1 311 500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13 130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13 130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
3. Место выполнения Работ: в жилых помещениях  граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы, граждан, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, участвующим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и членам их семей; в домах и квартирах лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, малоимущих и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами; в квартирах многоквартирных домов, имеющих пятую степень огнестойкости, в которых проживают несовершеннолетние лица, а также лица с ограниченными возможностями здоровья г. Старая Русса и Старорусского округа (далее - Работы). Список адресов предоставляется после заключения Договора. Подрядчик своими силами организовывает доставку своих специалистов до места выполнения работ.
4. Срок выполнения Работ: с даты заключения договора до 31 мая 2025г. 

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику (указанные ниже документы являются неотъемлемой частью договора):

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию домов).

5. Требования к материалам, комплектующим и оборудованию

5.1. К установке допускаются Извещатели (заводской сборки), не восстановленные и не собранные из восстановленных компонентов, ранее не находившиеся в эксплуатации, свободные от третьих лиц, не ранее 2024 года выпуска, готовые к установке, серийные и свободно поставляющиеся в Российской Федерации, имеющие сертификат качества и технические характеристики в соответствии с п. 10. Технического задания.

Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

Подрядчик предоставляет Заказчику до начала выполнения работ копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов и комплектующих установленным требованиям.

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5.2. Гарантийный срок на Извещатели в соответствии с гарантией производителя, но не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.

6. Требования к технологии выполнения работ

До начала выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком график производства работ, предусматривающий порядок и последовательность выполнения работ. Сотрудники Заказчика сопровождают специалистов Подрядчик при входе на объекты.

6.1. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

6.2. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил и технологии производства, Подрядчик обязан возместить ущерб за свой счет.

6.3. В случае повреждения внутренней отделки, конструктивных элементов квартиры и жилого дома, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

6.4. Подрядчик обязан предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ.

6.5. Подрядчик должен содержать жилые помещения при выполнении работ свободными от мусора, материалов и оборудования, возникающего в результате выполнения работ, а также обеспечивать уборку жилого помещения после завершения выполнения работ в течение дня.

7. Требования к безопасности выполнения работ

7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности при производстве работ, правила охраны окружающей природной среды, а также технологию выполнения работ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ, за создание безопасных условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев.

7.3. При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность людей и сохранность материально-технических ценностей, находящихся на объекте Заказчика.

7.4. Персонал, выполняющий работы, обязан:

- иметь инструмент, оборудование;

- пройти инструктаж по технике безопасности.

7.5. Строго запрещено нахождение на объекте людей, не имеющих отношения к производству работ.

7.6. Порядок выполнения работ и время нахождение рабочих на объекте согласовывается с Заказчиком и нанимателями, собственниками жилых помещений.

8. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ

8.1. Подрядчик в письменной форме сообщает Заказчику о готовности скрытых работ. Выполнение последующих работ производится после оформления и подписания актов на скрытые работы.

8.2. После окончания Работ Подрядчик предъявляет Заказчику: 

- акты выполненных работ.

- акты монтажа и испытания Извещателей, 

- акты приемки в эксплуатацию Извещателей, 

- оригиналы паспортов и руководств по эксплуатации на каждый Извещатель (при наличии), 

- сертификаты соответствия на Извещатели,

- перечень мест проживания граждан, где установлены Извещатели (с подписями граждан, которым установлены Извещатели).

8.3. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.4. В процессе приемки выполненных работ оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления Заказчиком замечаний к выполненным работам, Подрядчик обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.

9. Срок предоставления гарантии качества Работ: 

9.1. Гарантийный срок в отношении результата работ по настоящему Договору – 24 месяца со дня подписания Акта приемки.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней. 

9.2. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты самостоятельно. Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов выполненные Заказчиком, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

10. Технические характеристики приобретаемого оборудования, используемого при выполнении работ:

ОКПД 2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
	№ п.п.
	Оборудование
	ОКПД 2
	П/О
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный автономный

(элемент питания входит в комплект)
	26.30.50.121
	О
	
	шт.
	130

	
	Тип
	
	
	дымовой автономный 
	
	

	
	Чувствительность извещателя
	
	
	Не менее от 0,05 до 0,2 дБ/м
	
	

	
	Габаритные размеры, мм
	
	
	не менее D95x50
	
	

	
	Вариант установки
	
	
	потолочный/настенный
	
	

	
	Уровень звукового давления, дБ
	
	
	не менее 85
	
	

	
	Степень защиты
	
	
	IP не ниже 40
	
	

	
	Температура эксплуатации, °С
	
	
	-10…+55
	
	

	
	Потребляемый ток, мА
	
	
	не более 0.03
	
	

	
	Инерционность срабатывания
	
	
	не более 6 сек
	
	

	
	Световая индикация
	
	
	Дежурный режим», «Пожар»
	
	


При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
