УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «ТЕПЛОВИК» _____________________ О.С. Кругликов М.П.

«____»___________________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

на выполнение работ по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для ООО «ТЕПЛОВИК»

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | ООО «ТЕПЛОВИК» |
| 2. Исполнитель | ООО «НЦПР РИСК-Н» |
| 3. Источник финансирования | За счет средств ООО «ТЕПЛОВИК» |
| 4. Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) | 1. Разработка планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для следующих объектов: 1) для газифицированной котельной № 1 ООО «Тепловик», расположенной по адресу: г.-к. Анапа, с. Витязево, ул. Горького 87, мазутная емкость РГК – 100Н – 1шт. 2) для котельной № 2 г-к Анапа проспект Пионерский, 32 «Б», мазутная емкость РСВ-1000 – 1шт. 3) для котельной № 3 г-к Анапа ул. Калинина 4, мазутная емкость РСВ-50 – 2шт. 2. 2.1. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности газифицированной котельной № 1. ООО «Тепловик» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 2.2. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности для котельной №2 к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 2.3. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности для котельной № 3 к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов |
| 5. Количество | План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ________________________________ - 1 экземпляр на бумажном носителе информации, 1 экземпляр на электронную почту Заказчика в формате .pdf (текстовая и графическая части). |
| 6. Порядок предоставления услуги. | 1. Запрос данных, получение данных от Заказчика (полноценных, актуальных на 2025год) в течении 5 рабочих дней. 2. Анализ исходных данных. 3. Разработка Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов по п.4 настоящего ТЗ, включающая в себя: 3.1. общие сведения об эксплуатирующей организации, об основных операциях, производимых с нефтью и нефтепродуктами; 3.2. сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов; 3.3. максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов; 3.4. прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов (с учетом проектных решений по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов) с описанием возможного характера негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального функционирования систем его жизнеобеспечения (с учетом климатических, географических, гидрометеорологических особенностей места расположения объекта); 3.5. перечень первоочередных действий производственного персонала при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов; 3.6. расчетное время (сроки) локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов; 3.7. расчет достаточности сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом применяемых для этих целей технологий, а также времени локализации разлива нефти и нефтепродуктов с момента обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов или с момента поступления информации при разливе на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные зоны) в течение 4 часов, при разливе на сухопутной части территории РФ – в течение 6 часов; 3.8. состав и порядок действий сил и средств собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке, или привлеченных на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке, либо собственных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке, и привлеченных на договорной основе аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, предназначенных для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и аттестованных в установленном порядке; 3.9. порядок привлечения дополнительных сил и средств для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при разливе нефти и нефтепродуктов в объеме, превышающем максимально расчетный объем разлива нефти и нефтепродуктов и не позволяющем обеспечить его устранение на основе плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 3.10. схему оповещения, схему организации управления и связи при разливах нефти и нефтепродуктов; 3.11. мероприятия по организации временного хранения, транспортировки и утилизации собранной нефти и нефтепродуктов; 3.12. информацию об объеме работ по каждому из мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, которые необходимо провести для предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 3.13. информацию о стоимости единицы объема работ (услуг) по каждому из мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, которые необходимо выполнить для предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 3.14. календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации максимальных расчетных объёмов разливов нефти и нефтепродуктов, с указанием этапов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, состоящих из работ по локализации разлива нефти и нефтепродуктов, сбору разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических средств, размещению собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, исключающему вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды. |
| 7. Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки Требования к сертификации | Документация разрабатывается в соответствии с требованиями НПА: - Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды», с изменениями от 09.03.2021 г.; - Иными нормативно-правовые документы и методические рекомендации, в соответствии с действующим законодательством. |
| 8. Требования к Исполнителю | Исполнитель обязуется обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность сведений, предоставляемых Муниципальным заказчиком для оказания услуг. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг с даты заключения Договора. Исполнитель должен оперативно проводить доработку плана ЛРН устранять замечания, полученные в процессе согласования с Росприроднадзором. Организация Исполнитель должна иметь следующие документы: - удостоверение о разработке проектной документации в области ИТМ ГО и ЧС. Исполнитель должен: - быть членом СРО проектировщиков. |
| 9. Порядок приемки услуги (работ). | Результат работ оформляется путем подписания между сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 10. Срок выполнения услуги (работ). | 1. План ЛРН для газифицированной котельной № 1 ООО «Тепловик», расположенной по адресу: г.-к. Анапа, с. Витязево, ул. Горького 87, мазутная емкость РГК-100H-1шт. - 40 рабочих дней с даты предоставления Заказчиком 100% исходных данных 2. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности газифицированной котельной № 1 ООО «Тепловик» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов – 20 рабочих дней 3. Плав ЛРН для котельной № 2 г-к Анапа проспект Пионерский, 32 «Б», мазутная емкость РСВ-1000-1шт - 40 рабочих дней с даты предоставления Заказчиком 100% исходных данных 4. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности для котельной № 2 к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов - 20 рабочих дней 5. План ЛРН для котельной № 3 г-к Анапа ул. Калинина 4, мазутная емкость РСВ-50-2 шт. - 40 с даты предоставления Заказчиком 100% исходных данных 6. Разработка плана проведения комплексных учений по подтверждению готовности для котельной № 3 к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов - 20 рабочих дней Согласование– по регламенту надзорного органа. В случае необходимости внесения изменений и корректировок в План ЛРН, срок согласования продлевается на срок регламента. |