## Лист1
Спецификация к ТТ
№п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место поставки | Тех. Характеристики | Код ОКПД2
1 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-20 Ру-16 L=140мм 11с10фт КШТ 60.002.020 | шт | 7 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.131
2 | Кран шаровой Ду15 Ру16 1/2" ВР-ВР, муфтовый, ручка | шт | 14 |  |  | 28.14.13.131
3 | Кран шаровой 1" Ду25 Ру16 ВР-ВР, муфтовый, ручка | шт | 8 |  |  | 28.14.13.131
4 | Смеситель для умывальника излив 100 мм, хром | шт | 2 |  |  | 28.14.12.110
5 | Запорный клапан (вентиль) АТКА 15с22нж ду32 ру40 | шт | 16 |  |  | 28.14.13.110
6 | Запорный клапан (вентиль) АТКА 15с22нж ду50 ру40 1005020806 | шт | 16 |  |  | 28.14.13.110
7 | Фланец сталь Ду 50 Ру25 | шт | 6 |  |  | 28.14.20.220
8 | Кран шаровой Ду50 Ру16 фланцевый КШЦФ вода L=180 мм стандартнопроходной | шт | 12 |  |  | 28.14.13.110
9 | Кран шаровой Ду100 Ру16 фланцевый КШЦФ вода L=230 мм стандартнопроходной | шт | 5 |  |  | 28.14.13.110
10 | Фланец Ду100 Ру16 | шт | 14 |  |  | 28.14.20.220
11 | Кран шаровой Ду125 Ру16 фланцевый КШЦФ вода стандартнопроходной | шт | 2 |  |  | 28.14.13.110
12 | Фланец ДУ 125 Ру16 Сталь 20 ГОСТ 1252012820 | шт | 4 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.20.220
13 | Кран шаровой сталь Ду 150 Ру16 11с67п КШ.Р.Ф фл L=280мм стандартнопроходной | шт | 2 |  |  | 28.14.13.110
14 | Фланец Ду150 Ру16 ГОСТ 33259-2015 D270-08213 | шт | 4 |  |  | 28.14.20.220
15 | Обратный подъемный клапан DN.ru 287a ду100 ру16 фланцевый, чугунный D100-02379 | шт | 1 |  |  | 28.14.11.131
16 | Кран шаровой фланцевый Ду80 Ру16 КШ.Ф.080.16-01 Ду80 Ру16 стандартнопроходной | шт | 4 |  |  | 28.14.13.110
17 | Тройник ДУ89x5 Сталь 20 ГОСТ 89502017376 | шт | 2 |  |  | 24.20.40.000
18 | Переход сталь концентрический Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду 80х50) бесшовный ГОСТ 17378-2001 РБ | шт | 3 |  |  | 24.20.40.000
19 | Фланец Ду80 Ру16 | шт | 16 |  |  | 28.14.20.220
20 | Фланец ДУ- 50 Ру16 | шт | 32 |  |  | 28.14.20.220
21 | Кран шаровой ДУ 80/70 PN16 фланцевый КШЦФ вода L=210 мм | шт | 1 |  |  | 28.14.11.131
22 | Фильтр Y-обр чуг ФСФ Ду80 Ру16 фл LD.ФСФ.080.16 | шт | 1 |  |  | 28.29.12.111
23 | Кран шаровой Ду 80 Ру16 фланцевый КШЦФ вода L=210 мм стандартнопроходной | шт | 1 |  |  | 28.14.13.131
24 | Кран шаровой Ду 50 Ру16 фланцевый КШЦФ вода L=180 мм стандартнопроходной | шт | 2 |  |  | 28.14.13.131
25 | Кран шаровой Ду80 Ру16 фланцевый КШЦФ вода L=210 мм стандартнопроходной | шт | 2 |  |  | 28.14.13.131
26 | Кран шаровой Ду50 Ру16 КШЦП под приварку стандартнопроходной | шт | 7 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.131
27 | Кран шаровой Ду50 Ру16 фланцевый КШЦФ стандартнопроходной | шт | 7 |  |  | 28.14.13.131
28 | Труба гофрированая ПНД D-20мм. с зондом | метр | 60 |  |  | 27.90.12.130
29 | Клипса -даржатель для гофр.труб D-20мм. | шт | 200 |  |  | 25.72.14.190
30 | Смеситель для ванны с S-образным изливом A35-34 | шт | 1 |  |  | 28.14.12.110
31 | Одноручный смеситель для душа со шлангом, хромированной лейкой и кронштейном | шт | 1 |  |  | 28.14.12.110
32 | Смеситель для умывальника | шт | 1 |  |  | 28.14.12.110
33 | Кран шаровой Ду20 Ру16 ВР-ВР 3/4″ стандартнопроходной | шт | 9 |  |  | 28.14.13.131
34 | Кран шаровой Ду15 Ру16 ВР-ВР 1/2″ стандартнопроходной | шт | 1 |  |  | 28.14.13.131
35 | Обратный клапан одностворчатый ду50 ру16 поворотный межфланцевый | шт | 1 |  |  | 28.14.11.131
36 | Клапан обратный пружинный Ду32 Ру16 м/м д/лат | шт | 2 |  |  | 28.14.11.131
37 | Бак расширительный мембранный 300 литров | шт | 1 |  |  | 25.30.12.118
38 | Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру16 11Б27п1 г/г, рычаг | шт | 1 |  |  | 28.14.11.131
39 | Затвор дисковый поворотный ЗДМ 03.16.150, PN16, DN150 Ридан 082X4406R | шт | 14 |  |  | 28.14.13.132
40 | Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду150 Ру16 гост 15180-86 | шт | 12 |  |  | 18.14.20.230
41 | Кран шаровый Ду-25 ВР-НР с полусгоном Valtec VT.227 | шт | 10 |  |  | 28.14.13.130
42 | Кран шаровой Ду15, Ру16 1/2" ВР/НР бабочка | шт | 8 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.131
43 | Кран шаровой Ду100 Ру16 фланцевый КШЦФ стандартнопроходной | шт | 2 |  |  | 28.14.13.131
44 | ТРУБА НАПОРНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 20,0 ММ ГОСТ 32415-2013 | м | 32 |  |  | 22.21.29.110
45 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R 20,0 ММ ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |  | 22.21.29.130
46 | КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ДУ 20,0 ММ РУ 1,0 МПА ГОСТ 34292-2017 | шт | 3 |  |  | 22.21.29.130
47 | УГОЛ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90 20,0 ММ ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |  |  | 22.21.29.130
48 | Комбинированная муфта PP-R белая, 20х1/2 дюйма НР | шт | 8 |  |  | 22.21.29.130
49 | Тройник PP-R белый, 20 мм | шт | 3 |  |  | 22.21.29.130
50 | Унитаз-компакт, косой выпуск | шт | 1 |  |  | 23.42.10.150
51 | Гофра для унитаза 110 мм, 230-530 мм для чугунных и пластиковых труб | шт | 1 |  |  | 22.23.12.140
52 | Труба для наружной канализации Политэк из ПП 110х3.4х2000 мм | шт | 1 |  |  | 22.21.21.123
53 | Отвод наружной канализации RTP 110 мм, 45 градусов | шт | 1 |  |  | 22.21.29.130
54 | Отвод Ostendorf наружной канализации 110 мм, 87 градусов | шт | 1 |  |  | 22.21.29.130
55 | Тройник наружная канализация 110 мм | шт | 1 |  |  | 22.21.29.130
56 | Подводка для воды (1.5 м; 1/2F-1/2F) | шт | 1 |  |  | 22.21.29.120
57 | Крепежный усиленный уголок оцинкованный 90х90х65х2,0 мм | шт | 12 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 24.10.73.112
58 | Клапан предохранительный рычажно-грузовой 17ч5бр 125мм без грузов | шт | 1 |  |  | 28.14.11.141
59 | Переход стальной 108х57мм | шт | 1 |  |  | 28.14.20.220
60 | Кран шаровой Ду50 Ру16 КШЦП под приварку стандартнопроходной | шт | 4 |  |  | 28.14.13.131
61 | Кран шаровой муфтовый Ду32 Ру16 ВР-ВР стандартнопроходной ручка-рычаг | шт | 5 |  |  | 28.14.13.131
62 | Воздухоотводчик автоматический 1/2 угловой | шт | 2 |  |  | 28.14.11.152
63 | Воздухоотводчик автоматический 1/2 вертикальный | шт | 3 |  |  | 28.14.11.152
64 | КРАН ШАРОВОЙ КШ.П. 100.016-Н/П-03 ДУ 100,0 ММ РУ 1,6 МПА ТУ 3742-001-45630744-2003 | шт. | 2 |  |  | 28.14.13.131
65 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-15 Ру-16 L=120мм 11с10фт КШТ 60.002.015 | шт | 1 |  |  | 28.14.13.131
66 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-32 Ру-16 L=170мм 11с10фт КШТ 60.002.032 | шт | 2 |  |  | 28.14.13.131
67 | КРАН ШАРОВОЙ КШ.П. 80.016-Н/П-03 ДУ 80,0 ММ РУ 1,6 МПА ТУ 3742-001-45630744-2003 | шт. | 2 |  |  | 28.14.13.131
68 | КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE VT.214.N.07 ВР-ВР ДУ 32,0 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 34473-2018 | шт. | 25 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.131
69 | Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 100 PN 16 | шт. | 3 |  |  | 28.14.13.132
70 | Паста сантехническая SANFIX 70 мл. графит - универсальная для уплотнения резьбовых соединений в тубе | шт. | 6 |  |  | 20.30.22.110
71 | Кран трехходовой для подключения манометра 1/2"х1/2" вн./вн. VALTEC VT.807.N.0404 | шт. | 10 |  |  | 28.14.13.131
72 | Скотч аллюминиевый Лавсан(50м*50мм) | шт. | 8 |  |  | 24.42.24.120
73 | Клапан предохранительный ДУ 50 Ру1,6 МПа Рн2=0,35-0,7МПа | шт | 2 |  |  | 28.14.11.141
74 | Затвор дисковый стальной ДУ150 Ру1,6МПа Тmax-160 EPDM | шт | 4 |  |  | 28.14.13.132
75 | Затвор Гранвэл ЗПТС-flw-mdv-ht Ру-16 Ду-50 поворотный | шт | 4 |  |  | 28.14.13.132
76 | Фильтр магнитный чугунный ФМФ DN 50 PN 16 фланцевый, КНР | шт | 1 |  |  | 28.29.12.111
77 | Клапан обратный межфланцевый подпружиненный ду50 ру1,6мпа | шт | 1 |  |  | 28.14.11.131
78 | Соединитель латунный STI прямой Ду32 Ру16 никелированный В-Н | шт | 15 |  |  | 28.14.13.141
79 | Соединитель латунный STI угловой Ду32 Ру16 никелированный В-Н | шт | 5 |  |  | 28.14.13.141
80 | Клапан соленоидный непрямого действия g11/4 ; kv=15м3\ч "нз" тип катушки amx | шт | 1 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.110
81 | Переходник для трубы 1 1/4 на 1 внутренняя-наружная резьба CTM | шт | 2 |  |  | 24.20.40.000
82 | Фильтр косой сетчатый вр/вр латунь ду 32 | шт | 2 |  |  | 28.29.12.111
83 | Клапан обратный латунный DN 32 PN 16 муфтовый пружинный с латунным штоком MVI CV.320.07 | шт | 4 |  |  | 28.14.11.131
84 | Муфта стальная Ду 32 мм, 1 1/4" вр. резьбовая черная | шт | 5 |  |  | 28.14.13.142
85 | Контргайка стальная 32мм | шт | 5 |  |  | 28.14.13.142
86 | КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE VT.214.N.07 ВР-ВР ДУ 25 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 34473-2018 | шт | 5 |  |  | 28.14.13.131
87 | Соединитель латунный STI прямой Ду25 Ру16 никелированный В-Н | шт | 4 |  |  | 28.14.20.220
88 | Соединитель латунный STI угловой Ду25 Ру16 никелированный В-Н | шт | 4 |  |  | 28.14.20.220
89 | Кран шаровый латунный 11Б27п1 Ду 20 (G3/4) Ру1,6 МПа | шт | 10 |  |  | 28.14.13.131
90 | Соединитель с накидной гайкой прямой ду 20 ру 16 В-Н | шт | 5 |  |  | 28.14.13.141
91 | Соединитель с накидной гайкой угловой ду 20 ру 16 В-Н | шт | 5 |  |  | 28.14.13.141
92 | Клапан обратный латунный DN 20 PN 16 муфтовый пружинный с латунным штоком MVI CV.320.07 | шт | 4 |  |  | 28.14.11.131
93 | Муфта стальная Ду20 (3/4") ВР с фаской, DN 20, 3/4 дюйма | шт | 5 |  |  | 28.14.13.142
94 | Контргайка стальная 20мм | шт | 5 |  |  | 28.14.13.142
95 | КРАН ШАРОВОЙ КШ.М 15.16.1110 ДУ 15,0 ММ РУ 1,6 МПА ГОСТ 34473-2018 | шт | 10 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.13.131
96 | Соединитель латунный STI прямой Ду15 Ру16 никелированный В-Н | шт | 4 |  |  | 28.14.20.220
97 | Соединитель латунный STI угловой Ду15 Ру16 никелированный В-Н | шт | 4 |  |  | 28.14.20.220
98 | Тройник латунный 1/2 в-н-в | шт | 2 |  |  | 28.14.20.220
99 | Муфта ст Ду15 1/2" ВР с фаской | шт | 3 |  |  | 28.14.20.220
100 | Контргайка стальная 15мм | шт | 3 |  |  | 28.14.20.220
101 | Затвор дисковый ДУ150 Ру 1,6МПа | шт | 4 |  |  | 28.14.13.132
102 | Клапан обратный межфланцевый подпружиненный ДУ150 Ру1,6МПа | шт | 2 |  |  | 28.14.11.131
103 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 стандартнопроходной | шт | 4 |  |  | 28.14.13.131
104 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-50 Ру-16 стандартнопроходной | шт | 1 |  |  | 28.14.13.131
105 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-80 Ру-16 стандартнопроходной | шт | 1 |  |  | 28.14.13.131
106 | Фланец стальной приварной плоский Ду 76 Ру 16 | шт | 6 | г. Архангельск, ул. Мичурина, 2 |  | 28.14.20.220
107 | Труба гофрированая ПНД D-20мм. с зондом | метр | 140 |  |  | 27.90.12.130
108 | Клипса -даржатель для гофр.труб D-20мм. | шт | 400 |  |  | 25.72.14.190
109 | ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ | кг | 0.5 |  |  | 01.16.19.119
110 | КРАН ШАРОВОЙ LD КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 ДУ 100,0 ММ РУ 2,5 МПА ГОСТ 34473-2018 | шт | 2 |  |  | 28.14.13.131
111 | Кран шаровый стальной под приварку DN 15 | шт | 6 |  |  | 28.14.13.131
112 | Кран шаровый стальной под приварку DN 15 | шт | 3 |  |  | 28.14.13.131
113 | Кран шаровый под приварку Ду 15 | шт | 3 |  |  | 28.14.13.131
114 | Кран шаровой фланцевый сталь LDШ.Ц.Ф. 080/070.016.н/п.02 .Ду-80 Ру16 фл L=210 . | шт. | 12 |  |  | 28.14.13.131
115 | Кран шаровой фланцевый LDШ.Ц.Ф. 100/080.016. н/п 02 Ду-100 Ру16 фл L=230 . | шт. | 6 |  |  | 28.14.13.131