**Техническое задание**

**На поставку насосного агрегата и электродвигателя**

**АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»  
Филиал «Избербашский горводоканал»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название товара | Требуемые технические характеристики | Кол-во (шт) |
| 1 | Насос сточно-массный канализационный СМ 150-125-315-4 в комплекте с электродвигателем на единой раме  или «эквивалент» | **Насос:**  Производительность - 200 м3/ч  Напор - 32м  Напряжение - 380В  Мощность потребляемая - 29кВт  **Двигатель:**  Мощность - 37кВт  Частота вращения -1500 об/мин | 1 |
| 2 | Электродвигатель для насоса  СМ 200-150-4006-4  или «эквивалент» | Мощность - 75 кВт  Частота вращения - 1500 об/мин | 2 |

**Дополнительные требования:**

1. Требования к поставляемому Товару.

Поставляемый Товар должен соответствовать номерам чертежей, ГОСТам и техническим условиям, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара, установленным в Российской Федерации.

1. Товар должен иметь:

* сертификат соответствия на конкретный или типовой вид товара (предоставляется вместе с Товаром);
* сертификат соответствия РФ - для Товара импортного производства (предоставляется вместе с Товаром);
* документ, подтверждающий возможность применения Товара на опасных производственных объектах;
* экологический сертификат предприятия-изготовителя (предоставляется вместе с Товаром);
* сертификат качества или другой документ (формуляр, паспорт и т.п.), удостоверяющий соответствие фактически поставляемого товара требованиям Договора (предоставляется вместе с Товаром).

1. ***Требования к контролю качества и приемке Товара.***

Товар должен пройти заводскую приемку и испытания в соответствии с нормативно-технической документацией, инструкциями предприятия-изготовителя и требованиями, дополнительно установленными Сторонами.

Отгрузка Товара, осуществляется после прохождения контроля качества и приемки Товара и при наличии соответствующей отметки об этом в паспортах (формулярах, заводских сертификатах качества и т.п.) на Товар.

1. Общие требования к документации

При поставке Товара техническая документация должна содержать подробные инструкции по монтажу, пуско-наладочным работам и эксплуатации на русском языке.

1. Требования к транспортировке и хранению

Перед транспортировкой (при необходимости) Товар должен быть подвергнут консервации в соответствии с существующими ГОСТами, ТУ и иными документами предприятия-изготовителя.

В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве Товара, а также полный пакет технической документации.

Товар должен быть размещен в контейнеры, вагоны, автовозы, трейлеры и т.п. таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятым в железнодорожном, авиационном, водном и автомобильном транспорте.

Должны быть обозначены такелажные точки, гарантирующие сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах. Товар не должен подвергаться ударным воздействиям и механическим воздействиям.

Информация об условиях хранения Товара должна содержаться в товарно-сопроводительных документах.

1. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Поставщик (предприятие-изготовитель) Товара несет гарантийные обязательства за поставленный Товар в период всего срока гарантийного обслуживания.

Товар, при приемке которого были выявлены дефекты (брак) или вышедший из строя в период гарантийного срока обслуживания, должен быть заменен Поставщиком (предприятием- изготовителем), за исключением случаев, когда это произошло не по вине предприятия- изготовителя, а вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации Товара.

Поставщик должен гарантировать безвозмездное устранение выявленных дефектов в период гарантийного срока.

1. **Иные требования**

Лот является неделимым. Поставщик обязан указать сведения о Грузоотправителе, предприятии-изготовителе и сроке поставки Товара.

1. **Условия и место поставки Товара**

***Адрес поставки:*** Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 150.

***Сроки поставки:*** со дня заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.