Техническое задание

на капитальный ремонт входной группы здания  Муниципального автономного учреждения АГО «Дом культуры «Нива», расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, улица Клубная, дом 2

ОКПД 2: 43.39.19.190

НАИМЕНОВАНИЕ, ОБЪЁМ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ:

1. Выполнить капитальный ремонт входной группы здания  Муниципального автономного учреждения АГО «Дом культуры «Нива» (МАУ АГО «ДК «Нива»), расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, улица Клубная, дом 2, в соответствии  с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и другой, действующей на момент выполнения работ, нормативно-правовой технической документацией.

2. Состав и объемы работ на капитальный ремонт входной группы здания МАУ АГО «ДК «Нива», расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, улица Клубная, дом 2, определяются проектной документацией, шифр П-22/24-11.

Проектная документация:

П-22/24-11-АС «Архитектурно-строительные решения»;

П-22/24-11-СС «Сети связи»;

П-22/24-11-ЭЛ «Электрооборудование и электроосвещение»;

П-22/24-11-ЭЛ «Программа производства пусконаладочных работ».

3. Комплекс работ по капитальному ремонту входной группы здания МАУ АГО «ДК «Нива» включает:

- демонтаж работы;

- замена наружного и тамбурного дверных блоков;

- ремонт стен тамбура;

- устройство керамогранитного покрытия пола тамбура;

- устройство реечного потолка тамбура;

- устройство пандуса;

- устройство двухскатной кровли  и скрытой водосточной системы козырька;

- облицовка пола и ступенек крыльца керамогранитом;

- облицовка колон крыльца, стен тамбура снаружи, парапета крыльца композитными панелями;

- устройство реечного потолка над крыльцом;

- ремонт отмостки, примыкающей к крыльцу;

- ремонт асфальто-бетонного покрытия примыкающего к крыльцу шириной 1000 мм;

- устройство металлических ограждений на крыльце и пандусе;

- окраска ограждения крыльца;

- установка урн;

- устройство резинового покрытия пандуса;

- монтаж кабельных линий, электрического щита системы электроснабжения;

- пусконаладочные работы системы электроснабжения;

- установка тепловых завес;

- установка домофона.

4. Требования к порядку выполнения Работ.

4.1. Общестроительные работы.

Выполнять в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», межгосударственного стандарта,  СП 71.13330.2016 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 29.13330.2011 «Полы» (редакция от 22.12.2021), ПУЭ (изд. 7) и другой, действующей на момент выполнения работ, нормативно-правовой технической документацией.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Контракта Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима на объекте (месте выполнения Работ), предоставить Заказчику копию приказа о его назначении.

Подрядчик обязан в месте ведения работ обеспечить соблюдение техники безопасности.

4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания Контракта Подрядчик обязан назначить лиц, ответственных за производство Работ, о чем письменно уведомить Заказчика, с приложением заверенных руководителем (уполномоченным им лицом) копий приказа или доверенности на право назначенного лица осуществлять действия от имени Подрядчика (подписание актов, участие в приемочных комиссиях).

Лицо, ответственное за производство работ, находится на месте ведения работ в момент выполнения каждого вида работ и осуществляет контроль за ведением данных работ. В ходе выполнения Работ Подрядчик ведет журналы производства работ.

4.4. Подрядчику осуществлять фото- и видео-фиксацию хода выполнения Работ, отражающую технологическую последовательность производства Работ.

4.5. Материалы фото- и видеофиксации предоставляются Заказчику при сдаче-приемке результатов Работ в составе исполнительной документации.

4.6. Скрытые работы Подрядчик незамедлительно предъявляет Заказчику, с последующим составлением актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с условиями контракта.

4.7. Подрядчику обеспечивать содержание в чистоте и уборку строительной площадки (места выполнения Работ), а также территории, прилегающей к строительной площадке, в том числе чистоту выезжающего со строительной площадки транспорта, соблюдение норм складирования строительных материалов, правил пожарной безопасности.

4.8. До подписания Заказчиком окончательного документа о приемке выполненных Работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за повреждение результатов выполненных Работ.

4.9. Проводить пусконаладочные работы должна подрядная организация, имеющая  электролабораторию, зарегистрированную в Ростехнадзоре. Электролаборатория должна иметь свидетельство о регистрации, выданное федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Требования к оборудованию, материалам, изделиям, комплектующим (далее – товары), поставляемым Подрядчиком и применяемым при выполнении Работ.

5.1. Все товары, поставляемые и применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми (за исключением товаров Заказчика, используемых повторно), безопасными при использовании, без недостатков и дефектов (производственного брака), разрешенными к применению.

Качество товаров должно соответствовать:

- техническим характеристикам, указанным в рабочей документации, сметных расчетах, в том числе: размерам, физико-техническим показателям, материалам изготовления, типам, маркам, классам, установленным в стандартах и технических регламентах, цвету и иным показателям;

- требованиям (при наличии) стандартов, технических регламентов, экологических, противопожарных, санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил, технических условий изготовителей товаров, иной действующей нормативно-технической документации Российской Федерации.

5.2. Документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям подпункта 5.1. настоящего пункта, являются:

- технический паспорт товара, инструкция по эксплуатации, документ (информация) о гарантийных обязательствах (гарантийный талон, сервисная книжка),

- в зависимости от требований законодательства РФ – сертификат соответствия (декларация о соответствии), сертификат пожарной безопасности, свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), и другие.

5.3. Перед применением (монтажом, установкой) товаров Подрядчик (по требованию Заказчика) подтверждает соответствие технических характеристик, качества предлагаемых к использованию товаров (материалов, оборудования) требованиям, установленным в подпункте 5.1. настоящего пункта, путем представления представителю Заказчика соответствующих документов, указанных в подпункте 5.2. настоящего пункта.

5.4. Указанные в рабочей документации, сметных расчетах (приложения к настоящему Описанию объекта закупки) товарные знаки, модели, а также наименования производителей товаров носят описательный (информационный) характер, посредством которых определяются качественные и технические показатели товаров, а также параметры эквивалентности, отвечающие требованиям Заказчика.

Допускается предоставление Подрядчиком эквивалентных товаров, которые являются равноценными товарами, предусмотренным Заказчиком в рабочей документации, сметных расчетах, или превосходят их по своим техническим, функциональным характеристикам.

5.5. В случае если предлагаемые Подрядчиком товары являются эквивалентными товарам, предусмотренным Заказчиком, перед их применением (монтажом, установкой) Подрядчик (по требованию Заказчика) представляет представителю Заказчика все необходимые документы согласно подпункту 5.2. настоящего пункта, подтверждающие их эквивалентность характеристикам, указанным в рабочей документации, сметных расчетах.

5.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в применении предлагаемых им товаров в связи с несоответствием их технических характеристик, качества, заявленным в рабочей документации, сметных расчетах или не подтверждением Подрядчиком их эквивалентности (непредставлением подтверждающих документов). В таком случае Подрядчик обязан произвести их замену на товар, соответствующий требованиям Заказчика, или представить подтверждающие документы.

5.7. Все отделочные материалы согласовать с Заказчиком.

6. Сдача-приемка результата выполненных Работ.

Подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах:

1) Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

2) Акты освидетельствования скрытых работ (оформленные по образцу, приведенному к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023     № 344/пр);

3) документы, подтверждающие соответствие технических характеристик, качества и безопасности товаров, поставляемых Подрядчиком и применяемых при выполнении Работ, указанные в подпункте 5.2. настоящего технического задания;

4) документ (справку), подтверждающий фактический объем строительного мусора (отходов), принятых на специализированный объект для обращения с отходами (полигон), содержащий следующие сведения:

- наименование Подрядчика;

- реквизиты контракта на выполнение Работ, заключенного по результатам настоящей закупки (номер, дата подписания) и/или наименование объекта строительства (капитального ремонта), с которого приняты отходы;

- объем отходов, принятых на объект размещения отходов;

- наименование вида отходов (код по ФККО), принятых на объект размещения отходов.

- дата приема отходов на объект размещения отходов;

Заказчик вправе проверить достоверность объемов, указанных в справках, предоставленных Подрядчиком.

-на электронном носителе информации:

1) фото- и видеоматериалы, отражающие технологическую последовательность производства Работ.

В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации, указанной в настоящем подпункте, приемка результата выполненных Работ не осуществляется.

10. Подрядчик за свой счет осуществляет охрану объекта и выполненных Работ.

11. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы по оплате коммунальных услуг (электроэнергия, холодная и горячая вода), потребленных Подрядчиком в период выполнения строительно-монтажных работ.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, улица Клубная, дом 2.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с 10 мая 2025 г. до 16 июня 2025 года.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ: 3 года со дня подписания Акта приёмки выполненных работ,  формы КС-2.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: согласно расчету НМЦК.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  1. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта № ССРСС, на сумму 3890 100 руб.

2. Объектный сметный расчет № ОС 20-01- капитальный ремонт группы, на сумму 3 118 880 руб.

3. ЛСР-02-01-01- Архитектурно-строительные решения, на сумму

2 818642,51 руб.

4. ЛСР-02-01-02- Электрооборудование и электроосвещение, на сумму

248 621,88 руб.

5. ЛСР-02-01-03- Система  контроля и управления доступом, на сумму

51 623,54 руб.

6. ЛСР-09-01-01- Пусконаладочные работы системы электрооборудования, на сумму 38 830,01 руб.

7. Альбомы проекта:

П-22/24-11-АС «Архитектурно-строительные решения»;

П-22/24-11-СС «Сети связи»;

П-22/24-11-ЭЛ «Электроснабжение»;

П-22/24-11-ЭЛ «Программа производства пусконаладочных работ».