**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки**

выполнение работ: «Система экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях в здании МАОУ СОШ № 37 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 169»

 **Объект закупки:** выполнение работ : «Система экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях в здании МАОУ СОШ № 37 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 169»

 **1. Описание объекта закупки:**

**1.1. Количество выполняемых работ:** 1 условная единица.

Под условной единицей понимается весь объем работ, предусмотренный ведомостью объемов работ и проектной документацией.

**1.2. Виды выполняемых работ:** согласно ведомости объемов работ и проектной документации.

**1.3. Место выполнения работ:** Российская Федерация, Краснодарский край, территория муниципального образования г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 169.

**1.4. Цели использования результатов работ:** Оборудование здания системой экстренного оповещения и управления эвакуацией для оперативного информирования работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или о совершении террористического акта (далее - СЭО).

**1.5. Общие требования к выполнению работ:**

- Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с техническим заданием, рабочей (проектной) документацией, ведомостью объемов работ, сметной документацией, с использованием собственных материалов, комплектующих, изделий, конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

- Все используемое оборудование и материалы, подлежащее сертификации, должны иметь сертификаты соответствия РФ и другие документы, удостоверяющие их качество, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

- Подрядчик, предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.

- Конкретные места установки оборудования согласовываются с Заказчиком перед началом монтажных работ.

- Перед началом монтажных работ все материалы и оборудование проходят входной контроль на предмет установления соответствия их качества требованиям, установленным настоящим ТЗ, проектной и сметной документацией с целью обеспечения необходимого уровня качества выполняемых работ.

- При проведении монтажных работ предусмотреть выполнение требований нормативных документов и действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ, и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет Подрядчика.

- Заказчик проверяет качество выполняемых работ (применяемых материалов), их соответствие СД, СНиП и ГОСТ и другим нормативным документам, Подрядчик предоставляет Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов, сертификаты соответствия и паспорта качества. Работы выполняются в условиях действующего учреждения. Материалы применяются в соответствии со сметной документацией. Подключение к действующим сетям, их отключение производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

***В целях обеспечения непрерывной деятельности учреждения (2-сменный учебный процесс), а также безопасности работников и учащихся, монтажные работы производить строго в нерабочее время учреждения и в выходные и каникулярные дни (по предварительному согласованию с Заказчиком).***

**1.6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:**

При проведении работ по монтажу и пуско-наладке СЭО должны соблюдаться требования:

- СП 133.13330.2012 «Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

 - [Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/12172032/0) от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

 - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

# - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

**1.7. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):** установлено в соответствии с проектом контракта.

**2. Условия контракта:**

**2.1. Срок выполнения работ:** с 18 июня 2025 г. по 24 августа 2025 г.

**2.2. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** согласно технологической последовательности и технического задания.

**3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:** в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

**4. Авторские права:** отсутствуют.

**5. Условия выполнения работ:** заключение договора с заказчиком по форме проекта договора.

**6. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:**

**-** работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

**-** законодательные акты, нормативная документация (приказы, постановления, технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, СП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.);

**-** обязательное предоставление подрядчиком списка работающих на объекте рабочих на время производства работ.

**7. Возможность привлечения субподрядчиков, соисполнителей:** допускается.

Составил:

Составил: ведущий специалист ООД по КВО МКУ ЦОДУДО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурова А.С.

Контрактный управляющий МАОУ СОШ № 37 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_