## Замена насоса - ЛСР по Методике
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Красноярская Сетевая Компания"
Д. Г. Усенков
"____"______________2024 г.
Форма № 4 приложения № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [7 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [13 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | [7 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [8 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Напорный коллектор с канализационными насосными станциями, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, пос. Удачный
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Капитальный ремонт (замена) насосов в канализационной станции НС 173.2/66-К.1 (КНС№3) | [23 empty] | Замена насоса
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2024 г. | [21 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  |  | 7318.9 | (678,23) | тыс.руб. |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 288.24 | (6,16) | тыс.руб.
в том числе:
| ремонтно-реставрационных работ |  | 5766.35 | (556,77) | тыс.руб.
| прочих затрат |  | 209.54 | (4,48) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [25 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРр66-120-11 | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом |  |  | м3 | 28 | 1 | 28 |  |  | 24117.77 |  | 608901.78 | [13 empty] | Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24117.77; 12: 608901.78 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм07-04-001-04 | Демонтаж//Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 551.49 |  | 24038.68 | [13 empty] | Демонтаж//Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 551.49; 12: 24038.68 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР22-03-001-05 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | т | 0.1558 | 1 | 0.1558 |  |  | 4024.51 |  | 122649.49 | [13 empty] | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4024.51; 12: 122649.49 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР22-01-014-01 | Демонтаж//Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 50 мм |  |  | км | 0.024 | 1 | 0.024 |  |  | 572.66 |  | 14924.12 | [13 empty] | Демонтаж//Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 572.66; 12: 14924.12 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 29266.43; 12: 770514.07 | [15 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Монтаж | [25 empty] | Раздел 2. Монтаж
5 | ФЕР22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм (обратный монтаж) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 289.76 |  | 8625.68 | [13 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм (обратный монтаж)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.76; 12: 8625.68 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР22-01-014-01 | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 50 мм |  |  | км | 0.024 | 1 | 0.024 |  |  | 960.88 |  | 24935.59 | [13 empty] | Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 960.88; 12: 24935.59 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ТЦ_23.3.03.01_24_2463094401_25.11.2024_01 | Трубы нерж бш гд 57*3 ст12х18н10т |  |  | м | 24 | 1 | 24 | 2635 |  | 6692.06 | 9.45 | 63240 | [13 empty] | Трубы нерж бш гд 57*3 ст12х18н10т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6692.06; 12: 63240 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 463.8 |  | 12397.57 | [13 empty] | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.8; 12: 12397.57 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-23.8.03.11-0011 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 286.15 |  | 1144.6 | 9.45 | 10816.47 | [13 empty] | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1144.6; 12: 10816.47 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | т | 0.0398 | 1 | 0.0398 |  |  | 88.2 |  | 2919.16 | [13 empty] | Металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.2; 12: 2919.16 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_59.1.07.00_24_2463241631_27.11.2024_02 | Пластина 3х50х420, сталь 12х18н10т |  |  | шт. | 1 | 2 | 2 | 1000 |  | 211.64 | 9.45 | 2000 | [13 empty] | Пластина 3х50х420, сталь 12х18н10т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.64; 12: 2000 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_59.1.07.00_24_2463241631_27.11.2024_02 | Пластина 3х385х1175, сталь 12х18н10т |  |  | шт. | 1 | 2 | 2 | 9750 |  | 2063.49 | 9.45 | 19500 | [13 empty] | Пластина 3х385х1175, сталь 12х18н10т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2063.49; 12: 19500 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_59.1.07.00_24_2463241631_27.11.2024_02 | Пластина 3х385х805, сталь 12х18н10т |  |  | шт. | 1 | 2 | 2 | 7416.67 |  | 1569.67 | 9.45 | 14833.34 | [13 empty] | Пластина 3х385х805, сталь 12х18н10т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1569.67; 12: 14833.34 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_59.1.07.00_24_2463241631_27.11.2024_02 | Пластина 3х94х609, сталь 12х18н10т |  |  | шт. | 1 | 2 | 2 | 2066.67 |  | 437.39 | 9.45 | 4133.34 | [13 empty] | Пластина 3х94х609, сталь 12х18н10т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 437.39; 12: 4133.34 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм07-04-001-04 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2732.86 |  | 82877.68 | [13 empty] | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2732.86; 12: 82877.68 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_68.1.01.01_24_7719104957_10.12.2024_02 | Насос ANTARUS НК2-100-64-160-45-TB-10М |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1463860.94 |  | 309811.84 | 9.45 | 2927721.88 | [13 empty] | Насос ANTARUS НК2-100-64-160-45-TB-10М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309811.84; 12: 2927721.88 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп09-02-035-01 | Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 1600 м3/сут |  |  | установка | 2 | 1 | 2 |  |  | 1765.68 |  | 82669.14 | [13 empty] | Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 1600 м3/сут
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1765.68; 12: 82669.14 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтаж |  |  | 10: 328231.87; 12: 3256669.85 | [15 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж
Раздел 3. Подключение насосов | [25 empty] | Раздел 3. Подключение насосов
18 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 433.92 |  | 7636.23 | [13 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 433.92; 12: 7636.23 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_68.1.01.01_24_7719104957_10.12.2024_02 | Шкаф управления АМПЕРУС НГР-УПП-2-(70-90А)-У-ОПЦ(53513) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1931666.67 |  | 204409.17 | 9.45 | 1931666.67 | [13 empty] | Шкаф управления АМПЕРУС НГР-УПП-2-(70-90А)-У-ОПЦ(53513)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204409.17; 12: 1931666.67 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт | 0.16 | 1 | 0.16 |  |  | 139.36 |  | 5726.06 | [13 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.36; 12: 5726.06 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 17.22 |  | 806.23 | [13 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.22; 12: 806.23 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 22.05 |  | 1032.38 | [13 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.05; 12: 1032.38 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | сигнал | 2 | 1 | 2 |  |  | 49.1 |  | 2298.76 | [13 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.1; 12: 2298.76 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРп01-13-010-01 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 1026.61 |  | 48065.7 | [13 empty] | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1026.61; 12: 48065.7 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  | присоединение | 2 | 1 | 2 |  |  | 1594.83 |  | 74669.66 | [13 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1594.83; 12: 74669.66 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Подключение насосов |  |  | 10: 207692.26; 12: 2071901.69 | [15 empty] | Всего по разделу 3 Подключение насосов
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 554341.63; 12: 5591140.01 | [17 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6156.24; 12: 288235.16 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20223.25; 12: 313662.6 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1871.46; 12: 87621.75 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 527962.14; 12: 4989242.25 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 556769.24; 12: 5766345.93 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3101.35; 12: 145205.2 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19920.84; 12: 308972.23 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1841.93; 12: 86239.16 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 526568.58; 12: 4976073.1 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4691.06; 12: 219635.19 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2487.41; 12: 116460.21 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3945.83; 12: 123197.81 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 923.71; 12: 43248.11 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 302.41; 12: 4690.37 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.53; 12: 1382.59 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1393.56; 12: 13169.15 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 873.86; 12: 40913.82 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 452.29; 12: 21176.36 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4475.49; 12: 209541.87 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4475.49; 12: 209541.87 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2131.18; 12: 99781.85 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1577.08; 12: 73838.57 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 767.23; 12: 35921.45 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  | 10: 565190.56; 12: 6099085.61 | [18 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8027.7; 12: 375856.91 | [17 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7142; 12: 334387.58 | [17 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3706.93; 12: 173558.02 | [17 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 113038.11; 12: 1219817.12 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 678228.67; 12: 7318902.73 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [28 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 525195.26; 12: 4963095.23 | [17 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 573,961108 | [19 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 138,84668 | [19 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 4475.49; 12: 209541.87 | [17 empty] | ПНР "вхолостую"