**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставк****у частотного преобразователя, дросселя, щита с монтажной панелью МУП «ВКС»**

Поставляемый товар должен быть изготовлен согласно технической документации завода изготовителя данной марки.

1. **Объект закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **П/О** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Частотный преобразоваетль  INSTART VCI-G7.5-4В | 27.11.50.120 | П | Номинальная мощность 7,5 кВТ  Номинальный ток 17 А  Тормозной прерыватель должен быть встроен  Выносная панель управления опциональная  Питающее напряжение 380В  Класс защиты 20 | Шт. | 1 |
|  | Дроссель ISF-7.5/20-4 | 27.33.13.164 | П | Номинальная мощность 7,5 кВТ  Напряжение 380В  Номинальный ток 20.5 А | Шт. | 2 |
|  | Щит с монтажной панелью | 27.12.40.000 | П | Размер не менее 250\*400\*800 не более 800\*650\*250  Вид установки может быть навесной, либо напольный  Замок с кличем должен быть  Комплектующие: замок, корпус,панель,дверца | Шт. | 1 |

**2.Место поставки:** 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.

**3. Срок поставки:** в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие

дни с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика).

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.