РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ: «Капитальный ремонт очистных сооружений пгт.Грамотеино (крыша блока доочистки ) инв № 20506/2»

- Общие положения.

Предметом открытого аукциона в электронной форме является выполнение работ по Капитальному  ремонту очистных сооружений пгт.Грамотеино (крыша блока доочистки ) инв № 20506/2»

ОКПД 2: 43.91.19.110

Виды выполняемых работ:

Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

Место, сроки и условия выполнения работ.

Место выполнения работ: Кемеровская область-Кузбасс, г.Белово ,пгт.Грамотеино.

Работы производятся в отдельно стоящем здании, имеющем собственную прилегающую территорию.

Сроки выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения договора.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

- утвержденный план график выполнения работ;

- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

Во время производства работ складирование и хранение  строительного мусора  категорически запрещено. Подрядчик обязан осуществлять ежедневную уборку рабочих мест на объекте от строительного мусора. По окончании работ место производства работ и  прилегающая территория должны быть освобождены строительного мусора, инструмента и другого имущества Подрядчика и приведены в состояние допускающие нормальное функционирование эксплуатирующей организации.

- Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 11.66 |
| 2. | Разборка монолитных перекрытий бетонных | 1 м3 | 23.32 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм | 100 м2 стяжки | 10.94 |
| 5. | Разборка теплоизоляции на кровле из шлака толщиной 100 мм применительно | 100 м2 покрытия кровли | 0.72 |
| 6. | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0.72 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100м2 | 0.169 |
| 8. | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью верхнего пояса по ТП сер.1420.3-15 вып.1 | 1 т усиления | 0.442 |
| 9. | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 0.72 |
| 10. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.72 |
| 11. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 |
| 12. | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.72 |
| 13. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 |
| 14. | Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 11.66 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 11.66 |
| 16. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.53 |
| 17. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.53 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.61 |
| 19. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | 100 м герметизации стыков | 0.84 |
| 20. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.2 |

- Требования к применяемым материалам и изделиям.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик должен использовать при выполнении работ материалы соответствующие качеству, указанному в настоящем техническом задании и требованиям ГОСТ, имеющие сертификат пожарной безопасности на горючие материалы  и сертификаты на материалы, подлежащие обязательной сертификации.

До начала работ образцы применяемых материалов согласовываются с Заказчиком, что отражается в журнале производства работ.

Подрядчик  самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану принадлежащих ему материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и приемки выполненных работ.

Ведомость материалов

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00244 |
| 2. | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.000108 |
| 3. | Кислород технический газообразный | м3 | 2.4666 |
| 4. | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.00732 |
| 5. | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0000288 |
| 6. | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0.000663 |
| 7. | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м2 | 48.136 |
| 8. | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0021384 |
| 9. | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0004392 |
| 10. | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03536 |
| 11. | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.19448 |
| 12. | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.001584 |
| 13. | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.5247 |
| 14. | Гвозди строительные | т | 0.00504 |
| 15. | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.003 |
| 16. | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.001 |
| 17. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.47702 |
| 18. | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 366.6225 |
| 19. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл | шт. | 12 |
| 20. | Растворитель | т | 0.0014168 |
| 21. | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс | т | 0.442 |
| 22. | Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8 | т | 0.358 |
| 23. | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная | м2 | 79.2 |
| 24. | Бикрост ТПП или эквивалент | м2 | 1 352.56 |
| 25. | Бикрост ТКП или эквивалент | м2 | 1 462.8 |
| 26. | Мембрана гидроизоляционная | м2 | 79.2 |
| 27. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.000936 |
| 28. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1.512 |
| 29. | Плиты минераловатные | м3 | 10.8 |
| 30. | Грунтовка красно-коричневая | т | 0.0030255 |
| 31. | Паста антисептическая | т | 0.04176 |
| 32. | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.07072 |
| 33. | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.00792 |
| 34. | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.06188 |
| 35. | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.64532 |
| 36. | Щиты настила | м2 | 14.28 |
| 37. | Раствор готовый цементный | м3 | 18.12 |
| 38. | Вода | м3 | 47.66 |
| 39. | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.01152 |

- Технические требования

Работы выполнять в соответствии  с настоящими  ведомостями.

Детальное уточнение по производству работ с представителями Заказчика после

заключения  договора. Подачу материала, необходимого для производства работ производить частями и не складировать в одном месте, материал должен пропорционально распределяться на всей площади кровли.

- Требования к качеству ,безопасности  выполняемых работ и гарантии.

Работы выполнять в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»;

- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 965/пр);

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 ) «Безопасность труда в строительстве» и ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

Срок гарантии на выполненные работы при капитальном ремонте – 60 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и в сроки установленные действующим законодательством.

- Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

Заказчик осуществляет контроль и приемку выполненных работ.

До начала выполнения работ по договору Подрядчик предоставляет Заказчику График производства работ с привязкой к объемам и видам работ в соответствии с ведомостью объемов работ и Журнал производства работ с указанием ответственных представителей за производство работ со стороны Подрядчика.

Скрытые работы предъявляются Подрядчиком Заказчику по предварительному оповещению за 3 рабочих дня с момента их возникновения с подписанием двустороннего Акта освидетельствования скрытых работ и с его регистрацией в Журнале производства работ.

Приемка выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- журнал производства выполненных работ

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

- счет-фактуры  Подрядчика в 2-х экземплярах.

- Требования по объёму гарантий качества работ

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.