**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Потребность**

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова»

1. **Наименование объекта закупки*:***

Выполнение работ по текущему ремонту помещений.

1. **Описание объекта закупки:**

Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики)*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Характеристики работ | Ед.изм. | Кол - во |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений | В соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1 к Техническому заданию), локальной сметой (Приложение № 2 к Техническому заданию) | Условная единица | 1 |

Место выполнения работ: ЯНАО, г. Салехард, ул. К. Маркса, д.8.

1. **Требования к гарантии качества выполненных работ:** Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца (ст. 724 ГК РФ) с момента подписания сторонами акта выполненных работ по текущему ремонту помещений, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Качество материалов, применяемых при ремонте, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатом качества и требованиям пожарной безопасности. При выполнении работ обязательным требованием является соблюдение техники безопасности (12-03-2001, 12-04-2002). Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

**Раздел 1. Общие требования**

**1. Предмет договора**

1. Предметом является право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений ГАУ ДО ЯНАО «СШ «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова», расположенном по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. К. Маркса, д. 8 (далее – Работы).

**2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ**

1. Заказчик производит предоплату (аванс) на расчетный счет Подрядчика в размере 30 % от цены договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора на основании выставленного счета.

2. Оставшуюся часть цены договора (окончательный расчет) в размере 70% Заказчик оплачивает по факту выполненных работ в течение 7 (Семи) рабочих дней, после подписания Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), Акта сдачи-приемки работ (Приложение №2), на основании подписанной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

В случае если Подрядчик задержал передачу Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта сдачи-приемки работ (Приложение №2), исполнение Заказчиком обязательств по оплате переносится на срок равный сроку задержки передачи указанных первичных документов.

3. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**3. Место, условия и сроки выполнения работ**

1. Местом выполнения работ является: ЯНАО, г. Салехард, ул. К. Маркса, д. 8.

2. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается Сторонами с 16.06.2025 по 03.08.2025 включительно.

3. За пять рабочих дней до начала работ Подрядчик обязан в письменной форме согласовать с Заказчиком график выполнения Работ. Начало Работ определяется согласованным сторонами Графиком выполнения Работ.

**Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий договора**

**1. Требования к качеству работ, к их количественным, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.**

1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном Техническим заданием, в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Техническому заданию), локальной сметой (Приложение № 2 к Техническому заданию), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами:

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 г. N 389/пр) (с изменениями и дополнениями);

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Свод правил СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июля 2017 г. N 1033/пр);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность, Общие требования»;

• Федеральный закон РФ от 10.01.02 №7 ФЗ «Об охране окружающей среды»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

• Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

• приказ министерства труда и социальной защиты РФ № 883Н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

**Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего запроса котировок в электронной форме.**

В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:

**2.** **Требования к материалам**

|  |
| --- |
| **Требования к материалам** |
| **№** | **Наименование товара (материала)** | **Функциональные, технические и качественные характеристики используемого товара (материала)** |
| 1 | Шпатлевка | «Ветонит» (или эквивалент), полимерная |
| 2 | Смесь сухая для заделки  | Смесь сухая, для заделки трещин и швов. ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия». |
| 3 | Краска водоэмульсионная | Oasis Kitchen & Gallery (или эквивалент), краска интерьерная моющаяся, цвет – по согласованию с Заказчиком |
| 4 | Акриловая эмаль | Finncolor (или эквивалент), полуматовая, цвет – по согласованию с Заказчиком |
| 5 | Грунтовка акриловая | Грунтовка Бетоноконтакт марки Кнауф (или эквивалент), адгезионная дисперсная смесь на акриловой основе. укрепление поверхностей для дальнейшего прочного контакта с отделочным материалом, экологичный, равномерность нанесения, малый период высыхания, длительный срок службы. |
| 6 | Выравнивающая смесь для полов | Смесь сухая наливная быстродействующая на цементной основе «Ceresit» (или эквивалент).  |

Все применяемые материалы должны иметь:

• сертификаты соответствия материалов;

• санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиенической характеристикой продукции и приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению;

• сертификат соответствия по пожарной безопасности и приложение к сертификату соответствия по пожарной безопасности;

• декларации о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

**3. Требования к техническим характеристикам работ:**

При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативными правовыми актами РФ.

Предусмотреть мероприятия по сохранению ранее выполненных работ на объекте. В случае повреждения ранее выполненных работ по вине подрядчика, последний, обязан восстановить выявленные повреждения за свой счет.

Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

**Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества работы**

1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца (ст. 724 ГК РФ) с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ (приложение № 2 к Договору), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) обнаружения дефекта после подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в согласованные сроки с Заказчиком.

**Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью**

**технического задания**

- дефектная ведомость (Приложение № 1);

- локальная смета (Приложение № 2);