**РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Об электронном запросе котировок на поставку теплообменного оборудования

Извещение № 32514841925 от 16.05.2025 года

**Содержание предмета запроса:**

Текст запроса: Уважаемый заказчик, убедительная просьба указать: тепловая нагрузка, температуры, расходы.
У вас в конце листа прописан НН47. А тз на теплообменное оборудование НН62.
Пожалуйста скорректируйте потребность и технические данные

Рассмотрев запрос № от , сообщаем следуещее:

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№47, 2 Гкал/час, оборудованный передвижным устройством для ремонта пластин, расчетное давление 1,6 МПа, максимальная температура 150 оС, также на основании каправленного запроса о даче разъяснений аукционной документации заказчиком принято решение о внесении изменений в документацию об запросе котировок электронной форме.

Зам. Начальника службы МТО Монгуш Э.Т.