В ответ на запрос разъяснений № 6154 от 19.05.2025 по запросу цен в электронной форме № 32514821743

Вопрос:

Добрый день! Ознакомившись с извещением № 32514821743 просим внести изменения в аукционную документацию по следующим позициям: 23. Проводник ЗП-1 118 шт - не указана требуемая длина проводника 28. Зажим аппаратный А-1А - 15 шт. - не указаны для какой марки провода (А-1А-25,50 или 70) 29. Зажим аппаратный А-2А - 30 шт. не указаны для какой марки провода 35. Скоба КМ-3 15 шт - не указан чертеж

Ответ:

- ЗП-1 и КМ-3 по типовому проекту 3.407.1-143.

- Зажимы аппаратные на провод АС-70 и АС-5.



