**РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Об электронном запросе котировок на поставку теплообменного оборудования

Извещение № 32514841925 от 16.05.2025 года

**Содержание предмета запроса:**

Текст запроса: Добрый день. Нет опросного листа на теплообменник НН№47 , температурный режим

Рассмотрев запрос № 6169 от 21.05.2025 , сообщаем следующее:

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№47, 2 Гкал/час, оборудованный передвижным устройством для ремонта пластин, расчетное давление 1,6 МПа, максимальная температура 150 оС

|  |  |
| --- | --- |
| **Греющая среда** | **Нагреваемая среда** |
| **Название теплоносителя** |  | **Вода** | **Вода** |
| **Тепловая нагрузка** | **кВт** | **2325** | |
| **Начальная температура** | **о С** | **110** | **50** |
| **Конечная температура** | **о С** | **70** | **70** |

Зам. Начальника службы МТО Монгуш Э.Т.