|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель закупочной комиссии АО «Автотеплотехник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. И. Зайцев «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директорАО «Автотеплотехник» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Зайцев «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.   |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку трубной продукции нужд Котельной АО «Автотеплотехник»**

1. **Предмет закупки:**

Поставка трубной продукции для нужд котельной АО «Автотеплотехник» (далее – Товар).

1. **Характеристики Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна производитель  | Характеристика Товара |
| 1 | Труба Д630х8  | м | 12 | Россия | 09Г2С / Ст. 20 / Ст. 17Г1С ГОСТ 20295  |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

1. **Требования к качеству Товара:**
	1. Товар, поставляемый Поставщиком должен соответствовать установленным для данного вида поставки нормам и требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности (сертификаты качества).
	2. Товар должен соответствовать заявленной маркировке, техническим параметрам, потребительским свойствам, ГОСТам, изготовлен и испытан в заводских условиях.
	3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
	4. Товар должен быть без скрытых и видимых дефектов и обеспечивать надежность и безопасность при эксплуатации.
	5. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п. к свободному обращению на территории РФ.
2. **Требования к таре и упаковки:**
	1. Тара и упаковка, в которых отгружается Товар, должны обеспечивать полную сохранность Товара, предохранять его от повреждений, утраты товарного вида, потребительских свойств по транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также от атмосферных влияний и должны соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002. Стоимость тары и упаковки за счет Поставщика.
3. **Условия поставки Товара:**
	1. Перевозка Товара должна осуществляться специализированным автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность.
	2. Ответственное за приемку Товара лицо Заказчика осуществляет проверку после прибытия Товара. Проверка по прибытию Товара включает в себя: проверка количества по списку и проверка качества при внешнем визуальном осмотре;
	3. Товар должен сопровождаться паспортом (сертификатом качества) завода –изготовителя.
	4. При обнаружении недостачи Товара в процессе приема Заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт. При обнаружении несоответствий качества Товара Заказчик выдвигает требование о замене некачественного Товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет доставить Товар в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.
	5. При поставке Товара Поставщик передают Заказчику следующие документы: счет-фактуру, универсальный передаточный документ (далее – УПД) или товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12 (далее - ТОРГ-12), счет на оплату, документацию на Товар.
4. **Гарантийный срок Товара:**
	1. Гарантийный срок равен сроку годности, установленному производителем Товара. Гарантийный срок исчисляется с даты передачи Товара Заказчику. Поставщик предоставляет гарантии на Товар на срок не менее срока действия гарантии, установленного производителем данного Товара. Дополнительно вместе с Товаром Поставщик должен предоставить гарантию на Товар, установленную производителем Товара (гарантийный талон).
	2. В случае выявления поставки некачественного Товара в период действия гарантийного срока, Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар, либо устранить недостатки в сроки, установленные в Акте о выявленных недостатках Товара. Расходы по возврату Товара, устранению недостатков, замене производятся за счет средств Поставщика.
5. **Срок поставки Товара:**

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора. Возможна досрочная поставка Товара.

1. **Место, способ и время поставки Товара.**
	1. Поставщик осуществляет поставку Товара за счет собственных средств. Разгрузка Товара осуществляется по месту поставки силами и за счет средств Поставщика по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Ветеранов труда 11. Часы работы: понедельник-пятница: с 09:00ч. до 11:00ч. и с 14:00ч. до 16:00ч., за исключением выходных и праздничных дней.
2. **Сроки и условия оплаты:**

Оплата Товара осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации по факту поставки Товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД, при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, счета-фактуры.

 **10.** **Контактные лица Заказчика:**

- по вопросам технического характера, в т.ч. наименования, количества и качества Товара:

Богословский Алексей Михайлович, к.т.8(3452)47-24-27, Ушаков Николай Иванович, к.т:47-15-63.

- по вопросам организационного характера: Хатузова Гульнара Харисовна, к.т.8-919-935-2191.

 Заместитель генерального директора А.М. Богословский