## Лист1
Спецификация на поставку товара | [5 empty] | Приложение №1
№п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Место поставки | Требования к техническим, функциональным характеристикам, к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, показатели товара | КОД ОКПД2
1 | Отвод 90гр. э/св 108х4/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 ПКФ ТЕПЛО | шт | 4 |  | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 12 |  | 42.21.12.150
2 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200 (М) ППУ-ПЭ | шт | 10 |  |  |  | 23.99.19.111
3 | Заглушка термоусаживающаяся изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
4 | Опора скользящая СПО 108/200.50 ПКФ ТЕПЛО | шт | 16 |  |  |  | 25.11.22.192
5 | Отвод Ст 108х4(5)-90-2-ППУ-ПЭ/200 L=1000/1000 | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
6 | Опора скользящая ОпСк-200/108 | шт | 22 |  |  |  | 25.11.22.192
7 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200 (М)ППУ-ПЭ | шт | 10 |  |  |  | 23.99.19.111
8 | Заглушка термоусаживающаяся изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
9 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-125 ППУ-ПЭ (125)325/325 | шт | 2 |  |  |  | 42.21.12.150
10 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-125 ППУ-ПЭ (125) 1000/1000 | шт | 8 |  |  |  | 42.21.12.150
11 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 (М) ППУ-ПЭ | шт | 24 |  |  |  | 23.99.19.111
12 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
13 | Отвод Ст 108х4-90-1-ППУ-ПЭ/200 L=1000/1000, Труба 219х6 ГОСТ 10705/ Ст 20, отвод ГОСТ 17375/ Ст 2 | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
14 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200- (М) | шт | 6 |  |  |  | 23.99.19.111
15 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
16 | Отвод Ст 57х4-90-1-ППУ-ПЭ/125 L=350/350 | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
17 | Отвод Ст 57х4-90-1-ППУ-ПЭ/125 L=1000/1000 | шт | 6 |  |  |  | 42.21.12.150
18 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 (М) | шт | 26 |  |  |  | 23.99.19.111
19 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
20 | Отвод Ст 219х6(6)-90-1-ППУ-ОЦ/315 L=1000/1000# Труба 219х6 ГОСТ 10705/ Ст 20, отвод ГОСТ 17375/ | шт | 10 |  |  |  | 42.21.12.150
21 | Опора хомутовая 200/315 ТС-007,011 серия 313 | шт | 30 |  |  |  | 25.11.22.192
22 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) с муфтой 219/315 | шт | 68 |  |  |  | 23.99.19.111
23 | ОТВОД СТ-57Х4-90-1-ППУ-ОЦ L=1000/1000СТ.20 ГОСТ 30732-2020 | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
24 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/125 | шт | 6 |  |  |  | 23.99.19.111
25 | Опора скользящая ОпСк-57/125 | шт | 12 |  |  |  | 25.11.22.192
26 | Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
27 | ОТВОД СТ-57Х4-90-1-ППУ-ОЦ L=1000/1000СТ.20 ГОСТ 30732-2020 | шт | 2 |  |  |  | 42.21.12.150
28 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/125 | шт | 28 |  |  |  | 23.99.19.111
29 | Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
30 | Опора скользящая ОпСк-57/125 | шт | 36 |  |  |  | 25.11.22.192
31 | Отвод 90гр. э/св 89х4/180 ППУ-ОЦ 370/370 ПКФ ТЕПЛО | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
32 | Комплект заделки стыка 89/180 ППУ-ОЦ ТЕПЛО-12 с ОДК ПКФ ТЕПЛО | шт | 20 |  |  |  | 23.99.19.111
33 | Опора скользящая ОпСк-180/89 | шт | 30 |  |  |  | 25.11.22.192
34 | Металлическая заглушка изоляции 89-180 ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
35 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 89/160 (М) | шт | 28 |  | г. Архангельск, Пограничная, 13 |  | 23.99.19.111
36 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 89х160 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
37 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
38 | Тройниковое ответвление Ст 89х4-57х4-1- ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 24.52.30.000
39 | Отвод Ст 76х3(5)-90-2-ППУ-ПЭ/160 | шт | 2 |  |  |  | 42.21.12.150
40 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 76/160 (М) | шт | 24 |  |  |  | 23.99.19.111
41 | Тройник Ст 76х4-57х4-1- ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 24.52.30.000
42 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
43 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 | шт | 14 |  |  |  | 23.99.19.111
44 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
45 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-ППУ-ПЭ/125 L=1000/1000 | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
46 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 | шт | 12 |  |  |  | 23.99.19.111
47 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
48 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 159/250 (М) | шт | 14 |  |  |  | 23.99.19.111
49 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 159х250 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
50 | Отвод Ст 159х5-90-1-ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 42.21.12.150
51 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 159х250 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
52 | Опора скользящая ОпСк-250/159 | шт | 50 |  |  |  | 25.11.22.192
53 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 159/250 (М) | шт | 30 |  |  |  | 23.99.19.111
54 | Тройник Ст.108х5-57х4-108х5-ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 24.52.30.000
55 | Отвод Ст 108х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ укороченный | шт | 8 |  |  |  | 42.21.12.150
56 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 108х180 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
57 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-ППУ-ПЭ 125 | шт | 2 |  |  |  | 42.21.12.150
58 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 2 |  |  |  | 22.21.29.130
59 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/180 (М) | шт | 12 |  |  |  | 23.99.19.111
60 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 (М) | шт | 4 |  |  |  | 23.99.19.111
61 | Отвод Ст 108х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ/180 L=1000/1000#Труба 108х4 ГОСТ10705/Ст 20, отвод ГОСТ 17375/Ст 20 | шт | 6 |  |  |  | 42.21.12.150
62 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/180 (М) | шт | 42 |  |  |  | 23.99.19.111
63 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-ППУ-ОЦ/140 укороченный | шт | 6 |  | г. Архангельск, Мичурина, 2 |  | 42.21.12.150
64 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/140 | шт | 8 |  |  |  | 23.99.19.111
65 | Опора скользящая ОпСк-140/57 | шт | 14 |  |  |  | 25.11.22.192
66 | Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
67 | Отвод Ст 57х3(5)-90-2-ППУ-ОЦ/140 укороченный | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
68 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/140 | шт | 10 |  |  |  | 23.99.19.111
69 | Опора скользящая ОпСк-140/57 | шт | 24 |  |  |  | 25.11.22.192
70 | Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
71 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-ППУ-ОЦ/140 укороченный | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
72 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/140 | шт | 6 |  |  |  | 23.99.19.111
73 | Опора скользящая ОпСк-140/57 | шт | 14 |  |  |  | 25.11.22.192
74 | Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
75 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-ППУ-ОЦ/140 укороченный | шт | 8 |  |  |  | 42.21.12.150
76 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/140 | шт | 14 |  |  |  | 23.99.19.111
77 | Опора скользящая ОпСк-140/10 | шт | 34 |  |  |  | 25.11.22.192
78 | Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ОЦ | шт | 4 |  |  |  | 25.92.13.000
79 | Отвод СТ 90-76Х3,5-1-ППУ-ОЦ СТ.20 | шт | 14 |  |  |  | 42.21.12.150
80 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 76/160 ППУ-ОЦ | шт | 24 |  |  |  | 23.99.19.111
81 | Опора скользящая ОпСк-160/100 | шт | 28 |  |  |  | 25.11.22.192
82 | Отвод Ст 219х6(6)-90-1-ППУ-ПЭ/315 L=1000/1000# | шт | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
83 | Отвод Ст 219х6(6)-90-1-ППУ-ОЦ/315 L=1000/1000 | шт | 26 |  |  |  | 42.21.12.150
84 | Опора хомутовая 200/315 ТС-007,011 серия 313 | шт | 70 |  |  |  | 25.11.22.192
85 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) с муфтой 219/315 | шт | 84 |  |  |  | 23.99.19.111
86 | Отвод Ст 219х6(6)-90-1-ППУ-ПЭ/315 L=1000/1000# | шт | 16 |  |  |  | 42.21.12.150
87 | Неподвижная опора Ст219х6-460х24- ППУ-ПЭ/315 | шт | 2 |  |  |  | 25.11.22.192
88 | Опора хомутовая 200/315 ТС-007,011 серия 313 | шт | 35 |  |  |  | 25.11.22.192
89 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 219/315 (М) | шт | 52 |  |  |  | 23.99.19.111
90 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 219х135 ППУ-ПЭ | шт | 4 |  |  |  | 22.21.29.130
91 | Отвод крутоизогнутый 90- 426х9,0/560(ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 10705-80 Сталь 20) ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | шт. | 74 |  | Архангельская обл. п. Савинский, Переулок Российский, д.1 |  | 42.21.12.150
92 | Отвод крутоизогнутый 45- 426х9,0/560(ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 10705-80 Сталь 20) ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | шт. | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
93 | Отвод крутоизогнутый 90- 325х8,0/450 (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 10705-80 Сталь 20) ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | шт. | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
94 | Отвод крутоизогнутый 90- 89х4,5/180 (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 10705-80 Сталь 20) ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | шт. | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
95 | Отвод крутоизогнутый 90- 57х4,0/140 (ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 10705-80 Сталь 20) ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 | шт. | 4 |  |  |  | 42.21.12.150
96 | Тройниковое ответвление Ст 426х9-325х8- ППУ-ОЦ /560/450 | шт. | 2 |  |  |  | 24.52.30.000
97 | Металлическая заглушка изоляции L=150 мм МЗИ 426/560-150 | шт. | 20 |  |  |  | 25.92.13.000
98 | Металлическая заглушка изоляции L=150 мм МЗИ 325/450-150 | шт. | 6 |  |  |  | 25.92.13.000
99 | Металлическая заглушка изоляции L=150 мм МЗИ 89/180-150 | шт. | 6 |  |  |  | 25.92.13.000
100 | Металлическая заглушка изоляции L=150 мм МЗИ 57/140-150 | шт. | 6 |  |  |  | 25.92.13.000
101 | Скользящая опора СПОк-426/560.150 H=150мм (с1-487-1997.00.000 | шт. | 142 |  |  |  | 25.11.22.192
102 | Комплект изоляции стыков для Ду 400 (компонентППУ А+Б и оцинкованный лист с саморезами) | шт. | 170 |  |  |  | 23.99.19.111

## Лист2 (hidden)
Спецификация на поставку товара |  |  |  |  | Приложение №1
№п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки | Требования к техническим, функциональным характеристикам, к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, показатели товара | КОД ОКПД2
1 | Труба ППУ ПЭ ГОСТ 10704 Ст 1-3 108x4 / 200 ГОСТ 30732 | м.п | 84 | Гидролизная
2 | Отвод 90гр. э/св 108х4/200 ППУ-ПЭ 1000/1000 ПКФ ТЕПЛО | шт | 4
3 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200 (М) ППУ-ПЭ | шт | 10
4 | Заглушка термоусаживающаяся изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4
5 | Опора скользящая СПО 108/200.50 ПКФ ТЕПЛО | шт | 16
6 | Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ/200# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м.п. | 66
7 | Отвод Ст 108х4(5)-90-2-ППУ-ПЭ/200 L=1000/1000 | шт | 4
8 | Опора скользящая ОпСк-200/108 | шт | 22
9 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200 (М)ППУ-ПЭ | шт | 10
10 | Заглушка термоусаживающаяся изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4
11 | Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ/125 | м | 156 | маслова 17
12 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-125 ППУ-ПЭ (125)325/325 | шт | 2
13 | Отвод Ст 57х3(5)-90-1-125 ППУ-ПЭ (125) 1000/1000 | шт | 8
14 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 (М) ППУ-ПЭ | шт | 24
15 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 4
16 | Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ/200# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м.п. | 44 | корабельная
17 | Отвод Ст 108х4-90-1-ППУ-ПЭ/200 L=1000/1000, Труба 219х6 ГОСТ 10705/ Ст 20, отвод ГОСТ 17375/ Ст 2 | шт | 4
18 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 108/200- (М) | шт | 6
19 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 108х200 ППУ-ПЭ | шт | 4
20 | Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ/125 труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | 156 | лодемская
21 | Отвод Ст 57х4-90-1-ППУ-ПЭ/125 L=350/350 | шт | 4
22 | Отвод Ст 57х4-90-1-ППУ-ПЭ/125 L=1000/1000 | шт | 6
23 | Комплект заделки стыка КЗС(Т) с муфтой 57/125 (М) | шт | 26
24 | Термоусаживаемая заглушка изоляции 57х125 ППУ-ПЭ | шт | 4
25 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ОЦ/315# Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | 213 | луганская
26 | Отвод Ст 219х6(6)-90-1-ППУ-ОЦ/315 L=1000/1000# Труба 219х6 ГОСТ 10705/ Ст 20, отвод ГОСТ 17375/ | шт | 10
27 | Неподвижная опора Ст219х6-460х24- ППУ-ОЦ/315 | шт | 4
28 | Опора хомутовая 200/315 ТС-007,011 серия 313 | шт | 30
29 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) с муфтой 219/315 | шт | 68
30 | ТРУБА СТ-57Х3,5-1-ППУ-ОЦ СТ.20 ГОСТ 10704-91/10705-80 ГОСТ 30732-2020 | м | 50
31 | ОТВОД СТ-57Х4-90-1-ППУ-ОЦ L=1000/1000СТ.20 ГОСТ 30732-2020 | шт | 4
32 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/125 | шт | 6
33 | Опора скользящая ОпСк-57/125 | шт | 12
34 | Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ОЦ | шт | 4
35 | ТРУБА СТ-57Х3,5-1-ППУ-ОЦ СТ.20 ГОСТ 10704-91/10705-80 ГОСТ 30732-2020 | м.п. | 144
36 | ОТВОД СТ-57Х4-90-1-ППУ-ОЦ L=1000/1000СТ.20 ГОСТ 30732-2020 | шт | 26
37 | Комплект заделки стыка КЗС(Ц) 57/125 | шт | 28
38 | Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ОЦ | шт | 4
39 | Опора скользящая ОпСк-57/125 | шт | 36
40 | Труба э/св 89х4/180 ППУ-ОЦ ПКФ ТЕПЛО | м.п. | 156 | 23 л/з
41 | Отвод 90гр. э/св 89х4/180 ППУ-ОЦ 370/370 ПКФ ТЕПЛО | шт | 4
42 | Комплект заделки стыка 89/180 ППУ-ОЦ ТЕПЛО-12 с ОДК ПКФ ТЕПЛО | шт | 20
43 | Опора скользящая ОпСк-180/89 | шт | 30
44 | Металлическая заглушка изоляции 89-180 ППУ-ОЦ | шт | 4