УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Архангельские городские тепловые сети»

«__» июня 2025г

______________ /В.А. Дейнеко/

Техническое задание

на поставку комплектующих к трубной продукции в ППУ изоляции»

- Наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельские городские тепловые сети»

- Основные технические требования:

2.1 Номенклатура и количество поставляемой продукции определяются в соответствии с Спецификацией.

2.2 Для обеспечения необходимых технико-эксплуатационных характеристик, продукция должна соответствовать техническим характеристикам и требованиям нормативно-технической документации, указанным в Спецификации.

3. Срок поставки:

3.1. Сроки поставок определяются в соответствии с поданными заявками контрагенту, в срок не позднее 10 дней с момента получения заявки. Количество заявок – неограниченно.

4.Требования приёмки:

4.1.  В соответствии с ГОСТ 2.124-2014 «Порядок применения покупных изделий».

4.2. В соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

4.3. Вся поставляемая продукция должна сопровождаться сертификатами, паспортами на изделие, актами готовой продукции, подтверждающими их изготовление в соответствии с техническими требованиями. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.

4.4. Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями договора поставки), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц и поставляться в пределах сроков консервации, гарантийных обязательств заводов-изготовителей, указанных в технических паспортах на изделия.

4.5. Вся поставляемая продукция должна иметь маркировку в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в Техническом требовании и приложении к нему.

5. Гарантии поставщика:

5.1. Гарантийный срок определяется в соответствии с Приложением №1 к техническому требованию, в соответствии с паспортом/сертификатом завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

6. Требования к поставщику:

6.1 При определении стоимостных характеристик товара Участник закупочной процедуры, должен учитывать свои риски в соответствии с указанными в документации сроками поставки товара на склад покупателя. Увеличение стоимости товара в течение действия договора, заключенного с Победителем закупочной процедуры, не допускается, за исключением случаев, прописанных в договоре.

6.2 Поставщик должен обеспечить своевременное направление первичных документов покупателю в установленном порядке.

6.3 Для решения вопросов по качеству и количеству принятого товара на склад покупателя поставщик должен оперативно выслать своего представителя в соответствии с действующими нормативными актами.

7.  Возможность изменения объема закупаемой продукции:

7.1 Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20 процентов количество всех предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку, которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закупке.

Главный инженер ООО «АГТС» ____________ П.В. Ившин