**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ГАСУСО СО "Тавдинский ПНИ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Холин

"04" июня 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ДПК**

1. **Заказчик:** Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат».
2. **Поставщик:** определяется по результатам проведения электронного аукциона.
3. **Источник финансирования: С**редства, полученные при осуществлении деятельности приносящей доход, либо средства субсидии.
4. **Предмет поставки:** уголь каменный сортовой марки ДПК, 360 тонн.

5. **Месторасположение Заказчика:**

 Свердловская область, город Тавда, переулок Сельский 9.
6. **Характеристика товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара\*** | **Ед. изм.** | **Объем поставки** |
| 1 | Уголь каменный сортовой марки ДПК(Длиннопламенный плитный крупный)ГОСТ 25543-2013 | Фракция- 50-300 мм; ГОСТ 59245-2020Зольность на сухое состояние - 7,0-9,5 %;\*Влага - 14,0-16,5 %;\*Выход летучих веществ – 39-43%; \* Массовая доля серы на сухое состояние - 0,2-0,6%\*Низшая теплота сгорания – 5500-5600 ккал/кг;\*Массовая доля минеральных примесей – Уголь без инородных примесей (песок, глина, гравий) не более 3%; \*Качество угля каменного марки ДПК должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования». Поставленный уголь должен соответствовать сертификатам качества по содержанию влаги и серы, выходу летучих веществ, зольности, низшей теплоте сгорания на весь период отопительного сезона. | тонна | 360 |

 *\*-Участник закупки указывает конкретные значения .*

 7. **Цена договора:**

Включает в себя все издержки, а также затраты на погрузку-разгрузку, взвешивание перед выгрузкой и после выгрузки, перевозку, доставку угля на площадку учреждения Заказчика (площадка возле котельной) и гарантийного сопровождения поставки угля, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

 8**. Условия и сроки поставки товара:**

Доставка осуществляется Поставщиком до площадки разгрузки и хранения угля на территории Заказчика по адресу: г. Тавда переулок Сельский,9.

**Поставщик обязан предоставить удостоверение качества на поставляемый уголь. Дата добычи угля не ранее 2 квартала 2025 г.**

Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке товара за 3 (три) дня до начала поставки. В день поставки одновременно с партией товара предоставить Заказчику сопроводительные документы; товарно-транспортную накладную, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), сертификат соответствия, удостоверение о качестве угля по форме УПД-35 или УПД-35А, подтвержденное результатами лабораторного анализа качества угля независимой лабораторией, с указанием наименования, количества, даты добычи и номера партии товара, наименования фирмы производителя, заверенного синей печатью Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00

 Для подтверждения фактического объема поставленного угля Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет контрольное взвешивание каждой единицы автотранспорта, доставляющего уголь Заказчику, до и после разгрузки, в присутствии представителя Заказчика, с составлением Акта контрольного взвешивания

 Контрольное взвешивание осуществляется на любой специализированной площадке весового контроля, находящейся на территории г.Тавда, имеющей поверку.Взвешивание каждой партии осуществляется перед выгрузкой угля на площадку Заказчика (вес брутто) и после выгрузки угля (вес угля нетто). Взвешивание производится с представителем Заказчика.

Поставка всего объема товара (угля) осуществляется Поставщиком после подписания договора в период **с 20 августа по 05 сентября 2025 года,** на площадку учреждения по адресу: г. Тавда, пер. Сельский, 9.

 Датой поставки угля считается дата подписания сторонами акта приемки с предоставлением сопроводительной документации (товарно-транспортной накладной, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), удостоверения о качестве угля по форме УПД-35 или УПД-35А и сертификата качества угля).

 Оплата производится в *течение 7 рабочих дней* с момента подписания сторонами акта приемки, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД) за объем угля, поставленного согласно графика поставки.

9. **Требования к объему и качеству поставляемого товара:**

В случае возникновения претензий во время приемки по количеству и/или качеству угля Заказчик обеспечивает составление двухстороннего акта о выявленных несоответствиях в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР N П-7 от 25.04.66.

Поставляемый уголь должен обладать следующими свойствами:

- отсутствие признаков самовозгорания;

- отсутствие выделения тепла в процессе хранения;

В случае обнаружения несоответствия угля каменного, требованиям по качеству, либо при обнаружении скрытых недостатков во время использования (в процессе отопительного процесса), Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика и составить двусторонний акт о выявленных недостатках.

Заказчиком может быть проведен так же контроль качества поставленной продукции (угля). В этом случае Заказчиком проводится точечный отбор проб с участием представителя Поставщика, и отобранные пробы направляются в специализированную аттестованную лабораторию. В случае не соответствия угля по своим качественным характеристикам. Поставщик оплачивает все затраты связанные с проведением данной экспертизы.

Составил:
Заместитель директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Н.Полуектова

Согласовано:
Экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ К.В.Романова

Специалист по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Иванов

Юрисконсульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Ю.Кудряшова