Приложение № 1

 к извещению

**Техническое задание**

**на поставку трубно системы** **парового подогревателя**

1. **Наименование объекта закупки:**

| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Описание объекта закупки (товара)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубная система парового подогревателя ПП 2-9-7-II | 28.25.11.119(П) | Оборудование производится в соответствии с ГОСТ 28679-90. "Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия", и/или ТУ 4933-002-70552155-2011.Поверхность нагрева: не менее 9,5м2Кол-во трубок (16х1): не менее 68 шт.Материал трубок: гладкие латунные марки Л68Номинальный расход воды: не менее 32.4 м3/часРасчётный тепловой поток: не менее 1,89МВтДиаметр корпуса: не менее 325ммДлина: не менее 3550мм | Шт. | 1 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

*Фотография, макет, эскиз (носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком*

**2. Место поставки товара:** 155810, Ивановская область, г.о. Кинешма, Г. Кинешма, УЛ Аристарха Макарова, Д. 51

**3. Срок поставки товара:** с момента подписания договора по 01.09.2025 года

**4. Условия поставки:** Погрузка, доставка, разгрузка товара на территории Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

**5. Требования к качеству, безопасности товара:**

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

5.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

Поставляемы товар должен соответствовать нормам и правилам пожарной безопасности, действующим в Российской Федерации в отношении общественных (в том числе спортивных) объектов, для которых характерно массовое посещение людьми при организации и проведении культурно-массовых мероприятий.

5.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

5.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

5.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

5.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

5.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**6. Требования к упаковке, маркировке товара:**

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.