19 июня 2025 года в 15:38 (МСК+2) на площадку ООО «РЕГИОН» поступил запрос № 6286 на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме (извещение № 32514916339).

**Предмет закупки:** Поставка оборудования для пищеблока и проведение пусконаладочных работ в рамках осуществления мероприятий по созданию условий для обеспечения организации горячего питания обучающихся в МАОУ ПМО СО «СОШ №13 с УИОП»

**Тема запроса:** Уточнение ТЗ в части работ

**Текст запроса:**

* «В ТЗ указан пункт «Пусконаладочные работы включают в себя проведение новой электропроводки (включая замену розеток) ко всему приобретаемому оборудованию с учетом максимальной производительности оборудования в целях обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования». Есть ли возможность конкретизировать, какой примерно метраж кабеля потребуется, а также способ его укладки? То есть просим указать как минимум расстояние от щитка до мест расположения оборудования, а также нужно ли штробить стены. Спасибо»

**Текст разъяснения:**

В целях уточнения положений Документации об открытом аукционе в электронной форме, (извещение № 32514916339), предоставляем следующую информацию:

При укладке кабеля не требуется штрабление стен. Требуемый способ укладки кабеля: наружно в кабель-каналы.

Параметры необходимой электропроводки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование требуемого оборудования | Метраж кабеля от щитка до места расположения оборудования | Требуемая мощность кабеля в зависимости от предлагаемого оборудования |
| 1 | Пароконвектомат АБАТ ПКА 10-1/1ПП2 | 25 м | не более 400В |
| 2 | Зонт вытяжной ЗВВ-900 для ПКА 20-1/1 | 25 м | не более 230 В |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1,4 (CM114-S) | 25 м | не более 220В |
| 4 | Шкаф холодильный ШХ-0,7 (CM107-S) | 25 м | не более 220В |
| 5 | Ларь морозильный Haier SD-336 AELUA | 40 м | не более 220 В |
| 6 | Плита электрическая ЭП-6П без дух. шкафа | 0 м (проводка не требуется) | не более 380В |
| 7 | Мармит кухонный 1-х блюд ПМЭС-70М-01( | 20 м | не более 400 В |
| 8 | Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 | 20 м | не более 220 В |
| 9 | Тестомес спиральный ТМС-30НН-1Р, серия LIGHT | 15 м | не более 380 В |
| 10 | Мясорубка настольная  МЭП-300 | 35 м | не более 380 В |
| 11 | Машина протирочно-резательная МПР-350М | 15 м | не более 380 В |
| 12 | Машина посудомоечнаяAbat МПК-700К-04 | 15 м | не более 380в |
| 13 | Миксер ROBOT COUPE Mini MP160 V.V. 34740 | 0 м (проводка не требуется) | не более 220 В |

Внесение изменений в Часть II «Описание предмета закупки» Заказчиком осуществлено не будет.