ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по реконструкции/модернизации электросетевых объектов в 2025 году

- Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по реконструкции/модернизации электросетевых объектов

- Условия выполнения работ: выполнение работ осуществляется на объектах, по перечню (Приложение №1 к ТЗ), согласно указанных в Приложении №1 к ТЗ суммах и объёмах.

- Срок выполнения работ: 31.10.2025 г.

- Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (одного) года либо до полного исполнения принятых обязательств. Срок действия договора может быть продлен путем подписания дополнительного соглашения к нему.

- Место выполнения работ: Объекты, расположенные в городах Свердловской области в соответствии с Приложением №1 к ТЗ.

- Требования к подрядчику.

Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

7. Требования к выполняемым работам.

7.1. Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.

7.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

7.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ Сторонами. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

7.4. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

7.5. Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции, а также на опоры для проведения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).

7.6. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

7.7. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

7.8. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

7.9. Подрядчик при производстве работ на проезжей части должен самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

7.10. При производстве земляных работ, подрядчик обязан производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

7.11. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

7.12. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

7.13. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

7.14. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

7.15. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

7.16. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность переданного Заказчиком оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.

8. Сроки выполнения работ.

10.1. Подрядная организация в срок не позднее пяти рабочих дней с момента заключения договора должна приступить к выполнению работ на объектах.

10.2. Срок выполнения работ указан в Приложении №1 к ТЗ.

10.3. Подрядная организация должна иметь техническую возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.

11. Требования к расчету стоимости работ.

11.1. Стоимость работ определена в Приложении №1 к ТЗ, утвержденному Заказчиком;

11.2. Окончательная стоимость работ складывается из совокупной стоимости работ по каждой отдельной работе, указанной в Приложении №1 к ТЗ.

12. Форма и порядок оплаты.

Отсрочка платежа в размере 100 %, согласно условиям договора, при наличии подписанных обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ, полученных Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов и счетов-фактур, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

| ПОДРЯДЧИК ______________________ «_____»__________2025 г МП | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ________________ А.С. Мирный «_____»___________2025 г МП |
| --- | --- |