## Копия (3) Локальная смета № 29-
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2024
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 29.1/09-24
Устранение выяв. наруш.пос.Пионерский кор. 3кв. Прачечная и складские помещения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Контейнерная площадка 1700х3050 | [5 empty] | Раздел 1. Контейнерная площадка 1700х3050
1 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 0.058 | ГЭСН09-03-031-01
2 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.77 | ФСБЦ-01.7.15.03-0042
3 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.058 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001
4 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.0645 | ГЭСН09-05-001-01
5 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7 | м2 | 13.545 | ФСБЦ-08.3.09.02-0027
Раздел 1 Складские помещения | [5 empty] | Раздел 2. Складские помещения
Система вентиляции | [6 empty] | Система вентиляции
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт | компл | 1 | ГЭСН20-06-018-14
2 | Сплит-система Hisense Smart DC Inverter на 20м2 | шт | 1 | ТЦ_02.0.00.00_66_6654007453_02.10.2024_02_2
Раздел2. Прачечная № 13,14,16,17,18,19 | [5 empty] | Раздел 3. Прачечная № 13,14,16,17,18,19
Пол | [6 empty] | Пол
3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2275 | ГЭСНр57-01-002-03
4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.2275 | ГЭСН11-01-047-02
5 | Грунтовка ХС-04 | т | 0.0273 | ФСБЦ-14.4.01.19-0001
6 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0.273 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011
7 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 0.002275 | ФСБЦ-11.2.04.05-0001
8 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 23.205 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002
Стены | [6 empty] | Стены
9 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 2.5425 | ГЭСНр55-01-005-01
10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.25314 | ГЭСНр61-01-002-05
11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-01-002-05 | 100 м2 | 0.25314 | ГЭСНр61-01-002-06
12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0.8438 | ГЭСНр61-01-001-04
13 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150) | т | 1.4783 | ФСБЦ-04.3.02.13-0104
14 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.8438 | ГЭСН15-04-007-01
15 | Грунтовка акриловая АК-070 | т | 0.016876 | ФСБЦ-14.4.01.02-0212
16 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0.025314 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101
Потолок | [6 empty] | Потолок
17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.2275 | ГЭСН15-04-007-02
18 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 5.005 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012
19 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0.0075075 | ФСБЦ-14.3.02.01-0362
Двери | [6 empty] | Двери
20 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 2,1см*0,8см | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр56-01-009-01
21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0168 | ГЭСН10-01-039-01
22 | Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.04-1000
23 | Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 100 мм | шт | 2 | ФСБЦ-01.7.04.09-0044
24 | Ручка-скоба стальная с цинковым напылением, длина 80 мм | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.10-0002
25 | Блок дверной деревянный внутренний, распашной, однопольный, глухой усиленный, оклеенный твердыми ДВП, площадь 2,01 м2 (ДУ 21-10), площадь 2,30 м2 (ДУ 24-10) | м2 | 1.68 | ФСБЦ-11.2.02.01-0092
Система вентиляции помещения прачечной | [6 empty] | Система вентиляции помещения прачечной
26 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2 | ГЭСН20-06-018-04
27 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 4 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011
28 | Кабель силовой с медными жилами КГВВнг(A) 3х1,5-660 | 1000 м | 0.003 | ФСБЦ-21.1.05.04-0001
29 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0.2 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032
30 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | м | 5 | ФСБЦ-12.2.07.04-0171
31 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.5 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023
32 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0.54432 | 01.7.14.01-0002
33 | Сплит система Hisense Smart DC Inverter | шт | 2 | ТЦ_03.0.00.00_66_6654007453_02.10.2024_01-1_3
Электромонтажные работы | [6 empty] | Электромонтажные работы
34 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.02 | ГЭСНр67-01-004-01
35 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.05 | ГЭСНр67-01-004-01
36 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт | 0.06 | ГЭСНм08-03-594-03
37 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.1 | ГЭСНм08-02-399-01
38 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 3х1,5-660 | 1000 м | 0.01 | ФСБЦ-21.2.03.09-1106
39 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.05 | ГЭСНм08-03-591-02
40 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цветной, IP20 | шт | 5 | ФСБЦ-20.4.01.02-1022
41 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02 | ГЭСНм08-03-591-09
42 | Розетки скрытой проводки двухгнездная, 16 А, 250 В, IP20 | 100 шт | 2 | ФСБЦ-20.4.03.06-0004
43 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.1 | ГЭСНм08-02-399-01
44 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.01 | ФСБЦ-21.9.02.02-3228
45 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1 | ГЭСНм08-02-390-01
46 | Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 15х10 мм | 100 м | 0.1 | ФСБЦ-20.2.05.05-1012
47 | Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332х70х80 мм | шт | 6 | ФСБЦ-20.3.03.07-1484
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Согласовал: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]