Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: наружное освещение территории ГАУ «СРЦН г. Североуральска» расположенного по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, л. Чкалова, д. 2.

71.12.19.100

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Приведение территории в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 2. | Наименование объектов | 1. Строительство сети наружного освещения на территории учреждения ГАУ «СРЦН г. Североуральска». |
| 3. | Нахождение объектов проектирования | 1) Свердловская область, город Североуральск, улица Каржавина, 17 |
| 4. | Заказчик | ГАУ «СРЦН г. Североуральска» |
| 5. | Источник финансирования | Субсидии на иные цели |
| 6. | Вид строительства | строительство |
| 7. | Стадийность проектирования | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. |
| 8. | Основные этапы работ | Проектно сметная документация. Сопровождение и проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости. |
| 9. | Требования к вариантной разработке | До начала проектирования: - выполнить обследование территории. По результатам обследования подтвердить вид выполняемых работ; - определить категории площадки, согласно СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная версия СНиП 23-05-95*) и согласовать с Заказчиком; - проработать и представить на согласование возможные варианты проектных решений; - определить предварительное прохождение трассы и точки подключения, согласовать энергетической компанией города Североуральска; Проектную документацию разработать по оптимальному, утверждённому Заказчиком варианту. |
| 10. | Метод определения стоимости строительных работ | Определение стоимости строительных работ выполнить ресурсным методом с применением сметных нормативов и методик, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве. Расчет стоимости работ выполнить в текущих ценах и в соответствии с «Методикой применения сметных норм». При отсутствии информации о стоимости строительных ресурсов в федеральной государственной информационной системе, стоимость строительных работ определить в текущих ценах с применением «Методических рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» Сметные расчеты составить с использованием программного комплекса «Гранд-смета» с применением расчетно-индексного метода (РИМах) либо использованием аналогичного программного комплекса. При определении стоимости учесть (при необходимости): - затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям; - затраты на контрольные геодезические съёмки на переустройство коммуникаций (при необходимости); - затраты на отключение (пуск) инженерных коммуникаций |
| 11. | Исходные данные и согласования | - Выполнить сбор исходных данных, и согласования с организациями и физическими лицами, чьи интересы могут быть затронуты проектом. - Получить технические условия от инженерных служб города и собственников сетей. - В стесненных условиях предусмотреть совместную прокладку сетей наружного освещения и существующей линии электроснабжения, получить согласование собственника данных сетей. - Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проекта. - Сопровождение и проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. |
| 12. | Особые условия | 1. Проектом предусмотреть: - обустройство сетей наружного освещения; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости); - кронирование деревьев на площадке территории ГАУ «СРЦН г. Североуральска»; 2. Выполнить разработку мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. 3. Минимизировать перенос (переустройство) существующих инженерных коммуникаций. 4. Распределительную сеть выполнить самонесущим изолированным кабелем (СИП). 5. При проведении земляных работ обратную засыпку выполнять ПГС. Восстановление нарушенного благоустройства территории (площадки). 6. Разработать проект организации строительства. 7. Продолжительность строительства принять на основании ПОС. В ПОС выделить этап – подготовительные работы. 8. Проект организации строительства должен предусматривать оптимальную технологию производства работ, исходя из максимального снижения материальных и трудовых затрат. 9. В ПОС указать критерии, обязательные для осуществления контроля качества при выполнении строительно-монтажных работ. 10. Подготовленная, в соответствии действующими нормативами, проектная документация должна быть экономически эффективной и соответствовать критериям, установленным действующим законодательствам РФ. |
| 13. | При разработке проекта: | - Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; - в состав проекта включить план демонтируемого оборудования, исходя из согласованной дефектной ведомости; - составить акт обследования зелёных насаждений (при необходимости); - продолжительность строительства принять на основании ПОС; - вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию без дополнительной оплаты; - получить информацию из муниципального городского хозяйства - получить информацию из Департамента градостроительства. |
| 14. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (с последующими изменениями). Состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; Подготовить подробную ведомость объемов работ по всем разделам проекта (с наименованиями применяемых материалов); Сметная документация должна быть выполнена в текущем уровне цен по состоянию текущего квартала 2025 года. - Затраты на разработку проектной документации, подключения объекта к инженерной сети уличного освещения включить в соответствующую главу сводного сметного расчета отдельными строками. - Затраты на проведение авторского и технического надзора включить в соответствующую главу сводного сметного расчета отдельными строками. При проектировании учесть: - Требования действующих строительных норм и правил. - Требования нормативов градостроительного проектирования - Требования природоохранного законодательства. |
| 15. | Основные технические параметры для разработки проектной и рабочей документации | В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 с «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (с последующими изменениями). Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187 (с последующими изменениями) и иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации. |
| 16. | Состав выполняемых разделов проекта | - Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (с последующими изменениями). В составе проекта выделить в отдельные книги: - Общая пояснительная записка; - Конструктивные решения; - Проект организации строительства; - Охрана окружающей среды; - Сводный сметный расчет; - Локальные сметы. |
| 17. | Количество экземпляров проектной документации | Рабочий проект в 4-х экземплярах в печатном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде в формате использованной компьютерной программы (в форматах Word, Excel, чертежи в формате AutoCad, PDF). |
| 18. | Особые условия проектирования | - Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию заказчика. - Вносить в проект изменения по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям, полученным при согласовании инженерных служб города. - Устранять без дополнительной оплаты на стадии реализации проекта недостатки, ошибки до завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. - Участвовать по просьбе заказчика без дополнительной оплаты в консультациях, совещаниях, судах. |
| 19. | Прочие условия | В состав сметной документации включить потребность в материальных ресурсах по видам работ. |
| 20. | Срок выполнения работ | Дата начала выполнения работ: 15.08.2025 г Дата окончания выполнения работ: 15.10.2025 г |